Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNW/ZP-371-2/2019

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej): ……………………………….………………

.....................................................................................................................................................................................

Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………..…………..

Województwo:  ……………..........................................................................................................

Dane rejestrowe:

wpisana/y do rejestru przez Sąd Rejonowy ………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS ……………………………….. *

/ wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

NIP: 		……………..........................................

REGON: 	……………..........................................

Nr Tel/ fax: 	……………........./.................................

E:mail: 	……………..........................................

Przystępując do zapytania

Oferowana cena:

- Zadanie nr 1

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w zapytaniu za całość zamówienia 
za cenę (bez VAT ...................................... zł, z VAT ...................................zł ).

Zadanie nr 2

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w zapytaniu za całość zamówienia 
za cenę (bez VAT ...................................... zł, z VAT ...................................zł

Zgodnie z wypełnionym formularzem asortymentowo cenowym Załącznik nr 3 i 5

Ponadto oferujemy:

1. Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia do Laboratorium Analitycznego i Oddziału Intensywnej Terapii w Żarach przy ul. Pszennej 2,  zgodnie ze złożonym zamówieniem – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy;

2. Termin dostaw cząstkowych odczynników ……… dni.

2. Termin i forma płatności – przelew do 30 dni od daty dostawy i dostarczenia faktury VAT.

3. Stałość ceny przez okres obowiązywania umowy;

Oświadczam, że:

- Oferta niniejsza stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonanie niniejszego zamówienia.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy według załączonego wzoru w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

Imię / nazwisko: ........................................................ tel. kontaktowy ............................., faks: ................................

zakres odpowiedzialności .………………………...............

2. Imię / nazwisko: .................................................................. tel. kontaktowy .........................., faks: .................

zakres odpowiedzialności .………………………...............

.............................................                         .................................................................................

Miejscowość, data                                            Podpis osoby/osób upoważnionej/nych

do reprezentowania

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNW/ZP-371-2/2019

ZADANIE NR 1

MINIMALNE WYMAGANIA analizatora parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – szt.1

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy:  ........................................................................................................

Urządzenie/wersja: ………………………………………………………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2018):…………………

Ilość badań na 2 lata 6 000.

| L.P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY MINIMALNY | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator używany po pełnym przeglądzie z wymienionymi na nowe elementami pomiarowymi | TAK |  | Rok produkcji |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hb. | TAK |  | Wpisać mierzone parametry |
| 3. | Oznaczanie z krwi pełnej, żylnej, tętniczej, włośniczkowej | TAK |  |  |
| 4. | Podanie próbki bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |  |
| 5. | Wymagana objętość materiału badanego – max. 100 ul dla pełnego panelu oznaczeń. Bezpieczny system pobierania próbki zabezpieczający przed zaaspirowaniem skrzepu. | TAK |  | Napisać objętość oraz napisać rodzaj zabezpieczenia |
| 6. | Bezpieczny system aplikacji próbki bez ryzyka przypadkowego zakłucia operatora i bez konieczności przytrzymywania medium przez operatora w trakcie pobierania materiału przez analizator | TAK |  |  |
| 7. | Automatyczna kalibracja jedno- i dwupunktowa bez użycia butli z gazem | TAK |  |  |
|  | Wszelkie procedury kalibracyjne i walidacyjne wykonywane automatycznie z płynów zawartych w kasetach odczynnikowych (brak zewnętrznych kalibratorów) |  |  |  |
| 8. | W programie dostępny system kontroli jakości, pamięć wyników kontroli, wbudowana funkcja podglądu wyników kontroli jakości w postaci wykresów Levy-Jennings | TAK |  | Napisać ile zapamiętuje wyników |
| 9. | Wszystkie materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatora zintegrowane w postaci trzech wymiennych kaset o terminie ważności minimum 10 dni | TAK |  | Napisać ile dni |
| 10. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość wpisywania danych demograficznych pacjenta bez limitu czasowego | TAK |  |  |
| 12. | Wszystkie elektrody bezobsługowe | TAK |  |  |
| 13. | Wbudowana drukarka | TAK |  |  |
| 14. | Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę analizatora – wymagane minimum to możliwość zakończenia aktualnie badanej próbki oraz bezpieczne wyłączenie analizatora. | TAK |  | Napisać ile czasu jest w stanie podtrzymać pracę analizatora |
| 14. | Instrukcja obsługi dostarczona z analizatorem w języku polskim | TAK |  |  |
| 15. | Wykonawca w ramach czynszu dzierżawy dokona montażu w/w sprzętu oraz zapewni przeszkolenie personelu laboratorium w obsłudze analizatora w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 16. | Dostarczony materiał kontrolny umożliwiający przeprowadzanie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na trzech różnych poziomach. Materiał kontrolny inny niż kalibracyjny. | TAK |  |  |
| 17. | Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawy międzynarodową kontrolę zewnętrzną jeden raz w roku. | TAK |  |  |
| 18. | Analizator posiada zabezpieczenie przed przestojem na skutek dostania się opiłka do układu pomiarowego oraz skrzepu z kapilary i strzykawki. | TAK |  | Opisać sposób zabezpieczenia |
| 19 | Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni robocze w roku | TAK |  |  |
| 20 | W ramach czynszu dzierżawy podłączenie analizatora do istniejącego systemu komputerowego Prometeusz. Adres firmy odpowiedzialnej za system Prometeusz: Jarosław Kołton: 695 066 888 | TAK |  |  |
| 21 | Wymiana analizatora na nowy w przypadku 2 awarii elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora | TAK |  |  |
| 22 | W czasie dzierżawy wykonawca gwarantuje autoryzowany serwis w trakcie przeglądów i awarii. | TAK |  |  |
| 23 | Wykonawca dokonywać będzie w ramach czynszu dzierżawy walidacji w/w sprzętu przez okres trwania umowy | TAK |  |  |

* W przypadku za małej ilości miejsca na opis, dołączyć na osobnym załączniku

| Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca |  |
| --- | --- |
| 1.Dostawca odczynników dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia autoryzowaną obsługę serwisową analizatora, dla którego będzie dostarczał odczynniki |
| 2.Dostawca dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia dostęp do oryginalnych, fabrycznie nowych podzespołów zamiennych i materiałów zużywalnych producenta aparatu, dla którego będzie dostarczał odczynniki. |
| 3. Zamawiający wymaga odczynników oryginalnych od producenta aparatu. |  |
| 4. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne winny być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r, poz. 211) |
| NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY |

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNW/ZP-371-1/2017

ZADANIE NR 2

MINIMALNE WYMAGANIA analizatora parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem na OIT– szt.1

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy:  ........................................................................................................

Urządzenie/wersja: ………………………………………………………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2012) :………………

Ilość badań na dwa lata 10 800.

| L.P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY MINIMALNY | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator używany po pełnym przeglądzie z wymienionymi na nowe elementami pomiarowymi | TAK |  | Rok produkcji |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, HHb, Na, K, Cl, Ca, Glu, Lac, O2Hb, COHb, MetHb, tHb, SO2. | TAK |  | Wypisać mierzone parametry |
| 3. | Oznaczanie z krwi pełnej, żylnej, tętniczej, włośniczkowej | TAK |  |  |
| 4. | Podanie próbki bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |  |
| 5. | Wymagana objętość materiału badanego – max. 100 ul dla pełnego panelu oznaczeń. Bezpieczny system pobierania próbki zabezpieczający przed zaaspirowaniem skrzepu. | TAK |  | Napisać objętość oraz podać rodzaj zabezpieczenia |
|  | Bezpieczny system aplikacji próbki bez ryzyka przypadkowego zakłucia operatora i bez konieczności przytrzymywania medium przez operatora w trakcie pobierania materiału przez analizator |  |  |  |
| 6. | Automatyczna kalibracja jedno- i dwupunktowa bez użycia butli z gazem | TAK |  |  |
|  | Wszelkie procedury kalibracyjne i walidacyjne wykonywane automatycznie z płynów zawartych w kasetach odczynnikowych (brak zewnętrznych kalibratorów) |  |  |  |
| 7. | W programie dostępny system kontroli jakości, pamięć wyników kontroli, wbudowana funkcja podglądu wyników kontroli jakości w postaci wykresów Levy-Jennings | TAK |  | Napisać ile zapamiętuje wyników |
| 8. | Wszystkie materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatora zintegrowane w postaci trzech wymiennych kaset o terminie ważności minimum 10 dni | TAK |  | Napisać ile dni |
| 9. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość wpisywania danych demograficznych pacjenta bez limitu czasowego | TAK |  |  |
| 11. | Wszystkie elektrody bezobsługowe | TAK |  |  |
| 12. | Wbudowana drukarka | TAK |  |  |
| 13. | Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę analizatora – wymagane minimum to możliwość zakończenia aktualnie badanej próbki oraz bezpieczne wyłączenie analizatora. | TAK |  | Napisać ile czasu jest w stanie podtrzymać pracę analizatora |
| 14. | Instrukcja obsługi dostarczona z analizatorem w języku polskim | TAK |  |  |
| 15. | Wykonawca w ramach czynszu dzierżawy dokona montażu w/w sprzętu oraz zapewni przeszkolenie personelu OIT w obsłudze analizatora w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 16. | Dostarczony materiał kontrolny umożliwiający przeprowadzanie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na trzech różnych poziomach. Materiał kontrolny inny niż kalibracyjny. | TAK |  |  |
| 17. | Odczynniki w stanie płynnym. Niezależny oddzielny pojemnik na odpady. | TAK |  |  |
| 18. | Analizator posiada zabezpieczenie przed przestojem na skutek dostania się opiłka do układu pomiarowego oraz skrzepu z kapilary i strzykawki. | TAK |  | Opisać sposób zabezpieczenia |
| 19. | Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni robocze w roku | TAK |  |  |
| 20 | Wymiana analizatora na nowy w przypadku 2 awarii elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora | TAK |  |  |
| 21 | W czasie dzierżawy wykonawca gwarantuje autoryzowany serwis w trakcie przeglądów i awarii. | TAK |  |  |
| 22 | Wykonawca dokonywać będzie w ramach czynszu dzierżawy walidacji w/w sprzętu przez okres trwania umowy | TAK |  |  |

* W przypadku za małej ilości miejsca na opis, dołączyć na osobnym załączniku.

| Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Zamawiający zastrzega sobie że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość |  |  |  |
| 1.Dostawca odczynników dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia autoryzowaną obsługę serwisową analizatora, dla którego będzie dostarczał odczynniki |
| 2.Dostawca dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia dostęp do oryginalnych, fabrycznie nowych podzespołów zamiennych i materiałów zużywalnych producenta aparatu, dla któregogo będzie dostarczał odczynniki. |
| 3. Zamawiający wymaga odczynników oryginalnych od producenta aparatu. |  |
| 4. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne winny być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r, poz. 876) |
| NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY |

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy