**Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego**

**Numer sprawy: SNW/ZP-371-37/2022**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – eko miał węglowy**

1. Przedmiot zamówienia: **eko miał węglowy**

2. Szacunkowe zapotrzebowanie: **24 ton**

3. Wymagane parametry:

a) Wartość opałowa **min. 22 MJ/KG**

c) Zawartość popiołu **max 12 %**

d) Wilgotność **max 20 %**

1. Dostawa opału będzie odbywała się na zamówienie telefoniczne lub pisemne w ilości wskazanej przez Zamawiającego.
2. Dostarczony opał winien spełniać wszelkie obowiązujące normy obowiązujące na terenie Polski.
3. Dostarczenie towaru w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego lub telefonicznego zamówienia (jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie) bezpośrednio do wyznaczonego miejsca: Poradnie Specjalistyczne, ul. Skarbowa 2, 68-200 Żary.
4. Przy każdorazowej dostawie wymagane jest potwierdzenie jakości opału certyfikatem zgodnie z przedstawionymi przez nas wymogami
5. Wymagane jest posiadanie ilościowego kwitu przewozowego (listu przewozowego)
6. W/w wielkość zamówienia są wielkościami szacunkowymi Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmniejszone lub zwiększone zapotrzebowanie Zamawiającego.
7. Stałość cen przez okres trwania umowy

…………………………………….

/podpis Wykonawcy/