**Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego**

**Numer sprawy: SNW/ZP-371-37/2022**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – orzech II**

1. Przedmiot zamówienia: węgiel kamienny **orzech II**

2. Szacunkowe zapotrzebowanie: **24 ton**

**3. Wymagane parametry:**

**a) Wartość opałowa min. 22 MJ/KG**

**b) Zawartość siarki max. 1,7 %**

**c) Zawartość popiołu do 12 %**

**d) Wilgotność max 20 %**

**4.** Dostawa opału będzie odbywała się na zamówienie telefoniczne lub pisemne w ilości wskazanej przez Zamawiającego.

1. Dostarczony opał winien spełniać wszelkie obowiązujące normy obowiązujące na terenie Polski.
2. Dostarczenie towaru w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego lub telefonicznego zamówienia (jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie) bezpośrednio do wyznaczonego miejsca: Poradnie Specjalistyczne, ul. Skarbowa 2,

 68-200 Żary.

1. Przy każdorazowej dostawie wymagane jest potwierdzenie jakości opału certyfikatem zgodnie z przedstawionymi przez nas wymogami
2. Wymagane jest posiadanie ilościowego kwitu przewozowego (listu przewozowego)
3. W/w wielkość zamówienia są wielkościami szacunkowymi Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmniejszone lub zwiększone zapotrzebowanie Zamawiającego.
4. Stałość cen przez okres trwania umowy

…………………………………….

/podpis Wykonawcy/