PCU NZOZ/16/2012

Żary, dn. 01.06.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Na Wyspie" zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i materiałów do sterylizacji,  informujemy:

- dot. Zadania nr 4:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-17) i utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiałoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji spełniające wszystkie wymagania SIWZ o gramaturze papieru 70 g/m², czyli o lepszych, wyższych parametrach barierowości szczególnie w stanie mokrym, poza tym wyższa gramatura wykazuje wyższą wytrzymałość mechaniczną ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr 4: Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr 4: Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oznaczenia (łącznie z kierunkiem otwierania), napisy i testy umieszczone były na papierze od strony folii, poza przestrzenią pakowania (obszarem wypełnienia) czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu a nie obok zgrzewu ?

Odp. Zamawiający wymaga aby napisy były na zgrzewie.

- dot. Zadania nr 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowych do sterylizacji które posiadają na rękawie informacje wymagane przez Zamawiającego, w tym informację o szerokości rękawa, informacja o długości rolki znajduje się na opakowaniu zbiorczym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr 4: Poz. 10 – Czy biorąc pod uwagę dopuszczoną tolerancję +/-20mm, Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą rozmiar 100mmx40mmx100m ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr 4: Poz. 14 – Czy biorąc pod uwagę dopuszczoną tolerancję +/-20mm, Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą rozmiar 300mmx70mmx100m?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr 4: Poz. 15 – Czy biorąc pod uwagę dopuszczoną tolerancję +/-20mm, Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą rozmiar 350mmx80mmx100m?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr 4: Poz. 17 – Czy biorąc pod uwagę dopuszczoną tolerancję +/-20mm, Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą rozmiar 400mmx80mmx100m?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr 5, poz. nr 2: Czy ze względu na bardzo małą wartość ceny jednostkowej netto (niepełne grosze) Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jej za opakowanie handlowe np 500 sztuk?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadanie nr 5, poz. nr  4:  Prosimy o podanie szerokości taśmy do sterylizacji parowej.

Odp. Dla Zamawiającego rozmiar nie ma znaczenia.

- dot. Zadanie nr 5: Asortyment zaoferowany w Zadaniu nr 5 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadanie nr  4 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści rękawy z fałdą w rozmiarze 320x60x66m?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  1 poz. 7, 9, 11: Czy Zamawiający, zgodzi się wydzielić te pozycje do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zadanie nr  1 poz. 8: Czy Zamawiający, zgodzi się wydzielić tę pozycję do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zadanie nr  1 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  1 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści przezroczystą samoprzylepną jałową folię operacyjną o powierzchni przylepnej 30x21cm lub 30x36cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  1 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z pianki poliuretanowej z dodatkiem karboksymetylocelulozy (CMC), przeznaczony do stosowania  na  rany z dużym wysiękiem np. owrzodzenia o różnej etiologii, odleżyny, na miejsca pobrania przeszczepów skórnych, oparzenia, zranienia. Wysoce absorbujący – pochłania nawet obfity wysięk w krótkim czasie. Dodatek CMC sprawia, że w zetknięciu z opatrunkiem wydzielina z rany przekształca  się żel.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  1 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści opatrunek spełniający wymagania SWIZ w rozmiarze 9x15cm lub 9x10cm oraz 10x25cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  1 poz. 11: Prosimy Zamawiającego o rozdzielenie i podanie ilości poszczególnych rozmiarów w pozycji. Pozwoli to na znacznie korzystniejszą kalkulację cenową. Opatrunki różnią się ceną (czasem bardzo znacząco) w zależności od rozmiaru.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zadanie nr  2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opatrunek ze 100% gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty miękką, białą parafiną? Neutralne właściwości parafiny pozwalają na stosowanie opatrunku w połączeniu z innymi preparatami zawierającymi substancje lecznicze lub środki antyseptyczne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  2 poz. 3:  Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy o standardowej grubości? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  2 poz. 4:  Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x12cm oraz 10x12 cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  2 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści opatrunek ze 100% gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty miękką, białą parafiną? Neutralne właściwości parafiny pozwalają na stosowanie opatrunku w połączeniu z innymi preparatami zawierającymi substancje lecznicze lub środki antyseptyczne. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  2 poz. 9: Prosimy o określenie ilości pasków w opakowaniu. Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’6 szt z ewentualnym przeliczeniem ilości w przypadku gdy Zamawiający miał inną ilość w opakowaniu na myśli.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  2 poz. 10-11: Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić te pozycje do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zadanie nr  2 poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7: Prosimy Zamawiającego o rozdzielenie i podanie ilości poszczególnych rozmiarów w pozycji. Pozwoli to na znacznie korzystniejszą kalkulację cenową. Opatrunki różnią się ceną (czasem bardzo znacząco) w zależności od rozmiaru.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zadanie nr  3 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści maseczki niejałowe? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  3 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści podkład w opakowaniu a’25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  3 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 33x50 zamiast 30x50cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  3 poz. 12,30-40, 44, 47, 48: Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić te pozycje do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zadanie nr  3 poz. 13: Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny niejałowy w rozmiarze 34x8cm w opakowaniu a’20szt z przeliczeniem ilości? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  3 poz. 14: Prosimy o podanie ilości sztuk w opakowaniu.

Odp. W opakowaniu ma być min. 10szt.

- Zadanie nr  3 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne jałowe pakowane a’2 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  3 poz. 20: Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  3 poz. 21: Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy w rozmiarze 7,5x7,5cm zamiast 7x7cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  3 poz. 23: Czy Zamawiający dopuści plaster w opakowaniu a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  3 poz. 28: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  3 poz. 41: Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o długości 7m z przeliczeniem podanych ilości? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  3 poz. 45:  Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm lub 16x25cm?

Odp.  Zamawiający dopuszcza rozmiar 14x250cm.

- Zadanie nr  3 poz. 51: Prosimy o rozbicie poszczególnych rozmiarów na poszczególne pozycje i ilości. Przy obecnym zapisie (j.m. - op.) nie jest możliwa właściwa kalkulacja, gdyż podane rozmiary mają różne ilości w opakowaniu.

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę na rozbicie rozmiarów na poszczególne pozycje 7,2cmx5cm = 6op, 10cmx6cm=5op, 25cmx10cm=10op, 35cmx10cm=14op

- Zadanie nr  3 poz. 51: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7,2x5cm zamiast 7,25x5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  3 poz. 51: Czy Zamawiający dopuści opatrunki o następującym sposobie pakowania: każdy pakowany pojedynczo, zbiorczo: rozmiar 7,2x5 cm – 100 szt, 10x6cm – 50szt, 25x10cm – 25szt, 35x10cm – 25szt?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr  3 poz. 7, 9, 10, 11, 15, 21, 25, 26, 42, 43, 50, 51: Prosimy Zamawiającego o rozdzielenie i podanie ilości poszczególnych rozmiarów w pozycji. Pozwoli to na znacznie korzystniejszą kalkulację cenową. Opatrunki różnią się ceną (czasem bardzo znacząco) w zależności od rozmiaru.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zadanie nr  5 poz. 3 i 6: Czy Zamawiający wymaga dołączenia dokumentu potwierdzającego klasę wskaźnika wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

Odp.  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.