PCU NZOZ/16/2012

Żary, dn. 01.06.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Na Wyspie" zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i materiałów do sterylizacji,  informujemy:

- dot. Zadania 3, poz. 2 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania maseczek na gumkę? Czy na troki?

Odp. Na troki

- dot. Zadania 3, poz. 6 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładu o minimalnej chłonności 1500ml?

Odp.  Tak

- dot. Zadania 3, poz. 7 Prosimy o określenie ile sztuk podkładu z każdego rozmiaru oczekuje Zamawiający oraz o stworzenie dwóch oddzielnych pozycji dla każdego rozmiaru z osobna.

Odp. Według modyfikacji Załącznika nr 8

- dot. Zadania 3, poz. 8 Czy można zaoferować podkład w kolorze niebieskim?

Odp.  Tak

- dot. Zadania 3, poz. 9, 10, 11 Prosimy o określenie ile sztuk opasek z każdego rozmiaru oczekuje Zamawiający i stworzenie oddzielnych pozycji dla każdego rozmiaru z osobna.

Odp. Według modyfikacji Załącznika nr 8

- dot. Zadania 3, poz. 12 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pokrytych na zewnątrz w całości laminatem przepuszczającym powietrze, posiadających podwójne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta oraz podwójne elastyczne przylepco-rzepy zapewniające możliwość wielokrotnego odklejania?

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania 3, poz. 12 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających falbanki boczne skierowane na zewnątrz? Falbanki boczne z elastycznej przędzy skierowane na zewnątrz minimalizują ryzyko przygniecenia falbanek przez użytkownika w trakcie użytkowania, a co za tym idzie zwiększa się zabezpieczenie przed bocznymi przeciekami.

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania 3, poz. 13 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładów, które nadają się do sterylizacji w parze wodnej?

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania 3, poz. 14 Czy można zaoferować podkład w rozmiarze 80x60cm lub 90x80cm?

Odp. Tak

- dot. Zadania 3, poz. 15 Prosimy o określenie jakiego sposobu pakowania serwet 45x45cm oczekuje Zamawiający: a’1, a’2, a’3, a’4, a’5, a’6 a’10?

Odp. pakowane po 10szt

- dot. Zadania 3, poz. 15 Prosimy o określenie jakiego sposobu pakowania serwet 45x70cm oczekuje Zamawiający: a’1, a’2, a’3, a’5?

Odp. Zamawiający nie ma określonego sposobu pakowania

- dot. Zadania 3, poz. 15 Prosimy o określenie ile sztuk serwet z każdego rozmiaru oczekuje Zamawiający oraz o stworzenie dwóch oddzielnych pozycji dla każdego rozmiaru z osobna.

Odp. Według modyfikacji Załącznika nr 8

- dot. Zadania 3, poz. 16 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania czepków lekarskich na gumkę? Czy na troki?

Odp. na gumkę

- dot. Zadania 3, poz. 17 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania czepków pielęgniarskich typu „beret” czy „harmonijka”?

Odp. beret

- dot. Zadanie 3, poz. 20 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania gazy 13 – czy 17-nitkowej?

Odp. 17-nitkowej

- dot. Zadania  3, poz. 21 Czy można zaoferować kompresy 7,5 x 7,5 cm pakowane a’100 lub kompresy 7 x 7 cm pakowane a’500 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w miejsce kompresów 7 x 7 cm a’100?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- dot. Zadania  3, poz. 21 Prosimy o określenie ilości kompresów z każdego rozmiaru oraz o stworzenie oddzielnych pozycji dla każdego rozmiaru z osobna.

Odp. Według modyfikacji Załącznika nr 8

- dot. Zadania  3, poz. 23 Czy można zaoferować plaster 7,2cm x 5 cm, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- dot. Zadania  3, poz. 24 Czy można zaoferować tkaninowy plaster opatrunkowy o długości 1m? Ilości zostaną odpowiednio przeliczone.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- dot. Zadania  3, poz. 25 Czy można zaoferować przylepiec o długości 5m? Ilości zostaną odpowiednio przeliczone.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- dot. Zadania 3, poz. 25, 26 Prosimy o określenie ilości przylepców z każdego rozmiaru oraz o stworzenie oddzielnych pozycji dla każdego rozmiaru z osobna.

Odp. Według modyfikacji Załącznika nr 8

- dot. Zadania 3, poz. 30 Czy można zaoferować zestaw z serwetą TF o gramaturze 43g/m2 oraz z serwetą FB w rozmiarze 60x50cm, pozostałe składniki zgodne z siwz?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- dot. Zadania 3, poz. 31 Czy można zaoferować zestaw z serwetą z laminatu 50x50cm z otworem o średnicy 5cm i rozcięciem oraz serwetą z laminatu 50x50cm do owinięcia, pozostałe składniki zgodne z siwz?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- dot. Zadania 3, poz. 33, 34, 37 Czy można zaoferować zestawy „zabieg drobny”, „żylaki odbytu” i „przepuklina, wyrostek dorosłych” z serwetą 4-warstwową (zamiast 2-warstwowej), pozostałe składniki zgodne z siwz?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- dot. Zadania  3, poz. 35, 36, 38, 39 Czy można zaoferować zestaw „amputacja”, „żylaki kończyn dolnych”, „woreczek żółciowy” i „żołądek, jelito” z serwetą która dodatkowo posiada tasiemkę, pozostałe składniki zgodne z siwz? W zestawie „woreczek żółciowy” i w zestawie „żołądek, jelito” chodzi o serwetę 75cmx75cm, która ma posiadać dodatkową tasiemkę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- dot. Zadania  3, poz. 42 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładu podgipsowego naturalnego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- dot. Zadania  3, poz. 42 Prosimy o określenie ilości podkładów z każdego rozmiaru oraz o stworzenie oddzielnych pozycji dla każdego rozmiaru z osobna.

Odp. Według modyfikacji Załącznika nr 8

- dot. Zadania 3, poz. 43 i 50 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania tego samego wyrobu, co w pozycji 26? Opisy wskazują na ten sam wyrób, wobec czego wyroby się dublują. Proponujemy usunięcie poz.43 i 50. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o określenie ilości taśm z każdego rozmiaru oraz o stworzenie oddzielnych pozycji dla każdego rozmiaru z osobna.

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania 3, poz. 44 Prosimy o określenie ilości setonów z każdego rozmiaru oraz o stworzenie oddzielnych pozycji dla każdego rozmiaru z osobna.

Odp. Według modyfikacji Załącznika nr 8

- dot. Zadania 3, poz. 47 Czy można zaoferować spodnie w rozmiarze uniwersalnym? Jest on wystarczająco duży i porównywalny z rozmiarem L.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- dot. Zadania 3, poz. 48 Zamawiający bardzo ogólnie określił przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożenia uniwersalnego wykonanego z 3-warstwowgo laminatu o gramaturze min. 73g/m2 (wiskoza/polietylen/polipropylen), o następującym składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L3 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | Medicace 4 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | PE/wiskoza | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |

Odp. Tak obłożenia mają być uniwersalne.

- dot. Zadania 3, poz. 51 Prosimy o określenie ilości opatrunków z każdego rozmiaru oraz o stworzenie oddzielnych pozycji dla każdego rozmiaru z osobna.

Odp. Według modyfikacji Załącznika nr 8

- dot. Zadania 3, poz. 52 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania tego samego wyrobu, co w poz. 29? Opisy wskazują na ten sam wyrób, wobec czego wyroby się dublują. Proponujemy usunięcie poz.52.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- dot. Zadania 3, poz. 53 Czy można zaoferować plaster bez perforacji, ale wykonany z porowatego polietylenu, którego struktura pozwala na przerwanie go w ręku we wszystkich kierunkach?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- dot. Zadania 4, poz. 2 Czy można zaoferować rękaw 100mmx200m lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji z pakietu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania 4, poz. 7 Czy można zaoferować rękaw 300mmx200m lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji z pakietu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania 4, poz. 9 Czy można zaoferować rękaw 380mmx200m lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji z pakietu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania 4, poz. 10 Czy można zaoferować rękaw 100x40mmx100m lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji z pakietu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania 4, poz. 15 Czy można zaoferować rękaw 380x80mmx100m lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji z pakietu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

dot. Wzór umowy

- Czy Zamawiający zgadza się aby kara za odstąpienie od umowy była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiający nie  wyraża zgodę.