PCU NZOZ/16/2012

Żary, dn. 01.06.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Na Wyspie" zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i materiałów do sterylizacji,  informujemy:

- Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy przybliżony harmonogram ilości dostaw? Uzasadnienie do pytania 1: Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi wkalkulować w cenę materiału koszty dostawy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadnia nr 6, poz. 6: Proszę o podanie jaki rozmiar Zamawiający w Zadaniu nr 6 poz. 6 wymaga wyceny? Uzasadnienie do pytania 2: Pytanie zasadne ze względu na to, że jest duża różnica cenowa pomiędzy rozmiarem 6x11cm a 15x15cm.

Odp. 6x11 cm=90szt, a 15x15cm=30szt.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr poz. 6 dopuści siatki gramatura 85m2 +/-5 gram, grubość siatki: 0,43 mm do 0,47mm, wysokość pora: 0,65 do 0,69mm, szerokość pora: 0,63do 0,67mm, gr nici 100 micronów?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający zgodnie z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych chcąc zachować zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji wydzieli z Zadania nr 6 poz. 6 i utworzy z niej odrębne zadanie lub dopuści możliwość składania ofert na pozycje?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadnia 2 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie niniejszej pozycji pakietu, gdyż jest to opatrunek bardzo zbliżony do opatrunku, którego charakterystyka jest przedstawiona w zadaniu 1, poz. 1. Państwa zgoda umożliwi złożenie większej ilości ofert przez wykonawców i tym samym wybranie najbardziej konkurencyjnej. Państwa niezgoda spowoduje, że przez niniejsze umieszczenie produktu w dwóch różnych pakietach uniemożliwi złożenie ofert firmom, które maja pozostały asortyment a nie mają niniejszego. Jeden produkt zablokuje złożenie w dwóch pakietach.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania 2 poz. 7, 8: Zwracamy się z ogromną prośbą o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem długości. Państwa zgoda sprzyjać będzie zasadzie konkurencyjności zgodnej z ustawą PZP.

Odp. Zamawiający dopuści.

- dot. Zadania 2 poz. 9: Czy zamawiający uściśli ile pasków chciałby otrzymać w ciągu roku (w SIWZ mowa o opakowaniu) i pozwoli na zmiany w tabeli zgodne z przeliczeniem odpowiednim dla potrzebnych ilości sztuk?

Odp. Zamawiający oczekuje opakowania po 3 szt. czyli łącznie 150szt.

- dot. Zadnia 2 poz. 11:  Prosimy Zamawiającego o wyłączenie niniejszej pozycji pakietu, gdyż jest to opatrunek bardzo zbliżony do opatrunku, którego charakterystyka jest przedstawiona w zadaniu 1, poz. 9. Państwa zgoda umożliwi złożenie większej ilości ofert przez wykonawców i tym samym wybranie najbardziej konkurencyjnej. Państwa niezgoda spowoduje, że przez niniejsze umieszczenie produktu w dwóch różnych pakietach uniemożliwi złożenie ofert firmom, które maja pozostały asortyment a nie mają niniejszego. Produkt zablokuje złożenie w dwóch pakietach.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadnia 2 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści opatrunek z tiulowej siatki bawełnianej o dużych oczkach nasączony parafiną w rozmiarze 5x5cm i 10x10cm?

Odp. Zamawiający dopuści.

- dot. Zadnia nr 6 : Czy Zamawiający wydzieli pozycje 6 i 7 z zadania nr 6, do oddzielnego pakietu, w celu zachowania uczciwej konkurencji, ponieważ bardzo szczegółowe opisy wskazują jednego producenta?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający potwierdza fakt, iż staplery okrężne winny posiadać łamaną główkę w celu zwiększonego bezpieczeństwa jakości zespolenia przy wysuwaniu staplera?

Odp. Zamawiający potwierdza bezpieczeństwo.

- dot. zadania 8, poz. 58: Czy Zamawiający nie pomylił się i  w zadaniu nr 8 w pozycji 58 nie powinno być innego rozmiaru podkładu na rolce?

Odp. Tak Zamawiający pomylił się ma być podkład na rolce 15x3m.