Nr  sprawy SNWZP/2/II/2014

Żary, dn.04.03.2014r

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Sukcesywna dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń immunoenzymatycznych i dzierżawą aparatu zastępczego”,  informujemy:

1. Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie czy Zamawiający jako analizator back-up dopuści możliwość zaoferowania analizatora zasilanego bateryjnie nie podłączonego do laboratoryjnego systemu informatycznego PROMETEUSZ? Aparat będzie użytkowany sporadycznie a koszt podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego jest nieporównywalnie wysoki w stosunku do korzyści wynikających ze sporadycznego jego wykorzystania.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na analizator back-up nie podłączony do laboratoryjnego systemu PROMETEUSZ lecz sam analizator musi mieć możliwość podłączenia do prądu.

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki % oznaczeń troponiny i NTproBNP oraz ile oznaczeń kontrolnych i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonać na aparacie back-up?

Odp. NTproBNP – 360 oznaczeń, troponina – 360 oznaczeń, kontrola 1 raz przy zmianie serii opakowania

3. Prosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienie na: " Sukcesywna dostawa (...) wraz z dzierżawą analizatora do   oznaczeń immunochemicznych (...)" - tak sformułowany opis umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na elektrochemiluminescencyjną metodę oznaczeń?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy wzoru umowy

5. Par. 4 ust. 3   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu: „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 5 % wartości    brutto umowy.”

7. Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Załączniki:

Modyfikacja + załączniki