Nr sprawy: 7/ZP/PL07/2014

Do wiadomości wykonawców

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup oraz dostawę sprzętu medycznego na potrzeby projektu pn. „Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części woj. lubuskiego” do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2:

Pytania nr 1 Zadanie nr 7 Czy Zamawiający dopuści wózek wannę z leżem wanienki o stałym pochyleniu w kierunku nóg umożlwiającym odpływ wody zamiast wózka wanny z leżem wanienki o regulowanym przechyle?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 2 Zadanie nr 7

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający działając w myśl art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

- Zmianie ulega treść zapisu SIWZ rozdział XI pkt. 1 który otrzymuje brzmienie:

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób dokonywania oceny ofert

Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia:

Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria i będą one miały określone niżej znaczenie:

1  cena                              =   80 %  znaczenia,

2. okres  gwarancji           =   20 %  znaczenia

Sposób oceny ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie niepodlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową wynikającą z sumowania składników A i B. Wartość punktowa poszczególnych składników  zostanie  ustalona  na  podstawie  następujących obliczeń:

1. Składnik  A  –  dotyczy  kryterium  „cena”

najniższa cena oferty

##### Wartość punktowa składnika  A     =    ------------------------------------------    x   80

cena w  ofercie badanej

2. Składnik   B  - dotyczy kryterium „okres gwarancji”

okres gwarancji w badanej ofercie

##### Wartość punktowa składnika  B  =  ---------------------------------------------------    x  20

najdłuższy oferowany okres gwarancji

- Zamawiający wprowadza zmianę w treści zapisu SIWZ załącznik nr 14 projekt umowy w § 4 pkt. 1:

- jest - W ramach umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres wskazany w ofercie (minimum 24 miesięcy).

- zmienia się na: W ramach umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres wskazany w ofercie ….. (minimum 24 miesięcy).

- Zamawiający wprowadza zmianę w treści zapisu SIWZ załącznik nr 1 Formularz ofertowy poprzez zmianę tabeli w punkcie nr 1 i  dodanie punktu 1A. Oferowany termin gwarancji (minimum 24 miesiące)

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do przygotowania ofert wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 19.11.2014 r. godz. 1200

Nowy termin otwarcia ofert:  19.11.2014 r. godz. 1215

W załączeniu Załącznik nr 1 i 14 po zmianach.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia