Nr sprawy: 7/ZP/PL07/2014

Do wiadomości wykonawców

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup oraz dostawę sprzętu medycznego na potrzeby projektu pn. „Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części woj. lubuskiego” do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2:

Pytania nr 1 Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Prośba o wykreślenie w parametrach technicznych zapisu – autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu.

Odp. Zamawiający wykreśla w parametrach technicznych zapisu – autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu.

.

Pytania nr 2 Zadanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach: Waga: 11kg, Prędkość: 5%-100%, długość: 97cm, prześwit: 23cm, wysokość: 36cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 9 Czy zamawiający dopuści rotor z mniejsza ilością programów cyklów terapeutycznych, który jednak daje możliwość dowolnego ustawiania parametrów poszczególnych opcji na czele z 15 stopniową regulacją poziomu oporu dla ćwiczeń aktywnych, bieżącym pomiarem napięcia mięśniowego, możliwością ustawienia 4 wariantów w programie rozluźniającym swastykę i najmocniejszym silnikiem na rynku, którego moc można również regulować na 22 poziomach i wiele innych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 9 Czy Zamawiający dopuści rotor z ekranem dotykowym o przekątnej ponad 10”, wykonanym w technologii TFT, która umożliwia dobrą widoczność niezależnie od kąta patrzenia, ale bez wypukłych przycisków?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia