Żary, 10 maja 2019 r.

Nasz znak: SNW.ZP.371.19.1/2019

ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analogowego aparatu RTG z ucyfrowieniem na potrzeby Szpitala NA Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2. Ogłoszenie nr 556168-N-2019 z dnia 04.06.2019 roku.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

W rozdziale I SIWZ pkt XII pkt 1 lit. d

Jest:

„Otwarcie ofert nastąpi: w dniu: 07.06.2019 r. o godzinie 11:15”

Winno być

„Otwarcie ofert nastąpi: w dniu: 12.06.2019 r. o godzinie 11:15”

W rozdziale II - Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymagalnych pkt 32 – kolumna jezdna podłogowa-

Jest

„Zakres ruchu poprzecznego lampy rtg≥ 25”

Winno być:

Zakres ruchu poprzecznego lampy rtg≥ 24”

W rozdziale II - Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymagalnych pkt 38 - stół kostny podnoszony z pływającym blatem-

Jest

„ Sterowanie stołu za pomocą przycisków ręcznych”

Winno być:

Zapis usunięto

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany przy sporządzaniu oferty.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicza

Sprawę prowadzi

Jerzy Chomik

Szpital Na Wyspie Sp. o.o.

68-200 Żary, ul. Pszenna 2

Tel. 68 475 56 15