Żary, dnia  3 marca 2020 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-7/2020

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania    o    udzielenie   zamówienia     publicznego  na  sukcesywną   dostawę  odczynników   do

oznaczeń   immunochemicznych   wraz   z   dzierżawą analizatora.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843)  w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postepowania, Zamawiający wyjaśnia:

- Czy Zamawiający dopuści analizator wyprodukowany w roku 2016, po pełnym przeglądzie technicznym oraz wymianie elementów pomiarowych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokona zmiany w załączniku nr 1.1. do SIWZ i  dopuści analizator wyprodukowany w roku 2016.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, do którego odczynniki produkowane są przez innego wytwórcę, przy czym wyłącznie dla firmy Wykonawcy?

Oferowany analizator stanowi jednolity system analityczny z oferowanymi odczynnikami. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem oraz deklaracje CE.  W deklaracji CE dla analizatora umieszczone są obie firmy:  producent aparatu i producent odczynników.

Wyjaśnienie:

Tak

- Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli wymienne, jednorazowe  końcówki w pipetorze zapewniające 100% emiminację kontaminacji?

Wyjaśnienie:

Tak

- Prosimy o wyrażenie zgody by kontrola testów wykonywanych w niewielkiej liczbie (1100 i mniej oznaczeń/36 m-cy) wykonywana była wraz z oznaczeniem.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. umowy o powierzeniu przetwarzania danych

- Par. 3 ust. 14 i 15: Czy w związku z brzmieniem par. 3 ust. 14 umowy i koniecznością uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 3 ust. 15 umowy, z którego wynika dodatkowy obowiązek każdorazowego uzyskiwania osobnej zgody (jak rozumiemy - pomimo wcześniejszej ogólnej zgody pisemnej, o której mowa w par. 3 ust. 14 umowy) na każde planowane podpowierzenie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy umowy w  par. 3 ust. 14 i 15 pozostają bez zmian.

Dot. wzoru umowy

- par. 2.2 a) oraz par. 4.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody, termin płatności liczony od daty doręczenia faktury.

- par. 3 pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego.

Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy par. 3 pkt 5 wzoru umowy pozostają bez zmian.

- par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapis par. 6 ust. 2 wzoru umowy pozostają bez zmian.

- par. 6 ust. 1 a) ; par. 6 ust. 1 b) ;   par. 6 ust. 1 c) ; par. 6 ust. 1 d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- par. 6 ust. 1 a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "odstąpienie od umowy przez Wykonawcę" na "odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych"?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Zapis "odstąpienie od umowy przez Wykonawcę" obejmuję także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Zaproponowany zapis nieproporcjonalnie rozszerza odpowiedzialność Wykonawcy, w tym także w przypadku, gdy Wykonawca z uzasadnionych względów chciałby odstąpić od umowy.

Umowa przewiduje już kary umowne (Par 6), a nad to reguluje możliwość dochodzenia szkody przewyższających taką karę (Par6.3)

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

/-/ Prezes Zarządu

Jolanta Dankiewicz