## Rozdział II Zalacznik nr 1.1
Rozdział II Załącznik nr 1.1
Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych
Analizatora immunochemicznego
Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej minimalne wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.
UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.
Model typ aparatu: ..............................................................................................
Producent: ..............................................................................................................
Rok produkcji aparatu: fabrycznie nowy, lub używany, nie starszy niż rok produkcji 2016 - ………..( wpisać rok)
| Lp | Parametry graniczne | TAK | NIE
| 1 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie"
| 2 | Wydajność minimalna analizatora 150 oznaczeń /godz.
| 3 | Metoda badań elektrochemiluminescencja
| 4 | Czas otrzymania pierwszego wyniku nie dłuższy niż 30 minut (dotyczy wszystkich parametrów)
| 5 | Wymienne końcówki w pipetorze zapewniające eliminacje kontaminacji.
| 6 | Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku minimum 150, z mozliwością ciągłego ich dodawania w trakcie pracy
| 7 | Automoatyczna detekacja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału
| 8 | Możliwość stałego monitorowania stanu odczynników i materiałów ekspolatacyjnych
| 9 | Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody
| 10 | Stacja wody jako wyposażenie systemu
| 11 | Analiza fazy ciekłej
| 12 | Możliwości analityczne: hormony, markery nowotworowe, markery kardiologiczne, diagnostyka zakażeń, TORCH, autoimmunologia
| 13 | Priorytetowe podawanie i oznaczenie próbek pilnych (tryb CITO)
| 14 | W ramach czynszu dzierżawy Wykonawca podłączy aparat do laboratoryjnego systemu informatycznego PROMETEUSZ
| 15 | Możliwość monitorowania statusu kalibracji i kontroli jakości (wykresy Levey-Jeninngsa)
| 16 | Podgląd wyników dostępny w każdej chwili
| 17 | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych, umożliwiający identyfikację próbe, odczynników, kontroli i kalibratorów na pokładzie.
| 18 | Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 25 różnych parametrów
| 19 | Kalibracja nie więcej niż 2-punktowa, wczytywana do analizatora dla wszystkich parametrów
| 20 | Wymóg zaokrąglenia ilości odczynników do pełnego opakowania w okresie 36 m-cy
| 21 | Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników
| 22 | Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w stabilnej temperaturze bez konieczności ich wyjmowania i przechowywania w lodówce
| 23 | Analizator wyposażony jest w zewnętrzny zestaw komputerowy, będący stacją roboczą systemu komputerowego Prometeusz oraz zasilacza UPS.
| 24 | Sterowanie i zarządzanie systemem z jednego stanowiska operacyjnego
| 25 | Dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym
| 26 | Test HCG+beta umożliwiający zastosowanie w diagnostyce ciąży oraz jako marker chorób trofoblastu i nowotworów produkujących HCG.
| 27 | Test do oznaczeń troponiny posiadający oficjalne wskazania i rekomendację Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do zastosowania 1-godzinnego algorytmu diagnostycznego zawału serca
| 28 | Serwis :
| a | Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego przeglądy serwisowe i techniczne, części zamienne na okres trwania umowy.
| b | Wymiana analizatora na drugi analizator o takich samych parametrach bez zwiększania kosztów oferty w przypadku 2 awarii tego samego podzespołu elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora
| c | Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h w dni robocze, możliwość zgłoszenia awarii i usterek non-stop tj. 24/7, możliwość kontaktu telefonicznego z Inżynierem Serwisu/Specjalistą Technicznym.
Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca
1.Dostawca odczynników dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia autoryzowaną obsługę serwisową analizatora, dla którego będzie dostarczał odczynniki
2.Dostawca dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia dostęp do oryginalnych, fabrycznie nowych podzespołów zamiennych i materiałów zużywalnych producenta aparatu, dla którego będzie dostarczał odczynniki.
3. Zamawiający wymaga odczynników oryginalnych od producenta aparatu.
4. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne winny być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych tj. z dnia 06.02.2020 (Dz. U. z 2020r., poz. 186)
NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY
podpis wykonawcy