Zamawiający

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary, ul. Pszenna 2

# SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

na przebudowę części pomieszczeń 1-go Pietra Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 na OIT.

Kod CPV: 45.21.51.40-0 roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Zawartość opracowania:

ROZDZIAŁ I					INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II					FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI

ROZDZIAŁ III					OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ IV					UMOWA

ROZDZIAŁ V				DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zatwierdził

…………………………………..

Żary 2013 r.

###### Informacje ogólne

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składa się:

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II		Formularz oferty wraz z załącznikami:

- Informacja ogólna o Wykonawcy

- Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 ustawy pzp

- Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

- Oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust. 1 ustawy pzp

- Wykaz wykonanych robót budowlanych

- oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej

- Wykaz pracowników nadzoru

- Oświadczenie o podwykonawcach

Rozdział III		Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV		Umowa

Rozdział V      Dokumentacja projektowa

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zwana w dalszej części SIWZ ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ I

Zamawiający:

#### Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

#### ul. Pszenna 2, 68 – 200 Żary

#### tel. nr (068) 475 76 00, fax. (068) 475 77 00

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę części pomieszczeń 1-go Pietra Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 na OIT.

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 1655 z późn. zm.).

# Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Przebudowy części pomieszczeń 1-go Pietra Pawilonu nr 2 z podziałem na dwa zadania:

Zadanie nr 1 Roboty budowlane

Zadanie nr 2 Instalacje elektryczne

zakres robót określa: dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ (ROZDZIAŁ V)

Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia”.

- Treść niniejszej SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną całość dostępna jest do upływu terminu składania ofert (ust. 16. pkt. 2) SIWZ) pod adresem www.szpitalnawyspie.pl

Uwaga:

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej tzn. na jedno z trzech zadań.

# III. Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia.

- Wymagany termin realizacji zamówienia:

## Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

## Wykonawca zakończy prace (w zakresie zadanie nr 1, 2 ) będące przedmiotem zamówienia w terminie do 15.09.2013r..

## Miejsce realizacji zamówienia:

- I piętro Pawilon nr 2 - teren Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2.

# IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

# Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

  - spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (warunek wynikający z art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy prawo zamówień publicznych),

- Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie (warunek wynikający z art. 22 ust. 1 pkt.2 ustawy prawo zamówień publicznych),

- Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek wynikający z art. 22 ust. 1 pkt.3 ustawy prawo zamówień publicznych),

- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej (warunek wynikający z art. 22 ust. 1 pkt.4 ustawy prawo zamówień publicznych).

  - nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

- Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.1 należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia (załącznik nr 4), oraz przedłożenie następujących dokumentów:

1) w ramach warunku określonego w punkcie 1.1.a), Wykonawca zobowiązany jest do:

    - posiadaniem koncesji, zezwolenia lub licencji wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia, o ile przepisy nakładają obowiązek posiadania koncesji, licencji lub zezwoleń.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

2) w ramach warunku określonego w punkcie 1.1.b), Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykazania się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej w czynnym szpitalu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości daty i miejsca wykonania;

### za robotę budowlaną odpowiadającą wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia - Zamawiający uzna taką robotę, której wartość była większa lub równa 45 000,00 zł brutto,

### za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia - Zamawiający uzna taką robotę, podczas realizacji, której Wykonawca wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na: w zakresie Zadania nr 1  budowie, lub przebudowie lub remoncie otwartych budynków szpitalnych, w zakresie Zadania nr 2 montażu instalacji elektrycznej w otartym budynku szpitalnym, w zakresie Zadanie nr 3 montażu instalacji wentylacyjnej w otwartym budynku szpitalnym

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

- w ramach warunku określonego w punkcie 1.1.c), Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami stanowiącymi personel kierowniczy spełniającymi następujące wymagania:

- kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w   specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu budową,

    - kierownikiem robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

4) w ramach warunku określonego w punkcie 1.1.d), Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w pkt. 1.1, polega na zasobach lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zastosowanie będą miały przepisy § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r., nr 226, poz. 1817).

- Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.2, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia/ nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zostanie zawiadomiony, a oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

Zawiadomienie o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni (z uzasadnieniem faktycznym i prawnym) wraz z zawiadomieniem o wyborze oferty zostanie, niezwłocznie po wyborze oferty:

- przesłane Wykonawcom, którzy złożyli ofertę,

- umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Oferta wykonawcy:

- Wypełniony formularz ofertowy (według ROZDZIAŁ NR II),

- Informacja ogólna o wykonawcach (załącznik nr 1 do Formularza ofertowego)

- Kosztorys ofertowy.

- Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia składane razem z ofertą:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, (wzór oświadczenia według załącznika nr 3 do SIWZ),

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, (wzór oświadczenia według załącznika nr 2 do SIWZ).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a, b, c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie –wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia składane razem z ofertą:

- oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, - według załącznika nr 4 do SIWZ;

- Wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej 1) w budynku szpitalnym w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – według załącznika nr 5 do SIWZ;

- posiadaniem koncesji, zezwolenia lub licencji wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia, o ile przepisy nakładają obowiązek posiadania koncesji, licencji lub zezwoleń;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 7);

- Oświadczenie o przynależności lub nie, do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm. wg załącznika nr 14 do SIWZ. W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy (Załącznik nr 9)

- opłacona  polisa, a  w  przypadku  jej   braku   inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności cywilnej w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów przedmiotowych określonych przez Zamawiającego składane razem z ofertą:

- Oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Potwierdzony przez Zamawiającego udział w wizji lokalnej, będzie podstawą do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 6.

- Umocowanie do podpisania oferty:

Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania ofert, np. aktualny odpis z właściwego rejestry, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy.

Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynikają z załączonego dokumentu, o którym mowa wyżej, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Za konieczne, a jednocześnie wystarczające, uznaje się złożenie na kserokopii dokumentów własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

  - W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, żądane w SIWZ oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia według załącznika nr 2 do SIWZ) winien być załączony przez każdego wspólnika oferty wspólnej.

  - W zakresie pozostałych warunków w postępowaniu wymagane jest, aby zostało udokumentowane, że co najmniej jeden z Wykonawców spełnia te warunki.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wraz z ofertą dokumenty o ustanowieniu przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowaniu ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w prowadzonym postępowaniu.

- w przypadku spółki cywilnej – pisemne pełnomocnictwo uprawniające jednego ze wspólników do występowania w imieniu wszystkich wspólników w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- w przypadku konsorcjum – należy podać informację o wszystkich podmiotach wchodzących w skład konsorcjum oraz załączyć dokument, w którym wszyscy Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum ustalają pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania podmiotów w prowadzonym postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia.

  - Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym punkcie.

  - Przy podpisywaniu umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Czas obowiązywania umowy nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wykaz osoby uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Tryb i forma udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można przekazywać pisemnie lub faksem. pod nr 068 475 77 00 Dokumenty i informacje przekazywane w formy faksu, każda ze stron na żądanie drugiej winna niezwłocznie potwierdzić fakt jego otrzymania.

  - W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy winni powoływać się na nr sprawy: SNW/6/V/2013

  - Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, jednak nie później na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień – Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcą, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

  - Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach przedmiotu zamówienia: Leszek Śliwak, tel. 68 475 76 13 lub 11 w godz. 0800-1400,

- w sprawach proceduralnych: Kamila Wojtaszewska, tel. 68 475 76 15 w godz. 0800 – 1400,

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

# Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

- Terminy związania ofertą.

- Wykonawcy będą związani ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

- Odmowa będzie jednak skutkowała wykluczeniem Wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

## Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną. Zaoferowanie wariantowych propozycji cen będzie traktowane jak złożenie więcej niż jednej oferty i spowoduje jej odrzucenie.

## Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ, i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

## Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, długopisem, na maszynie lub komputerze. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

## Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile z innych dokumentów nie wynika, że została podpisana przez osobę uprawnioną.

## Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane kolejnymi numerami, a wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

## Ofertę złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Oferta powinna być zaadresowana na adres: „Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2 Sekretariat pok. nr 14” i oznaczona opisem „Oferta na zamówienie                     nr SNW/6/V/2013. Nie otwierać przed 03.06.2013 r. do godziny 1115”.

## Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania, oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

            - Miejsce oraz termin składania:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat pok. nr 14) w terminie do dnia 03.06.2013 r. do godz. 1100. Sekretariat czynny w godzinach: 700 - 1500

            - Zmiana lub wycofanie oferty:

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak sama oferta, tj. w kopercie dodatkowo oznaczonej dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Koperta oznaczona opisem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Koperty oznaczone opisem „WYCOFANE” nie będą otwierane.

            - Zwrot oferty złożonej po terminie:

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie.

            - Miejsce i termin otwarcia złożonych ofert:

Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową w obecności przybyłych wykonawców nastąpi dnia 03.06.2013 r. o godz. 1115 w siedzibie zamawiającego w  sali konferencyjnej.

            - Publiczne otwarcie ofert:

      - Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

      - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

      - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

      - Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

      - Informacje, o których mowa w pkt. 3, 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Sposób obliczenia ceny.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji ceny ryczałtowej netto. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego, itp. oraz musi być podana w PLN.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób dokonywania oceny ofert.

    - Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia:

Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria i będą one miały określone niżej znaczenie:

Cena  – 100%

Kryterium cena zostanie ocenione w skali od 0 do 100,00 pkt. Oferta z najniższą ceną uzyska 100,00 pkt.

Kryterium będzie wyliczone wg wzoru:

Cena oferty najkorzystniejszej

x 100 x % ( znaczenie )

Cena oferty badanej

    - Wyjaśnienia treści złożonych ofert:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2).

    - Zamawiający odrzuci ofertę:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

      - jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

      - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

      - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

      - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

      - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

      - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

      - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

    - Wybór najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadanie:

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w  pkt. 2a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Uwaga:

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia                 w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

# Prawo zamawiającego do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

  - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;

  - w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;

  - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

  - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

      - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

  - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

# Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcom.

    - Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o niniejsze zamówienie publiczne, Wykonawca, a także innemu podmiotowi, którego interes prawny doznał uszczerbku, w wyniku naruszenia zasad określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, może złożyć odwołanie.

    - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

    - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

Szczegółowe warunki odwołań określają art. 180-193 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Formalności po zakończeniu przetargu.

    - Przed upływem okresu związania ofertą, zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.

    - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

    - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

    - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Żary, dnia 15.05.2013 r.

ROZDZIAŁ II

.........................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

### OFERTA  PRZETARGOWA

                - dla Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej):

........................................................................................................................................................................................

Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………..…………………………..

........................................................................................................................................................................................

Województwo:  …………….....................................................................................................................................

Dane rejestrowe:

wpisana/y do rejestru przez Sąd Rejonowy ………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS ……………………………….. *

/ wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………….. pod numerem  ……...….. *

NIP: 		……………..........................................

REGON: 	……………..........................................

Nr Tel/ fax: 	……………........./.................................

E:mail: 	……………..........................................

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   pod nr  ……….… z dnia …….. r.,   (nr sprawy: SNW/2/II/2013)

- Oferowana  cena:

Zadanie nr 1 Roboty budowlane

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach podanych przez zamawiającego w SIWZ za cenę ryczałtową (bez VAT ...................................... zł, z VAT ...................................zł ).

Składniki kalkulacyjne, na podstawie których dokonano kalkulacji ceny ryczałtowej:

- Rg ………..…… zł

- Ko (R+S) ……… %

- Kz (M) ………… %

- Z (Ko+R+S) …… %

Zadanie nr 2 Instalacje elektryczne

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach podanych przez zamawiającego w SIWZ za cenę ryczałtową (bez VAT ...................................... zł, z VAT ...................................zł ).

Składniki kalkulacyjne, na podstawie których dokonano kalkulacji ceny ryczałtowej:

- Rg ………..…… zł

- Ko (R+S) ……… %

- Kz (M) ………… %

- Z (Ko+R+S) …… %

Wartość realizacji zamówienia

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach podanych przez zamawiającego w SIWZ za cenę ryczałtową (bez VAT ...................................... zł, z VAT ...................................zł ).

- Ponadto oferujemy:

- Termin i forma płatności: faktura końcowa w terminie  30 dni licząc od daty jej doręczenia

- Stałość ceny przez okres obowiązywania umowy;

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte niniejszą umową

- Terminie realizacji przedmiotu zamówienia do 15.09.2013r..

- Podwykonawstwo.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany:

  - * w całości samodzielnie przez wykonawcę/ konsorcjum,

  - * przez wykonawcę przy współudziale następujących podwykonawców –

……………………………………………………………………………..……………………………………

dane podwykonawcy (firma, adres, REGON, NIP)

.…………………………..………………………………………….……..……………………………………

.……………………………………………..……………………………….……..…………………………………

- Oświadczenia:

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (ROZDZIAŁ IV) wraz z wprowadzonymi do niego ewentualnymi modyfikacjami został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że na podstawie art.8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późn. zm. (Dz.U. 93.47.211.).

  - *. NIE  UTAJNIAMY żadnych informacji zawartych w naszej ofercie,

  - * UTAJNIAMY informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w zakresie:

Nazwa dokumentu utajnionego:

…………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………..………………………………

W związku z utajnieniem w/w dokumentów oświadczamy, że:

- wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa,

- informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym,

- zastrzeżenie niejawności w/w informacji jest nadal ważne,

- informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki                         i przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów w sądach rejestrowych.

- Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.

Do  niniejszego formularza  oferty dołączono  następujące  dokumenty stanowiące  integralną część oferty:

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

.................................... dnia ....................                             .....................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

........................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

| INFORMACJA OGÓLNA O WYKONAWCY | ##### Załącznik nr 1 do oferty |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

„Przebudowa części pomieszczeń 1-go Pietra Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 na OIT”

przedkładam następujące informacje:

- Nazwa Wykonawcy (nazwa firmy, imię i nazwisko):

……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Siedziba (adres):

…………....................................................................................................................................................................

- Województwo

……………………………………………………………………………………………………………………………………

- tel.......................................................................................... fax..............................................................................

e-mail.....................................................................................

- Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Rodzaj przedsiębiorstwa (indywidualne, spółka cywilna, spółka kapitałowa, inne)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ilość lat działalności jako Wykonawca: ................................................................................................................

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, należy załączyć dodatkowo informacje określone w pkt. od 1 do 6 odrębnie dla każdego podmiotu.

………………………………………..….

(miejscowość i data)

………………………………………………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

.........................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę części pomieszczeń Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 na OIT numer sprawy SNW/6/V/2013.

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu ........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

..............................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy Oświadczam, że brak jest podstaw faktycznych i prawnych do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w/w Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy  w powyższym oświadczeniu.

.................................... dnia ....................

.....................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

.........................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dotyczy osób fizycznych).

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę części pomieszczeń Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 na OIT numer sprawy SNW/6/V/2013.

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu ........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

..............................................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy Oświadczam, że brak jest podstaw faktycznych i prawnych do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w/w Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie, z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy  w powyższym oświadczeniu.

.................................... dnia ....................

......................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

.........................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.1-4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę części pomieszczeń Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 na OIT numer sprawy SNW/6/V/2013.

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu ........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

..............................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy  w powyższym oświadczeniu.

.................................... dnia ....................

......................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

..................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę części pomieszczeń Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 na OIT numer sprawy SNW/6/V/2013.

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu .........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

...............................................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy przedstawiam następujące informacje:

| Lp. | Opis prac zbliżonych co do zakresu do prac objętych SIWZ | Miejsce wykonania | Podmiot zlecający prace | Data wykonania | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.................................... dnia ....................                                          ...............................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

### Załącznik nr 6

..................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

## OŚWIADCZENIE

# dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na . przebudowę części pomieszczeń Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 na OIT numer sprawy SNW/6/V/2013.

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu ........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

...............................................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy Oświadczam, że w dniu ..................................... w obecności przedstawiciela Zamawiającego ................................................................................ przeprowadziłem wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

.............................., data ...................

................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

..................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ

pracowników nadzoru, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę części pomieszczeń Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 na OIT numer sprawy SNW/6/V/2013.

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu .........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

...............................................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy przedstawiam następujące informacje:

Wykaz pracowników nadzoru do wykonania zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje | Doświadczenie zawodowe (ogółem lat) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.................................... dnia ....................                                   ...............................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 8

..................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

## OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę części pomieszczeń Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 na OIT numer sprawy SNW/6/V/2013.

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu ..........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

...............................................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy oświadczamy, że zamierzam powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

# Wykaz prac zleconych do realizacji przez podwykonawców

| L.p. | Roboty, które mają być zlecone | Wartość robót zleconych w % ceny oferty | Nazwa i dane podwykonawcy (nazwa, adres) – jeśli jest znany |
| --- | --- | --- | --- |

.............................., data ...................

................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

SNWZP/6/V /2013

Załącznik nr 9

.........................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 tys. euro w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę części pomieszczeń Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 na OIT numer sprawy SNW/6/V/2013.

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu ........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

..............................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy przedkładam informacje o:

- przynależności do grupy kapitałowej:	*

………………………………………………………

- braku przynależności do grupy kapitałowej	*

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy  w powyższym oświadczeniu.

.................................... dnia ....................

.....................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.: „Przebudowa części pomieszczeń 1-go piętra Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie      Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 na OIT”

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Przebudowy części pomieszczeń 1-go Pietra Pawilonu nr 2 z podziałem na dwa zadania:

Zadanie nr 1 Roboty budowlane

Zadanie nr 2 Instalacje elektryczne

zakres robót określa: dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ   (ROZDZIAŁ V).

- Szczegółowy opis robót określony jest w dokumentacji projektowej, z którą Wykonawca powinien zapoznać się przed złożeniem oferty. W ofercie cenowej należy uwzględnić zakres robót ujęty w SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót..

- Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w podziale na 2 zadania, które będą wykonywane równolegle.

- Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na pojedyncze zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Realizacja robót będzie przebiegać na terenie użytkowanym wg swojego przeznaczenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni wejście na teren budowy i sposób prowadzenia robót.

- Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Jeśli w dokumentacji wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza się wyroby równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 2 pkt.2), w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i uzgodnione z projektantem. Powyższa zmiana nie spowoduje zmiany ceny wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w obiekcie, którego dotyczy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia.

- Termin dokonania wizji lokalnej Zamawiający ustala na 22.05.2013r godz. 10:00 Gabinet Kierownika Działu Technicznego (pok. 20) ul. Pszenna 2, 68-200 Żary

- Wykonawca udzieli gwarancji:

- na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, nie krótszej niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

- na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia – jak na roboty budowlane, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

- Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w Rozdziale IV SIWZ.

Na podstawie art. 144  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w umowie, stanowiącej rozdział IV niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ IV

Umowa - projekt

została zawarta w dniu ……………………. roku w Żarach, pomiędzy:

Szpital na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary, ul. Pszenna 2,

NIP  928-18-52-023			REGON     977947094

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze pod numerem KRS 000080318

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu 	–  Wiesława Olszańskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
………………………………………….

………………………………………….

reprezentowanym przez:

………………………………..………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia …………..……… (Nr SNW/  6 /V/2013) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przebudowy części pomieszczeń  I-go pietra Pawilonu nr 2 w Żarach przy ul. Pszennej 2 na Oddział Intensywnej Terapii w zakresie zadania nr……….

- Szczegółowy zakres robót określono w SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej.

- Wykonawca, zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej,

- usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz w okresie gwarancji.

§ 2

- Zamawiający przekaże Wykonawcy robót teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie protokółu przekazania.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania zamówienia w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy.

- .Roboty z zakresu zadania robót budowlanych i elektrycznych będą wykonywane równolegle

## Wykonawca zakończy prace objęte przedmiotem zamówienia w terminie do 15.09.2013r..

## Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu robót opisanego w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót.

§ 3

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………), w tym podatek VAT wg stawki 23% w kwocie ………………. zł, wynikające ze złożonej oferty cenowej.

- Kwota określona w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty, okoliczności i ryzyka niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dla osiagnięcia zamierzonego efektu rzeczowego i stanowi odpowiednio sumy wynagrodzeń za wykonanie poszczególnych elementów Książki przedmiarów“, będącą załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy.

- Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

to Wykonawca wykona te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Zostaną one wykonane na podstawie odrębnej umowy.

- Wykonanie robót zamiennych wynikających ze zmiany technologii robót może nastąpić tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa.

- Wykonanie robót zamiennych przez Wykonawcę jest możliwe po uzyskaniu akceptacji projektanta oraz uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego - na podstawie analizy przedstawionej przez Wykonawcę.

- Roboty zamienne i dodatkowe rozliczane będą według stawek zastosowanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, ceny materiałów, najmu sprzętu, które nie zostały wyszczególnione w kosztorysie ofertowym będą przyjmowane na podstawie cennika czynników produkcji „Sekocenbud” za poprzedni kwartał.

§ 4

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i rozliczenia robót stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzony w obecności i podpisany przez przedstawicieli stron, inspektorów nadzoru i kierowników budowy.

- Wykonawca ma prawo wystawić fakturę za wykonanie zamówienia nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze, jako odbiorca faktury.

- Płatność uważana będą za zrealizowane w dniu, w którym środki wpłyną na konto Wykonującego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

- Zamawiający oświadcza, że powołał następujących inspektorów nadzoru:

- inspektor nadzoru robót budowlanych - p. …………………..………………………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ………………….…… do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………………………….. oraz będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- inspektor nadzoru robót elektrycznych - p. ……………………………………………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………….. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………………………. oraz będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Do wydawania wiążących poleceń Wykonawcy ze strony Zamawiającego, oprócz inspektora nadzoru jest upoważniony pracownik: ………………………………………. .

- Inspektor nadzoru oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego, nie mają upoważnienia do podejmowania zobowiązań finansowych wykraczających poza wartość złożonej oferty przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także, że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

- *kierownik budowy - p. ………………………….…………………  posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………... do kierowania robotami budowlanymi w specjalności …………………………….……… oraz będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- *kierownik robót elektrycznych - p. ………………………………  posiadający uprawnienia budowlane nr ……………..………. do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności …………………………………… oraz będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawcy przysługuje prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 6, pod warunkiem powiadomienia na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskania jego zgody. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 6

- W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca ma możliwość korzystania z niezbędnych mediów (np. energia elektryczna, woda, czynnik grzewczy).

- Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru, zachowania pierwotnego stanu technicznego otoczenia, spowodowania zagrożenia dla ludzi zwierząt i środowiska naturalnego w rejonie działania Wykonawcy. Obowiązki te obciążają wyłącznie Wykonawcę, również w zakresie kosztów.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami budowlanymi i montażowymi przy użyciu materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2010, nr 243, poz. 1623 ze zm.), ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz spełniają inne wymagania określone w przepisach szczególnych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów częściowo własnych (szczegółowy zakres znajduje się w Książce przedmiarów) i materiałów, które są w posiadaniu Zamawiającego

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

- Wykonawca oświadcza, że materiały używane do wykonania robót budowlanych oraz montowane urządzenia stanowiące jego własność nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w stanie nie gorszym niż określono w protokóle przekazania terenu budowy.

§ 7

  - W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w ust. 2.

  - Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu rozwiązanie zawierające opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Rozwiązanie takie wymaga, przed rozpoczęciem realizacji, akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu wyrządzonych Zamawiającemu i osobom trzecim szkód osobowych i rzeczowych powstałych w wyniku wadliwego wykonania robót budowlanych.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, udziela on gwarancji zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy do 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym protokółem sporządzonym przez Zamawiającego.

§ 10

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie dziennika budowy, księgi obmiaru oraz dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy,

- przekazanie terenu budowy,

- zapłata za wykonane i odebrane roboty,

- przeprowadzenie odbioru końcowego robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.

- Organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe.

- Zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Strzeżenie mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy oraz dbanie                 o jego stan techniczny.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy lub robót - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym  w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres                      i prawidłowość wykonania prac, będących przedmiotem umowy, oraz wymaganych Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zmianami).

- informowanie niezwłocznie Zamawiającego w przypadku, gdy dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w rozpoczęciu lub wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0, 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 umowy.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w ustalonym terminie Zamawiający może naliczyć ustawowe odsetki.

§ 12

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory wykonanych robót:

- Odbiór końcowy – po zakończeniu robót.

- Po zakończeniu robót,  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru.

- Terminy rozpoczęcia odbiorów:

- odbiór końcowy przedmiotu umowy – w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.

- Termin zakończenia czynności związanych z odbiorami:

- odbiór końcowy przedmiotu umowy – w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru robót, do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może     odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot odbioru lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak nie później niż to wynika z zapisu w protokole odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie    odbioru.

- Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

- Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu Wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy  umownego. Wykonawca umowy zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą , albo Zamawiający potrąci mu tą kwotę z należnego wynagrodzenia.

- Upoważnionym do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu ze strony;

- Zamawiającego są:

- *Inspektorzy Nadzoru branży budowlanej / elektrycznej

- Kierownik Działu Technicznego

- Inspektor ds. BHP i Ochrony P.Poż.

- Wykonawcy są:

- *Kierownik budowy / kierownik robót elektrycznych

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

- W przypadku wykonywania przedmiotu umowy lub jego części przez podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia.

W sytuacji, gdy Wykonawca oświadczy w ofercie, że część przedmiotu zamówienia zostanie wykonana przez podwykonawców § 13 niniejszej umowy otrzyma brzmienie:

§ 13

- Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót: ……………………………………………

...........................................................................................................................................................................

- Roboty pozostałe, tj. w zakresie ………………………………………………… zostaną wykonane przy pomocy podwykonawców, tj. …………………………………………… (nazwa i adres podwykonawcy).

- Wykonawca jest zobowiązany do kierowania pracą swoich podwykonawców oraz zapewnienia koordynacji własnych prac z pracami wykonywanymi przez tych podwykonawców oraz innych wykonawców – stanowiących bezpośrednie dostawy inwestorskie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające z ich pracy oraz szkody związane z pracą tych podwykonawców, poniesione przez Wykonawcę oraz przez osoby trzecie.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu egzemplarz umowy z Podwykonawcą. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego. Treść projektu umowy z Podwykonawcą, (co do rodzaju robót, terminów, warunków płatności i innych postanowień) powinna być zgodna z zapisami w tym względzie określonymi w umowie z Zamawiającym.

- Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia z Podwykonawcą. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu jeden egzemplarz zawartej z Podwykonawcą umowy. Umowa winna być zgodna z akceptowanym wcześniej przez Zamawiającego projektem.

- Za zakresy robót wykonanych przez Podwykonawców, Wykonawca płaci bezpośrednio na konto danego Podwykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą.

§ 14

- Na podstawie art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się  możliwość  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:

- w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że:

- prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub też wystąpiły warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji  przedmiotu umowy,

- zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów,

- w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności Wykonawca  nie wykona  pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy,

- w zakresie robót zamiennych na zasadach wynikających z treści § 3 niniejszej umowy,

- w zakresie w dokumentacji projektowej – na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy,

- w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawek podatku VAT,

- w zakresie danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego w przypadku zmian we wpisach z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

- w zakresie osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, między innymi takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy,

- w zakresie finansowania zamówienia, harmonogramu realizacji prac na skutek ewentualnej zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Planie Rzeczowym na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 15

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zawierającym odpowiednie uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy zaplecza gospodarcze przez niego dostarczone.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę oraz przejęcia od Wykonawcy teren budowy.

§16

- Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku braku porozumienia, spory podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących ustaw.

§ 17

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

* niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA                                                                                          ZAMAWIAJĄCY

ROZDZIAŁ V

Dokumentacja projektowa:

Zadanie nr 1 Roboty budowlane

Załącznik 1a Przedmiar robót

Załącznik 1b Rysunek – rzut I piętra

Zadanie nr 2 Elektryka

Załącznik 2a Opis techniczny

Załącznik 2b Wykaz pomieszczeń

Załącznik 2c Legenda

Załącznik 2d Oświetlenie

Załącznik 2e Gniazda

Załącznik 2f  Rozdzielnie – piwnica

Załącznik 2g  Schemat zasilania

Załącznik 2h  Zasilanie rezerwowe

Załącznik 2i   Przedmiar robót