Żary, dnia 13 stycznia 2021 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-70/2020

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną materiałów opatrunkowych i zabiegowych oraz zestawów operacyjnych na potrzeby Szpitala Na Wyspie z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 w podziale na 15 zadań.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

1. Dot. pakiet 5 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu matę chłonną o wymiarach 81x122cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. pakiet 5 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania maty chłonnej cechująca się średnią prędkością maksymalna sorpcji na poziomie min 24,7 µl/cm2s potwierdzoną przez laboratorium akredytowane?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet 11**.** Poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

• zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta

• wykonane z miękkiej tkaniny

• strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty

• unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza

• mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)

• odporne na płyny

• brak zawartości lateksu

• przezierne dla promieni RTG

• uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania za pomocą opaski velcro)

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 195 x 100 cm

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 192 x 57 cm (ramiona rozłożone) lub 124 x 94 cm (ramiona wzdłuż)

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 217 x 91 cm

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

4. Dot. zadanie 4 pozycja 11 i 18. Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 11 i 18, co umożliwi znacznie większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Wyjaśnienie:

Pozycje w pakiecie pozostają bez zmian.

5. Dot. zadanie 4 pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu sterylną osłonę o wymiarach 13x235cm, posiadającą z jednej strony końcówkę perforowaną a z drugiej kartonik ułatwiający zakładanie oraz taśmę ułatwiającą mocowanie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Dot. zadanie 4 pozycja 18. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch osłon na sondę USG opisanych w poz. 18 po 150szt? Jeżeli nie, to prosimy o podanie konkretnej ilości osłony 10x122cm i 15x122.

Wyjaśnienie:

Osłony 10x122 – 75 szt.

Osłony 15x122 – 75 szt.

7. Dot. zadanie 4 pozycja 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłony o wymiarze 13x122 i 15x122 spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza osłon o wymiarze 13x122.

8. Dot. zadanie 5 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów produkowanych zgodnie z normą EN ISO 13485 (produkcja i ostateczna kontrola wyrobów medycznych) – potwierdzone stosownym dokumentem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga. Okazanie dokumentów na wezwanie zamawiającego.

9. Dot. zadanie 5 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łatwo identyfikowalnych produktów po ich rozpakowaniu – oznaczenie nazwą produktu i/lub nazwą producenta?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga.

10. Dot. zadanie 5 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, którego rdzeń chłonny cechuje się chłonnością na poziomie min 3200g/m2 – potwierdzona przez niezależne laboratorium akredytowane?

Wyjaśnienie:

Wchłanialność produktu co najmniej 4 l. tak jak stanowi opis przedmiotowej pozycji.

11. Dot. zadanie 5 poz. 3.Czy Zamawiający dopuści do przetargu matę chłonną o wymiarach 81x122cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

12.Dot. zadanie 5 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania maty chłonnej cechująca się średnią prędkością maksymalna sorpcji na poziomie min 24,7 µl/cm2s potwierdzoną przez laboratorium akredytowane?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

13.Zadanie nr 1, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek hydrożelowy w rozmiarze 8 x 8 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

14.Zadanie nr 2, Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca w rozmiarze 1,25 cm x 5 m – pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

15.Zadanie nr 2, Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek hydroaktywny impregnowany maścią 7,5 x 10 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

16. Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów o materiale obłożenia o chłonności materiału podstawowego 285% i chłonności w miejscu padu 350% - pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

17. Zadanie nr 6. Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego, w którego składzie serweta narzędziowa jest w rozmiarze 150 x 190 cm oraz jedna z serwet zamiast 200 x 240 cm jest w rozmiarze 200 x 200 cm pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

18. ZADANIE nr 3, POZ. 1-6

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Wyjaśnienie:

Pozycje w pakiecie pozostają bez zmian.

19. ZADANIE 3 POZ. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą, która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, wyrób jednorazowego użytku, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

21. ZADANIE 3 POZ. 4-6

Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

22. ZADANIE 3 POZ. 13-17

Czy zamawiający wydzieli poz.13-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

23. ZADANIE 3 POZ. 13

Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną po 100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

24. ZADANIE 3 POZ. 30-32,56

Czy zamawiający wydzieli poz.30-32,56 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Wyjaśnienie:

Pozycje w pakiecie pozostają bez zmian.

25. ZADANIE 3 POZ. 44,46

Czy zamawiający wydzieli poz.44,46 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Wyjaśnienie:

Pozycje w pakiecie pozostają bez zmian.

26. ZADANIE 3 POZ. 44,46

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe spełnijące pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

27. ZADANIE 4 POZ. 1,2,3,9,10

Czy zamawiający wydzieli poz.1,2,39,10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Wyjaśnienie:

Pozycje w pakiecie pozostają bez zmian.

28. ZADANIE 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną trzywarstwową ( 25g/m2+25g/m2+25g/m2) dostępną w jednym kolorze spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

29. Zadanie nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii, w którym serweta na stół instrumentariuszki ma wzmocnienie min. 60 x 140 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

30. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Wyjaśnienie:

Dokumenty należy przekazać na wezwanie zamawiającego.

31. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

32. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

33. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13, pozycje: 5, 6, 7, 8): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonnościach:

* 1. Pozycja 5 - co najmniej 3070g;
  2. Pozycja 6 - co najmniej 3180g;
  3. Pozycja 7 - co najmniej 1950g;
  4. Pozycja 7 - co najmniej 2850g.

Należy zauważyć, ze znikome różnice pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobów, a chłonnością oferowanych produktów w żaden sposób nie wpłyną na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobów oraz nie zwiększą ilości używanych produktów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

34. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13; pozycja 6): pieluchomajtki dla dorosłych pakowane a’28 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

35. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13; pozycje; 9, 10, 11, 12): majtki chłonne o chłonności co najmniej 1010ml, pozbawione wskaźnika chłonności, spełniające pozostałe wymogi dotyczące budowy produktu? Wskaźnik chłonności jest charakterystycznym elementem pieluchomajtek, które są stosowane przy ciężkim nietrzymaniu moczu, gdzie personel medyczny musi decydować o tym, czy dany produkt jest do zmiany. Majtki chłonne są rekomendowane dla osób mobilnych i świadomych, które przeprowadzają tzw. "trening toaletowy" i same kontrolują zapełnienie produktu zatem wskaźnik chłonności nie jest dla nich w żadnym stopniu przydatny.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

36. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13; pozycje: 10,11): majtki chłonne pakowane a’18 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

37. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13; pozycje: 1, 5): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie w pasie co najmniej 140 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

38. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13; pozycje: 2, 6): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie w pasie co najmniej 160 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

39. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13; pozycje: 3, 8): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie w pasie co najmniej 110 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

40. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13; pozycje: 4, 7): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie w pasie co najmniej 80 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

41. Zadanie nr 3, pozycja 57-66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tych pozycji do oddzielnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Wyjaśnienie:

Pozycje w pakiecie pozostają bez zmian.

42. Zadanie nr 3, pozycja 57-66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tych pozycji do oddzielnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Wyjaśnienie:

Pozycje w pakiecie pozostają bez zmian.

42. Zadanie nr 3, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień w formie krzyżaka?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

43. Zadanie nr 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34 x 8cm a’20 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych pozycji?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

44. Zadanie nr 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’2 szt z przeliczeniem zamawianych pozycji i podaniem ceny za opakowanie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

45. Zadanie nr 3, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści gazę o długości 100m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

46. Zadanie nr 3, pozycja 14

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ile nitkowa ma być gaza w tej pozycji?

Wyjaśnienie:

13 nitkowa

47. Zadanie nr 3, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną w opakowanie papierowe?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

48. Zadanie nr 3, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści ligninę o chłonności wody między 10-13 g/g?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

49. Zadanie nr 3, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5,1 x 7,6 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

50. Zadanie nr 3, pozycja 21,22

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z hipoalergicznym klejem akrylowym?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

51. Zadanie nr 3, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy z ramką i metką do opisu w rozmiarze 6 x 7cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

52. Zadanie nr 3, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy z ramką, bez metki do opisu w rozmiarze 4,4 x 4,4cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

53. Zadanie nr 3, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy zabiegowy z serwetą z laminatu w rozmiarze 50x60cm w miejsce serwety FB 60X50 (fi5)? Pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

54. Zadanie nr 3, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy zabiegowy z serwetą z włókniny SMS w rozmiarze 50x60cm w miejsce serwety FB 60X50 (fi5)? Pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

55. Zadanie nr 3, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy zabiegowy z kompresami gazowymi 17n 8w w rozmiarze 10 x 20cm w miejsce kompresów gazowych 13n 8w 10cm x 20cm? Pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

56. Zadanie nr 3, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7,2 x 5 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

57. Zadanie nr 3, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45cm z otworem o średnicy 6cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

58. Zadanie nr 3, pozycja 43, 45

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 16- warstwowe?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

59. Zadanie nr 3, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a’10 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

60. Zadanie nr 3, pozycja 48-52

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy należy zaoferować kule gazowe jałowe, czy niejałowe?

Wyjaśnienie:

Kule gazowe jałowe

61. Zadanie nr 3, pozycja 48-51

Czy Zamawiający dopuści tupfery gazowe pakowane a’100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

62. Zadanie nr 3, pozycja 52-53, 55

Czy Zamawiający dopuści tupfery gazowe pakowane a’250 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

63. Zadanie nr 3, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści tupfery gazowe w rozmiarze 30 x 40cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

64. Zadanie nr 3, pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 12 warstwowe w rozmiarze 5 x 5cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

65. Zadanie nr 3, pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 5 x 5cm, pakowane a’100cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

66. Zadanie nr 3, pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie swobodnym 40-65mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

67. Zadanie nr 3, pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie swobodnym 50-95mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

68. Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maseczki 3 warstwowe: 25g/m2 + 25g/m2 + 25g/m2?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

69. Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści poziom filtracji 98,24%?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

70. Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm2?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

71. Zadanie 4, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

72. Zadanie 4, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2 i chłonności 600%?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

73. Zadanie 4, pozycja 18

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Wyjaśnienie:

Pozycje w pakiecie pozostają bez zmian.

74. Zadanie 4, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą SMS w rozmiarze 90x150cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

75. Zadanie 4, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka 75x80cm wykonaną z włókniny spunlance 40g/m2 o chłonności 878%?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza

76. Zadanie 4, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści folię w następujących rozmiarach: 20x25cm, 35x50cm, 45x50cm, 35x50cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

77. Dot. zadania nr 3, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100%?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

78. Dot. zadania nr 3 Poz. 15, 17

Czy Zamawiający dopuści kompresy 20N, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

79. Dot. zadania nr 3 Poz. 38

Czy Zamawiający dopuści opatrunek 7,2 x 5 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

80. Dot. zadania nr 3, poz. 49:

Czy Zamawiający dopuści kule gazowe z nitką RTG w rozmiarze 50x50cm a’10szt. ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

81. Dot. zadania nr 3, poz. 54:

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy, niejałowy 17-nitkowy, 16-warstwowy 2,5 x 2,5 cm pakowany a500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

82. Dot. zadania nr 3, poz. 66

Czy Zamawiający dopuści neutralizator zapachów zawierający Deoplex, naturalny składnik bogaty w enzymy, przyspiesza rozpad cząsteczek zapachowych. Działa na zapachy ludzkich wydzielin, odpadów higienicznych i komunalnych. Pozostawia delikatny odświeżający zapach.

Pozosotałe składniki zawarte w neutralizatorze: Enzymy, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne. Dodatkowo: kompozycja zapachowa, środki, konserwujące (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Octylisothiazolinone).

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

83. Pytania dot. treści umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Wyjaśnienie:

W ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym.

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz