Nr  sprawy SNWZP/10/VIII/2013

Żary, dn.12.08.2013r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Dostawa azotu ciekłego do krioterapii wraz z dzierżawą dewarów”,  informujemy:

Pytanie nr 1

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośba o możliwość dopuszczenia dzierżawy dewarów o pojemnościach

- Dewar 33,5 l,

- Dewar (eurocyl) 240 l,

Odp. Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie dewarów o pojemności 33,5l zamiast 30 l jednak nie dopuszcza zaoferowania w miejsce dewaru 180l dewaru 240l.

Pytanie nr 2

Wnoszący zapytanie wykonawca zwraca się z prośba o określenie ilości dewarów jakie Zamawiający planuje wydzierżawić.

W przedmiotowej SIWZ oraz w Formularzu Cenowym podane są sprzeczne ilości.

Odp. Dewar 30l – 2 szt

Dewar 180l – 1 szt

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z postępowania Załącznika nr 7 SIWZ “ Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych” ze względu na to, iż azot stosowany do krioterapii nie jest wyrobem medycznym.

Odp. Jeżeli azot stosowany do krioterapii nie jest wyrobem medycznym w Załączniku nr 7 proszę napisać „NIE DOTYCZNY”