Żary, dnia  25 maja 2021 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-23/2021

WYJAŚNIENIA

TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników do oznaczeń przeciwciał Sars-VoV-2.

W związku z otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu składania zamówień faxem, telefonicznie – dot. rozdziału III punkt 2?
Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia. Ponadto Wykonawca nie ma możliwości przyjmowania zamówień w formie telefonicznej, jako nieodpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby je osoby składającej jako nieodpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby je osoby składającej

Wyjaśnienie;

Zamawiający odstępuje od wymogu składania zamówień faxem i telefonicznie. Zamówienia  składane będą pocztą elektroniczną,

- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z minimalnym terminem ważności 9 miesięcy? Uzasadnienie: zapisy dotyczące terminów ważności są niespójne i trudno jest odnieść się Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków ich spełnienia. Ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na minimum określone przez Zamawiającego w specyfikacji w rozdziale III punkt 5. Wykonawca nie ma prawa gwarantować okresu ważności dłuższego niż zalecany przez producenta.

Wyjaśnienie;

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na odczynniki z minimalnym terminem ważności 9 m-cy.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do pierwszej dostawy instrukcję do odczynników oraz kart charakterystyki i uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem: …………………..- –dot.  rozdziału III punkt 6?
Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości dostarczenia kart charakterystyk oraz instrukcji wraz z dostawą w wersji elektronicznej wynikający z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do zapisów powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do wymienionych dokumentów w ich zawsze zaktualizowanej wersji.

Wyjaśnienie;

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do pierwszej dostawy instrukcji do odczynników oraz kart charakterystyki pod warunkiem że,  Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do wymienionych dokumentów na stronie internetowej Wykonawcy.

Pytania do Umowy (zał. nr 2):

- §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Termin całkowitej realizacji zamówienia strony określają na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowa będzie uznana również za zrealizowaną w przypadku wyczerpania przez Zamawiającego kwoty o której mowa w § 2 ust. 21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – asortymentowych w ciągu 4  dni roboczych od chwili otrzymania  zamówienia  w formie dokumentu elektronicznego doręczonego środkami komunikacji elektronicznej (e-mail: laboratorium@szpitalnawyspie.pl”? Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych oraz modyfikację postanowienia poprzez wyrażenie zgody na składanie zamówień wyłącznie w formie elektronicznej tj. za pośrednictwem emaila. Wykonawca jednocześnie zaznacza, iż nie ma możliwości przyjmowania zamówień w formie telefonicznej bądź za pomocą faksu.

Wyjaśnienie;

Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniony projekt umowy w załączeniu.

- §5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wszelkie reklamacje zarówno ilościowe jak i jakościowe zgłaszane będą w ciągu 7 dni po dostawie. Wykonujący rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia i w przypadku jej uznania wyroby o niepełnej jakości będą wymieniane przez Wykonującego w ciągu 4 dni roboczych. Jednocześnie Wykonujący pisemnie potwierdza przyjęcie zgłoszenia. Zamawiająca dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się w sprawie reklamacji: e-mailowy, na piśmie za pośrednictwem poczty/kuriera.”?

Wyjaśnienie;

Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniony projekt umowy w załączeniu.

- §2 ust. 4 lit. c– Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,zmiany kursów walut lub stawek opłat celnych,”? Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie z niniejszego postanowienia sformułowania dotyczącego zmiany stawek podatkowych. Zmiana cen brutto spowodowana zmianą stawek podatkowych została określona w §2 ust. 5 umowy. Tak sformułowane postanowienia nie mogą ostać się w obrocie prawnym z uwagi na ich wzajemną sprzeczność.

Wyjaśnienie;

Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniony projekt umowy w załączeniu.

- §6 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianych artykułów medycznych z przyczyn powstałych po stronie  Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia po 4 dniach roboczych od przekazanego zamówienia wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy”?

Wyjaśnienie;

Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniony projekt umowy w załączeniu.

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz