Żary, dnia 10 sierpnia 2021 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-32/2021

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów medycznych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach w podziale na 14 zadań.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 2019 ze zm.) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.  
  
**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu numer 8**:

40 szt. taśm urologicznych jednorazowych, sterylnych, niewchłanialnych, z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, przeznaczonych do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT, z plastikową osłonką na ramionach zapobiegającą zakażeniom (brak osłonki w środku na odcinku min 1,5cm), o długości 45cm, szerokości 1,1cm, porowatości maksymalnej 2314µm, grubości taśmy 0,33mm, grubości nici 80µm, gramaturze 48g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70N/cm, brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), taśmy jednorodne bez niebieskich nici?  
  
Wyjaśnienie:  
Zamawiający nie dopuszcza  
  
1. Dotyczy Zadanie nr 7: Czy zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk?  
Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.  
  
Wyjaśnienie:  
Zamawiający dopuszcza  
  
2. Dotyczy Zadania nr 2: Asortyment ujęty w Zadaniu nr 2 oraz 7 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Czy W związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.  
  
Wyjaśnienie:   
Zamawiający dopuszcza  
  
  
3. Dotyczy wzoru umowy §7, ust.1 , punkt d: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości brutto reklamowanej części umowy?  
  
Wyjaśnienie:  
Zapis pozostaje bez zmian.  
  
1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.  
  
Wyjaśnienie:  
Zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?  
  
Wyjaśnienie:  
Zapis pozostaje bez zmian.

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.