Żary, dn. 30.11.2022 r.

Numer sprawy: SNW/ZP-371-52/2022

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

W nawiązaniu do przesłanego zaproszenia do złożenia oferty na sukcesywną dostawę nici chirurgicznych na potrzeby Szpitala Na Wyspie. S. z o. o. w Żarach w podziale na 4 zadania, w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia:

**Zadanie nr 1, poz. 31**

Czy Zamawiający w ww. pozycji wymaga materiał szewny o takich samych parametrach jak w pozycji 30 oraz 32?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga

**Zadanie nr 1, poz. 32**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 45 cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 2, poz. 15-19**

Czy Zamawiający w ww. pozycjach wymaga nici wykonanych z polimeru poliamidu?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga

**Zadanie nr 2, poz. 12**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli opisując igłę jako 26S CV?

Wyjaśnienie

Igłę 26 mm.

**Zadanie nr 1, pozycja 1-33 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’12saseszetek?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 1, pozycja 3, 32–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 1, pozycja 13-17–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł pogrubionych?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 1, pozycja 17 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 1, pozycja 20, 22–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 150cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 1, pozycja 24 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6 x 45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 1, pozycja 28 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 2 x 75cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 1, pozycja 30-32 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania tkanki ok.50% po 7 dniach, 0% po 10-14 dniach?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 1, pozycja 30–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm ½ koła okrągłej pogrubionej?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 1, pozycja 33–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm ½ koła okrągłej standardowej?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 1-7 -** Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe sterylne, wykonane z polidioksanonu, o czasie wchłaniania 180-210dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 28 dniach., ok. 50% po 42 dniach?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 1-7 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 5-6 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 7 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 5-7 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Prezes Zarządu

/-/Jolanta Dankiewicz