Żary, dn. 30.11.2022 r.

Numer sprawy: SNW/ZP-371-52/2022

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

W nawiązaniu do przesłanego zaproszenia do złożenia oferty na sukcesywną dostawę nici chirurgicznych na potrzeby Szpitala Na Wyspie. S. z o.  o. w Żarach w podziale na 4 zadania, w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia:

Zadanie nr 1, poz. 31

Czy Zamawiający w ww. pozycji wymaga materiał szewny o takich samych parametrach jak w pozycji 30 oraz 32?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga

Zadanie nr 1, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 45 cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 2, poz. 15-19

Czy Zamawiający w ww. pozycjach wymaga nici wykonanych z polimeru poliamidu?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga

Zadanie nr 2, poz. 12

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli opisując igłę jako 26S CV?

Wyjaśnienie

Igłę 26 mm.

Zadanie nr 1, pozycja 1-33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’12saseszetek?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 3, 32– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 13-17– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł pogrubionych?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 20, 22– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 150cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający  dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6 x 45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 28 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 2 x 75cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 30-32 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania tkanki ok.50% po 7 dniach, 0% po 10-14 dniach?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 30– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm ½ koła okrągłej pogrubionej?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 33– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm ½ koła okrągłej standardowej?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 1-7 - Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe sterylne, wykonane z polidioksanonu, o czasie wchłaniania 180-210dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 28 dniach., ok. 50% po 42 dniach?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 1-7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 5-6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający   dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 5-7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Prezes Zarządu

/-/Jolanta Dankiewicz