Żary, dnia  6 grudnia 2022 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-53/2022

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania    o    udzielenie   zamówienia     publicznego  na   sukcesywną  zestawów operacyjnych,

materiałów zabiegowych i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp.z o.o. w Żarach.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm. )  w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji  warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

Zadanie nr 2

Pozycja 17 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek w rozmiarze 7,5 x 10 cm – pozostałe parametry spełnione?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 6

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw, w którego składzie serweta na stół narzędziowy jest w rozmiarze 190 x 150 cm oraz serweta (5 komponent) jest w rozmiarze 200 x 200 cm - pozostałe parametry spełnione?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 6

Pozycja 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw, w którego składzie serweta jest w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem o średnicy 10 cm - pozostałe parametry spełnione?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Prezes Zarządu

/-/Jolanta Dankiewicz