Żary, dnia 12 grudnia 2022 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-53/2022

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę zestawów operacyjnych,

 materiałów zabiegowych i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp.z o.o. w Żarach.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm. ) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytania dotyczące asortymentu:**

**Dot. zadania nr 3, poz. 12:**

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100%?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Dot. zadania nr 3 Poz. 38**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek 7,2 x 5 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Dot. zadania nr 3, poz. 49:**

Czy Zamawiający dopuści kule gazową z nitką RTG w rozmiarze 50x50 cm a´10szt?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Dot. zadania nr 3, poz. 54:**

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy, niejałowy 17-nitkowy, 16-warstwowy 2,5 x 2,5 cm pakowany a500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Dot. zadania nr 3, poz. 67**

Czy Zamawiający dopuści neutralizator zapachów zawierający Deoplex, naturalny składnik bogaty w enzymy, przyspiesza rozpad cząsteczek zapachowych. Działa na zapachy ludzkich wydzielin, odpadów higienicznych i komunalnych. Pozostawia delikatny odświeżający zapach.

Pozostałe składniki zawarte w neutralizatorze: Enzymy, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne. Dodatkowo: kompozycja zapachowa, środki, konserwujące (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Octylisothiazolinone).

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Pytania dot. treści umowy**

1. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Wyjaśnienie

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 projektu umowy, poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 80% jej maksymalnej wartości.

 **Dot. zadania 3 poz. 65**

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcristallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego 250g/op., co odpowiada objętości 200 ml?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

 **Zadanie 13 poz. 6-7, 11-16, 19**

 Prosimy o podanie jednostki miary w ww. pozycjach.

 Wyjaśnienie

 poz. 6-7, 11-16, 19 – jednostka miary szt.

Prezes Zarządu

/-/Jolanta Dankiewicz