Żary, dnia  12 grudnia 2022 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-53/2022

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania    o    udzielenie   zamówienia     publicznego  na   sukcesywną dostawę zestawów operacyjnych,

materiałów zabiegowych i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp.z o.o. w Żarach.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm. )  w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji  warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

Pytania dotyczące asortymentu:

Dot. zadania nr 3, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100%?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Dot. zadania nr 3 Poz. 38

Czy Zamawiający dopuści opatrunek 7,2 x 5 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Dot. zadania nr 3, poz. 49:

Czy Zamawiający dopuści kule gazową z nitką RTG w rozmiarze 50x50 cm a´10szt?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Dot. zadania nr 3, poz. 54:

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy, niejałowy 17-nitkowy, 16-warstwowy 2,5 x 2,5 cm pakowany a500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Dot. zadania nr 3, poz. 67

Czy Zamawiający dopuści neutralizator zapachów zawierający Deoplex, naturalny składnik bogaty w enzymy, przyspiesza rozpad cząsteczek zapachowych. Działa na zapachy ludzkich wydzielin, odpadów higienicznych i komunalnych. Pozostawia delikatny odświeżający zapach.

Pozostałe składniki zawarte w neutralizatorze: Enzymy, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne. Dodatkowo: kompozycja zapachowa, środki, konserwujące (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Octylisothiazolinone).

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Pytania dot. treści umowy

- Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Wyjaśnienie

Zgodnie z zapisami  § 2  ust. 5 projektu umowy, poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 80% jej maksymalnej wartości.

Dot. zadania 3 poz. 65

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcristallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego 250g/op., co odpowiada objętości 200 ml?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 13 poz. 6-7, 11-16, 19

Prosimy o podanie jednostki miary w ww. pozycjach.

Wyjaśnienie

poz. 6-7, 11-16, 19 – jednostka miary szt.

Prezes Zarządu

/-/Jolanta Dankiewicz