Żary, dn. 22.08.2023 r.

Numer sprawy: SNW/ZP-371-35/2023

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

W nawiązaniu do przesłanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej  na    dostawę gazów medycznych, w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia:

Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza w pozycjach 2, 3, 4 i 5, w Części nr 1 zaoferowanie butli o ciśnieniu 200 bar, odpowiednio: 50l (10,7 m3), 10l (2,1 m3), 5l (1,07m3), 2l (0,43m3)?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza w pozycji 7, w Części nr 1  zaoferowanie dwutlenku węgla do laparoskopii w butlach o pojemności wodnej 50l (37,5 kg)?

Wyjaśnienie

Zamawiający oczekuję zaoferowanie dwutlenku węgla do laparoskopii w butlach o pojemności 10 litrów.

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz