**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**

Przedmiot zamówienia: **Platforma wibracyjna dla dzieci i dorosłych**

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji:

Ilość: 1 szt

Wartość: …………………………… zł brutto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Platforma wibracyjna dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Częstotliwość 5 Hz do 33 Hz | TAK |  |
|  | Amplituda 0 +/- 4,7 mm | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie 140 kg | TAK |  |
|  | Waga całkowita 34 kg | TAK |  |
|  | Maksymalne przyspieszenie 20,6 G | TAK |  |
|  | Wymiary 683 mm x 490 mm x 131 mm | TAK |  |
|  | Bieżnik 547 mm x 349 mm | TAK |  |
|  | Pobór energii 400 VA | TAK |  |
|  | Funkcja kołysania | TAK |  |
|  | Wewnętrzna jednostka sterująca | TAK |  |
|  | Zdalne sterowanie | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. W okresie gwarancji serwis i przeglądy techniczne ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |

Wszystkie ww. parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie

spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do

użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)