**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**

Przedmiot zamówienia:  **Stymulator 4-kanałowy bezprzewodowy**

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji:

Ilość: 1 szt

Wartość: ……………………… zł brutto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | **Elektrostymulator b**ezprzewodowy do treningu, regeneracji, rehabilitacji i leczenia bólu zaprojektowanym z myślą o trenujących sportowcach | TAK |  |
|  | Stymulator bezprzewodowy | TAK |  |
|  | 4 moduły bezprzewodowe z technologią MI | TAK |  |
|  | Stacja dokująca Compex | TAK |  |
|  | Ładowarka Compex | TAK |  |
|  | Torebki elektrod zatrzaskowych 5×10 cm Compex | TAK |  |
|  | Torebki elektrod zatrzaskowych 5×5 cm Compex | TAK |  |
|  | Torebki elektrod zatrzaskowych 5×10 cm Compex (1 zaczep) | TAK |  |
|  | Etui | TAK |  |
|  | Moc 120mA, 150Hz, 400us | TAK |  |
|  | Regeneracja po treningowa, Regeneracja po startowa, Masaż relaksacyjny, Redukcja bólu, Masaż przywracający | TAK |  |
|  | Liczba programów: 40 | TAK |  |
|  | Zestaw dodatkowych elektrod  8x 50x50mm + 4x 100x50mm 1PIN + 4x 100x50mm 2PIN | TAK |  |
|  | Moc: 120mA, 150Hz, 400us | TAK |  |
|  | Waga 2,9 kg | TAK |  |
|  | Wymiary: 40 × 30 × 15 cm | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy. W okresie gwarancji serwis i przeglądy techniczne ponosi Wykonawca | TAK |  |

Wszystkie ww. parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie

spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do

użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)