ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:  Stół rehabilitacyjny 2-częściowy

Producent : …………………………………….

Oferowany model : ……………………………………..

Rok produkcji : 2024

2 szt x ………………….. zł (cena jednostkowa brutto) =  ……………………………….. zł brutto

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół dwuczęściowy | TAK |  |
| 2 | 3-częściowy zagłówek z wycięciem na twarz. | TAK |  |
| 3 | Regulacja wysokości elektryczna z ramy wokół stołu. | TAK |  |
| 4 | Tapicerka odporna na ścieranie | TAK |  |
| 5 | Regulowany podgłówek - 40 ÷ 40° | TAK |  |
| 6 | Długość: 2000 mm- | TAK |  |
| 7 | Szerokość: 720 mm- | TAK |  |
| 8 | Wysokość regulowana w zakresie 470 ÷ 930 mm | TAK |  |
| 9 | Obudowa podstawy stołu z laminatu poliestrowo szklanego w kolorze szarym lub białym | TAK |  |
| 10 | Udźwig min. 50 kg | TAK |  |
| 11 | Cztery skrętne kółka | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące. W okresie gwarancji serwis i przeglądy techniczne ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 13 | Deklaracja Zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |

Wszystkie ww. parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)