**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**

Przedmiot zamówienia: **Krzesło do masażu składane**

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji:

Ilość: 1 szt

Wartość: ……………………zł brutto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Krzesło do masażu wyposażone w regulowany w wielu płaszczyznach podgłówek i półkę pod ramiona oraz ustawiana siłownikiem gazowym wysokość siedziska i dodatkowo nastawny kąt pochylenia | TAK |  |
|  | Wysokość min. 110-127 cm | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie 150 kg | TAK |  |
|  | Szerokość 50 cm | TAK |  |
|  | Głębokość w zakresie min. 63-78 cm | TAK |  |
|  | Waga max. 9 kg | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. W okresie gwarancji serwis i przeglądy techniczne ponosi Wykonawca (jeżeli dotyczy) | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |

Wszystkie ww. parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)