Nr sprawy SNWZP/6/V/2014     							Żary 21.05.2014r

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Skarbowej 2 w zakresie: remont i docieplenie dachu, remont korytarza II piętra z wymianą instalacji elektrycznej i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej.

1) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie ROZDZIAŁU III, tj. Opis Przedmiotu Zamówienia polegającą na dodaniu  pkt. 12 o następującej treści:

pkt. 12.  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do odbioru robót dokumentacji   powykonawczej wykonanej instalacji elektrycznej z jej pomiarami

2 Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie ROZDZIAŁU IV, tj. Umowa polegającą na:

a) dodaniu w §1 ust.3 ppkt. 3 o następującej treści:

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: dostarczenia do odbioru robót dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji elektrycznej z jej pomiarami.

b) dodaniu w §3 ust.8 o następującej treści:

Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wystąpić z wnioskiem o częściową zapłatę za wykonane roboty budowlane.

Załączniki

- Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji

- Umowa projekt po modyfikacji

Z poważaniem

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy