ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.: „Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Skarbowej 2 w zakresie: remont i docieplenie dachu, remont korytarza II piętra z wymianą instalacji elektrycznej i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej”

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Skarbowej 2 w zakresie: remont i docieplenie dachu, remont korytarza II piętra z wymianą instalacji elektrycznej i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej.

zakres robót określa: dokumentacja, tj. przedmiar robót i kosztorys slepy stanowiąca załącznik do SIWZ   (ROZDZIAŁ V).

- Szczegółowy opis robót określony jest w dokumentacji (przedmiar robót, kosztorys ślepy), z którą Wykonawca powinien zapoznać się przed złożeniem oferty. W ofercie cenowej należy uwzględnić zakres robót ujęty w SIWZ, przedmiarze robót, kosztorysie ślepym.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, przedmiarem robót, kosztorysem ślepym oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Realizacja robót będzie przebiegać na terenie użytkowanym wg swojego przeznaczenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni wejście na teren budowy i sposób prowadzenia robót.

- Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Jeśli w dokumentacji wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza się wyroby równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją tj. kosztorysem ślepym i przed miarem robót, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i uzgodnione z projektantem. Powyższa zmiana nie spowoduje zmiany ceny wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w obiekcie, którego dotyczy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia.

- Termin dokonania wizji lokalnej po uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem Działu technicznego

- Wykonawca udzieli gwarancji:

- na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, nie krótszej niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

- na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia – jak na roboty budowlane, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

- Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w Rozdziale IV SIWZ.

11. Na podstawie art. 144  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w umowie, stanowiącej rozdział IV niniejszej SIWZ.

12.  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do odbioru robót dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji elektrycznej z jej pomiarami