SNWZP/7/VI/2014

Żary, dn. 09.06.2014

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  informujemy:

Pytanie 1 Zadanie 6 poz.3,4

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. W w/w pozycjach należy podać ceny jednostkowe za sztukę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 2 Zadanie 6 poz.8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru do Videoprintera Mitsubishi 110 x 20m, z racji tej, iż producent ww. papieru skrócił jego długość z 21m. na 20m.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 Zadanie 6 poz.11

Czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

Odp. Tak

Pytanie 4 Zadanie 6 poz.13

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o wskazanie czy papier ma być  w kratkę czy gładki?

Odp. Rolki 110x20, głodki.

Pytanie 5 Zadanie 6 poz.15,16

Czy podane ilości to sztuki czy komplety. Elektrody są pakowane parami, zatem czy w pozycji 15 wymaga się 30 sztuk elektrod (15 kompletów) czy też 30 kompletów, natomiast w pozycji nr 16   500 sztuk elektrod(250kpl) czy 500 kompletów?

Odp. Proszę wycenić sztuki.

Pytanie 6 Projekt umowy- §3 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości miejsc dostaw. Czy dla każdego z pakietów wymaga się dostarczania towaru w 2 miejsca: do magazynu i do apteki? (zadanie 6)

Odp. Dostawa Magazyn Szpitala ul. Getta 15, 68-200 Żary

Pytanie 7 Projekt umowy- §3 ust. 7

Zwracamy się z prośba o podanie ilości dostaw w miesiącu. Pozwoli to nam oszacować koszty dostaw a tym samym zaproponować odpowiednią cenę sprzedaży.

Odp. Jak w Projekcie umowy

Pytanie 8 Projekt umowy- §5 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9 Projekt umowy- §6 ust. 1d)

Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w § 6 ust. 1d) do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 10 Zadanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert w zadaniu 7 na poszczególne pozycje asortymentowe?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 Zadanie 6 poz.15,16

Czy podane ilości to sztuki czy komplety. Elektrody są pakowane po 2 lub po 4 sztuki, zatem czy w pozycji 15 wymaga się 30 sztuk elektrod (15 kompletów) czy też 30 kompletów, natomiast w pozycji nr 16-   500 sztuk elektrod(125 kpl) czy 500 kompletów?

Odp. Proszę wycenić sztuki

Pytanie 13 Zadanie 11

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 zgodzi się na wydzielenie pozycji 3 i 4 do innego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 10 poz. 15 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odp. Tak.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z  Pakietu Nr 10 poz.15? Umożliwi to złożenie większej ilość ofert i pozwoli na wyłonienie najkorzystniejszej cenowo propozycji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16 Zadanie 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kankę doodbytniczą 24x250 niejałową?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 Zadanie nr 14

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu składającego się z dwóch przedłużaczy: 150 cm z zastawka bezzwrotną + 25 cm z zastawka bezzwrotną (prze4dłużacze pakowane oddzielnie)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18 Pakiet 7, pozycja 23 i 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 Pakiet 7, pozycja 23

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

Odp. Tak.

Pytanie nr 20 Pakiet 7, pozycja 23

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem, o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm?

Odp. Tak

Pytanie 21 Pakiet 7, pozycja 24

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy Manopla o wymiarach: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubości nie mniej niż 0,5 cm , wykonanej z włókniny 100g/m2 , w opakowaniu = 20 sztuk?

Odp. Tak

Pytanie 22 Pakiet 7, pozycja 24

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy Manopla zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

Odp. Tak

Pytanie 23 Pakiet 7, pozycja 24

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy Manopla o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odp. Tak

Pytanie 24 Załącznik nr 7 – Zadanie 1, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek do pomp infuzyjnych 50/60ml luer-lock z podwójną skalą pomiarową i podwójnym uszczelnieniem tłoka oraz czterostronnym podcięciem tłoczyska, które gwarantuje prawidłowe umocowanie w pompie?

Odp. Tak.

Pytanie  25 Załącznik nr 7 – Zadanie 1, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek do pomp infuzyjnych 50ml z pojedynczą skalą pomiarową przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie  26 Załącznik nr 7 – Zadanie 1, poz. 20-26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul dożylnych z filtrem hydrofobowym w zamian za zastawkę antyzwrotną przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 27 Załącznik nr 7 – Zadanie 1, poz. 30

Czy Zamawiający oczekuje przedłużaczy do pomp infuzyjnych 150 cm bez ftalanów?

Odp. Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie 28 Załącznik nr 10 – Zadanie 4, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie silikonowych cewników Foleya z końcówką Tiemann tylko w rozmiarach CH 12-18?

Odp. Tak.

Pytanie 29 Załącznik nr 10 – Zadanie 4, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do karmienia o długości 50 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30 Załącznik nr 10 – Zadanie 4, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do drenażu jamy opłucnej z trokarem w rozmiarach 24/40 i 28/40?

Odp. Nie

Pytanie 31 Załącznik nr 13 – Zadanie 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra mechaniczno-elektrostatycznego przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 32 Załącznik nr 13 – Zadanie 7, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butli Redon o pojemności 150ml?

Odp. Tak.

Pytanie 33 Załącznik nr 7 – Zadanie 1, poz. 44

W celu prawidłowej wyceny prosimy o podanie jaki rozmiar igły Zamawiający wymaga.

Odp. ok. 50 mm

Pytanie nr 34 Załącznik nr 10 – Zadanie 4, poz. 14-15

W celu prawidłowej wyceny  prosimy o doprecyzowanie jakich rozmiarów Zamawiający oczekuje w ww. pozycjach.

Odp. poz. 14 rozm. 2-10, poz. 15 rozm. 8-16

Pytanie nr 35 Załącznik nr 13 – Zadanie 7, poz. 36

W celu prawidłowej wyceny prosimy o podanie czy Zamawiający oczekuje rurek z mankietem czy bez mankietu.

Odp. Z mankietem.

Pytanie nr 36 Załącznik nr 13 – Zadanie 7, poz. 45

W celu prawidłowej wyceny prosimy o podanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podłoża wzrostowego do hodowli grzybów z krwi?

Odp. Zamawiający oczekuje podłoża wzrostowego do hodowli grzybów z płytki paznokcia?

.