SNWZP/7/VI/2014

Żary, dn. 10.06.2014

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  informujemy:

# Pytanie 1 Zadanie nr 1, pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej w opakowaniu a’100 szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 2 Zadanie nr 2, pozycja 11-14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych luer z niezmywalną niebieską skalą i z niebieskim tłokiem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie 3 Zadanie nr 1, pozycja 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych luer ze skalą przedłużoną do 2,5ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 4 Zadanie nr 1, pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych luer ze skalą przedłużoną do 5,6ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 Zadanie nr 1, pozycja 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych luer ze skalą przedłużoną do 23ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6 Zadanie nr 1, pozycja 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych luer w opakowaniu a’50szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7 Zadanie nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę z dodatkowym kołnierzem stabilizującym przy zakończeniu luer-lock?

Odp. Zamawiający nie miał tego na myśli.

Pytanie 8 Zadanie nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 Zadanie nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę standardową trzyczęściową luer-lock?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

# Pytanie 10 Zadanie nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 Zadanie nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dołączoną jedną nasadką luer?

Odp. Strzykawka winna posiadać końcówkę do cewnika o długości 25mm, bez nasadki luer

# Pytanie 12 Zadanie nr 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 7ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

# Pytanie 13 Zadanie nr 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18G o długości 45mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14 Zadanie nr 1, pozycja 27, 29

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu loga producenta na aparacie? Wymóg ten znacznie ogranicza konkurencję. Państwa zgoda pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Nie.

Pytanie 15 Zadanie nr 1, pozycja 27, 29

Czy Zamawiający dopuści aparaty do przetoczeń z drenem o długości 150cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 Zadanie nr 1, pozycja 27, 29

Czy Zamawiający, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, zgodzi się wydzielić te pozycje do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17 Zadanie nr 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści aparaty do przetoczeń z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV bez ftalanów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18 Zadanie nr 1, pozycja 27, 29

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy do przetaczania nie zawierały ftalanów? Przyrządy do przetaczania zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały ftalanów. Zagrożenie dla organizmów ludzkich przez DEHP zawarte w wyrobach medycznych – jakkolwiek znaczące – jest w skali populacji istotnie mniejsze (ze względu na częstość kontaktu) niż zagrożenie stwarzane przez DEHP wprowadzane do organizmów ludzkich z innych źródeł (np. opakowań napojów i żywności). Państwa zgoda na odstąpienie od wymogu umożliwi złożenie dużo niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuację finansową szpitala.

Odp. Nie

# Pytanie 19 Zadanie nr 1, pozycja 32-35

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić te pozycje do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20 Zadanie nr 1, pozycja 32-35

Prosimy o określenie długości drenów.

Odp. Poz. 32 – 272/19ml, poz. 33 – ok. 150cm, poz. 35 – ok. 150 cm

Pytanie 21 Zadanie nr 1, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń bez możliwości kontroli w EKG?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

# Pytanie 22 Zadanie nr 1, pozycja 37, 45-50

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić te pozycje do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23 Zadanie nr 1, pozycja 38-43

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24 Zadanie nr 1, pozycja 38-43

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić te pozycje do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25 Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd do przetaczania z precyzyjnym regulatorem przepływu czy z regulatorem rolkowym.

Odp.

Pytanie 26 Zadanie nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya w opakowaniu wew. Foliowym i zew. Folia-papier?

Odp. Tak.

Pytanie 27 Zadanie nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze 20-24CH, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 28 Zadanie nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze 12-18CH, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie 29 Zadanie nr 4, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya silikonowane, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 30 Zadanie nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 Zadanie nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości dla rozmiaru CH6-10-40cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 32 Zadanie nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z nieprzezroczystym konektorem?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 33 Zadanie nr 4, pozycja 5-8

Czy Zamawiający dopuści zagłębniki żołądkowe bez zatyczki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

# Pytanie 34 Zadanie nr 4, pozycja 5-8

Czy Zamawiający dopuści zagłębniki żołądkowe wykonane z medycznego PCV o niezmrożonej powierzchni?

Odp. Jak w SIWZ

Pytanie 35 Zadanie nr 4, pozycja 12-13

Czy Zamawiający dopuści cewniki z nieprzezroczystym konektorem?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 36 Zadanie nr 4, pozycja 12-13

Czy Zamawiający dopuści cewniki o niezmrożonej powierzchni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

# Pytanie 37 Zadanie nr 4, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemana w rozmiarach CH8-18 i CH20-24, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38 Zadanie nr 4, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści cewnik do drenażu jamy opłucnej z trokarem o długości 37cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39 Zadanie nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do dobowej zbiórki moczu jałowy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 40 Zadanie nr 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kankę doodbytniczą w rozmiarze CH24 x 250mm?

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41 Zadanie nr 6, pozycja 8

Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli papier K61B-CE?

Odp. Tak

Pytanie 42 Zadanie nr 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 110x20?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 43 Zadanie nr 6, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści papier do Lifepacka kratka 10,8cm?

Odp. Zamawiający niedopuszcza

Pytanie 44 Zadanie nr 6, pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru papieru do BFM-10.

Odp. 110x20

Pytanie 45 Zadanie nr 6, pozycja 16

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić tę pozycję do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46 Zadanie nr 7

Czy Zamawiający zgodzi się na składanie ofert w zadaniu 7 na poszczególne pozycje. Państwa zgoda znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47 Zadanie nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie ze SIWZ

Pytanie 48 Zadanie nr 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści butlę Redona o pojemności 200ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49 Zadanie nr 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wziernik uszny 2,75mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 50 Zadanie nr 7, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wziernik uszny 4,25mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 51 Zadanie nr 7, pozycja 10, 19, 21, 30-32, 38, 41-43, 45, 46

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52 Zadanie nr 7, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53 Zadanie nr 7, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści wanienkę do dezynfekcji 3,5L?

Odp. Tak.

Pytanie 54 Zadanie nr 7, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści wanienkę do dezynfekcji 6L?

Odp. Tak

Pytanie 55 Zadanie nr 7, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści wanienkę do dezynfekcji 12L?

Odp. Tak

Pytanie 56 Zadanie nr 9 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 1 do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57 Zadanie nr 9 pozycja 7-9

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58 Zadanie nr 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a’75szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 59 Zadanie nr 7, pozycja 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika z formaliną o pojemności 10ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60 Zadanie nr 7, pozycja 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika z formaliną o pojemności 250ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61 Zadanie nr 7, pozycja 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika z formaliną o pojemności 500ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61 Zadanie nr 7, pozycja 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika z formaliną o pojemności 20ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62 Zadanie nr 7, pozycja 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika z formaliną o pojemności 30ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63 Zadanie 7 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści butlę Redona o pojemności 100 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.