Żary, dn. 2012-03-19

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego: „Dostawa i montaż instalacji elektrycznej”

Pytanie nr 1: Niektóre z zaprojektowanych oraz wskazanych w przedmiarze przez Zamawiającego opraw oświetleniowych nie posiadają wymagane, zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, świadectwo dopuszczenia PZH oraz wymagane przepisami prawa dla opraw z modułem awaryjnym certyfikat CNBOP

Czy w związku z powyższym, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu robót budowlanych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych innych producentów przy zachowaniu tych samych lub nie gorszych parametrów technicznych? Prosimy także o wskazanie wszystkich parametrów technicznych istotnych dla Zamawiającego dla zachowania równoważności oferowanych przez nas zamienników dotyczących opraw oświetlenia wewnętrznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych innych producentów przy zachowaniu tych samych lub nie gorszych parametrów technicznych. Wszystkie parametry techniczne istotne dla Zamawiającego znajdują się w Projekcie oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Pytanie nr 2: W załączonej przez Zamawiającego specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych widnieje zapis: „(…) Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i ustalają poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w Projekcie wymagają uzgodnień z Projektantem i przedstawicielem Zamawiającego, a ich standard nie może być niższy niż przyjęty w Projekcie”.

Naszym zdaniem jeżeli Zamawiający poda parametry techniczne istotne dla niego, nie jest już potrzebna zgoda projektanta i inwestora. Natomiast, jeżeli Zamawiający nadal będzie wymagał uzyskania takiej zgody prosimy o podanie czy zgodę należy uzyskać na etapie wykonania zadania czy na etapie składania ofert. Jeżeli na etapie składania ofert, to żądamy zmiany terminu składania ofert o czas niezbędny do uzyskania stosownej zgody, co jest uzasadnione tym bardziej, iż zastosowanie zamienników stało się konieczne ze względu na nie spełnienie wymagań przez materiały przyjęte w projekcie. Jednocześnie prosimy o podanie jakimi kryteriami będzie się kierował Zamawiający  i/lub projektant przy podejmowaniu decyzji co do akceptacji, bądź jej braku przy proponowanych poszczególnych zamiennikach. W tym prosimy również o zapewnienie ze strony Zamawiającego, że Zamawiający ma zawartą z projektantem umowę , na mocy której projektant zobowiązany jest do rozpatrywania wniosków w powyższym zakresie oraz do dokonywania odpowiednich zatwierdzeń. Zapewnienie to konieczne jest ze względu na coraz częściej zdarzające się sytuacje odmowy rozpatrywania takich wniosków przez projektantów z uzasadnieniem, że nie są do tego zobowiązani.

Odpowiedź: Zmienia się zapis w Specyfikacji pkt. 2.4"(...)Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią standard techniczny i ustalają poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie wymagają uzgodnień z Projektantem i przedstawicielem Zamawiającego, a ich standard nie może być niższy niż  przyjęty w Projekcie" Pkt. ten przyjmuje brzmienie" Przyjęte  rozwiązania materiałowe i systemowe  stanowią standard techniczny i ustalają poziom rozwiązań. Zastosowanie innych  niż w projekcie rozwiązań nie wymaga uzgodnień z projektantem i Zamawiającym  na etapie składania ofert. Oferent może przyjąć inne rozwiązania materiałowe  o równoważnych parametrach.