SNWZP/18/XI/2014

Żary, dn. 12.11.2014

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :Sukcesywna dostawa  nici chirurgicznych, informujemy:

Pytanie 1 – Zadanie Nr 1, pozycja 1 – 32 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłanialnych, syntetycznych, plecionych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, opakowanie zawierające 12 saszetek przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 – Zadanie Nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm we wszystkich pozycjach gdzie opisana jest dł nici 70cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – Zadanie Nr 1, pozycja 11 – 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – Zadanie Nr 1, pozycja 13-14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej o długości 65mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 – Zadanie Nr 1, pozycja 15, 17, 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 150cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – Zadanie Nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłanialnych, syntetycznych, plecionych powlekanych poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia, dwuskładnikowa (kwas poliglikolowy i mlekowy), czas wchłaniania 56-70 dni, okres podtrzymywania tkanki 28-35 dni, opakowanie zawierające 12 saszetek przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 – Zadanie Nr 1, pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm barwionej na fioletowo? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 – Zadanie Nr  3, pozycja 6-7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej nie wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 – Zadanie Nr 3, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10 – Zadanie Nr 3, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 – Zadania 1 poz. 1-24

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas wchłaniania 60-90 dni, czas podtrzymywania po 28 dniach  ok. 20%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 –Zadania 1 poz.25-28

Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 –Zadania 1 poz.1-28

Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające 12 saszetek zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14– Zadania 1 poz. 1-11,13-14

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15 –Zadania 1 poz.27

Proszę o podanie grubości nici (USP) dla w/w pozycji.

Odp. Grubość 1

Pytanie 16 –Zadania 2 poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie nici wykonanych z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wchłaniające się w okresie 90-120 dni.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 –Zadania 2 poz. 1-3

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18 –Zadania 2 poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nitkę o długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 19 –Zadania 2 poz.1-2

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycjach  igły o długości

16 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 20 –Zadania 2 poz. 1-3

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji  igły o długości

19 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 –Zadania 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici naturalne niewchłaniane, jedwabne.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22 – Zadanie 3 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 poz. 5 nić o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 – Zadanie 3 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 poz. 5 igłę o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów  bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 – Zadanie 3 poz. 1-5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 3 poz. 1-5 do osobnego zadania?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytania po modyfikacji załączników nr 8,9,10

Pytanie 25 Zadania 1 poz. 1-25

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas wchłaniania 60-90 dni, czas podtrzymywania po 28 dniach  ok. 20%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26  Zadania 1 poz.26-29

Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27  Zadania 1 poz.1-29

Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające 12 saszetek zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dot. Zadania 1 poz. 1-11,13-14,29

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28 Zadania 2 poz. 1-5

Proszę o dopuszczenie nici wykonanych z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wchłaniające się w okresie 90-120 dni.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29 Zadania 2 poz. 1-5

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30 Zadania 2 poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nitkę o długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 31 Zadania 2 poz.1-2

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycjach  igły o długości

16 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 32 Zadania 2 poz. 1-3

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji  igły o długości

19 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33 Zadania 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici naturalne niewchłaniane, jedwabne.

Odp. Zgodnie z SIWZ.