SNWZP/26/2014
Żary, dn. 19.12.2014
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :Sukcesywna dostawa  odczynników laboratoryjnych i nici chirurgicznych, informujemy: 

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za 1 szt. do trzech lub czterech miejsc po przecinku? 

W przypadku wyrobów masowych, jak, np. końcówki do pipet cena jednostkowa jest tak niska, że aby zaoferować ceny atrakcyjne dla Zamawiającego jest to wskazane. Dzięki niższym cenom  Zamawiający lepiej zadba o finanse szpitala. 

Odp. Zamawiający wymaga podania cen do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 2 Zad. 1, poz. 20,21 Czy można zaoferować korki bezbarwne (naturalne)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 3, Zad. nr 1 Poz. 28 Czy można zaoferować pojemniki 35 ml?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4, Zad. nr 1, Poz. 29 Czy można zaoferować pojemniki 250 ml?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5, Zad. nr 1, Poz. 32 Czy można zaoferować pojemniki 2000 ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę jedynie w przypadku kiedy szerokość pojemnika jest większa niż wysokość.

Pytanie nr 6, Zad. nr 1, Poz. 36, 37 Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że ze względu na obecny opis przedmiotu zamówienia w poz. 36, 37 umożliwia złożenie oferty tylko jednemu Wykonawcy co jest zaprzeczeniem idei przetargu nieograniczonego? 
Wykonawcą tym jest firma Medlab-Products z siedzibą w Raszynie. Wspomniany Wykonawca jest jedynym producentem takich probówek na polskim rynku, a jego praktyki w zakresie sprzedaży produktów przez niego wytwarzanych uniemożliwiają innym Wykonawcom oferowanie tego produktu. Bowiem sama Medlab-Products w jednym z ostatnich postępowań przetargowych, stwierdziła:

„...nigdy nie sprzedawaliśmy, ani nie zamierzamy sprzedawać produktów firmie Profilab s.c.“. Tożsame stanowisko Wykonawca ten zajmuje względem innych firm biorących udział w przetargach, gdzie pojawiają się wyroby produkowane przez ww. firmę.

Zasady wolnego rynku w Polsce umożliwiają swobodny przepływ towarów, dlatego też takie stanowisko wymienionej firmy jest w wątpliwej zgodności z przepisami prawa.

Zamawiający może uzyskać te same jakościowo wyniki za pomocą probówek do mikrometody innych producentów.

Odp. Zamawiający jest świadomy, w związku z powyższym Zamawiający wydziela poz. 36 i 37 do oddzielnego pakietu.
Pytanie nr 7, Zad. nr 1 Czy wobec powyższego, aby zapewnić równość traktowania Wykonawców, umożliwić uczciwą i równą konkurencję i działać zgodnie z założeniami trybu przetargu nieograniczonego Zamawiający zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia i dopuści w poz. 36 nie sterylne probówki do mikrometody bez lejka z czerwonym korkiem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8, Zad. nr 1 Czy wobec powyższego, aby zapewnić równość traktowania Wykonawców, umożliwić uczciwą konkurencję i działać zgodnie z założeniami trybu przetargu nieograniczonego Zamawiający zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia i dopuści w poz. 37 nie sterylne probówki do mikrometody bez lejka na 200 ul z białym korkiem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9, Zad. nr 1 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na produkty z pytania 7 i 8 do poz. 36 i 37 i jeśli zakup wskazanych przez Zamawiającego produktów jest koniecznością, to czy zgodzi się wyłączyć pozycje do oddzielnego zadania, aby umożliwić równą konkurencję i działać zgodnie z założeniami trybu przetargu nieograniczonego na zakup pozostałych produktów z zadania 1? W ten sposób Zamawiający nie tylko chroni interesy wszystkich oferentów zapewniając równą i uczciwą konkurencję, ale także swój interes finansowy, gdyż większa konkurencja oznacza niższe ceny. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10, Zad. nr 1, Poz. 9 i 36 Czy jedna z pozycji nie jest zbędna?

Odp. Te pozycje nie są zbędne.

Pytanie nr 11, Zad. nr 1 Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowe pojemniki na mocz o poj. 125 ml z podziałką i zakrętką o wymiarach ø60x75 mm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12, Zad. 1, Poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kapilary o poj. 98 ul, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13, Zad. 1, Poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zatyczki do kapilar o poj. 98 ul?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14, Zad. 1, Poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mieszadełka do kapilar o poj. 98 ul?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15, Zad. nr 1, Poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pipety o długości 15 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16, Zad. nr 1, Poz. 36, 37 - Prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. Taki podział pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17, Zadanie 3 i Zadanie 4 Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty metodyk oferowanych testów w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów?

Odp. Tak Zamawiający wymaga..

Pytanie nr 18, Zad. nr 3 Poz. 7 - Prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Taki podział pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 26 dopuści nalepki samoprzylepne 38x21mm lub  25x30mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza nalepki o wymiarach 38x21 mm

Pytanie nr 20 Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 32 dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o poj.2 l?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę jedynie w przypadku kiedy szerokość pojemnika jest większa niż wysokość.
Pytanie nr 21 Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 1, pozycje 36 i 37 do odrębnego pakietu? Z uwagi na opis przedmiotu zamówienia zawierający parametry nie mające znaczenia diagnostycznego, a jedynie wskazujące na jednego producenta zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 36 i 37. Opis przedmiotu zamówienia - wymóg probówek z lejkiem sugeruje jednego dostawcę u którego zakup tych probówek jest nie możliwy a to jest nie zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22, Zad. 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki do hematologii z EDTA K3 i pojemności 2,6 ml? Uzasadnienie: rodzaj odczynnika nie wpływa na wynik badania i w normie PN-EN 14820 EDTA K2 występuje na równi z EDTA K2

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23, Zad. 2, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki do hematologii z EDTA , pojemności 1,4 ml średnicy Ø = 11,5 mm? Uzasadnienie: rodzaj odczynnika nie wpływa na wynik badania i w normie PN-EN 14820 EDTA K2 występuje na równi z EDTA K2

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24, Zad. 2, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki do separacji surowicy o pojemności 7,5 ml i Ø = 15 mm lub 10 ml i Ø = 16 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25, Zad. 2, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki do separacji surowicy o pojemności 4,4 ml lub 4,9 ml  i L = 90 mm i Ø = 13 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26, Zad. 2, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki do OB o średnicy Ø = 8,4 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27, Zad. 2, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki do badania układu krzepnięcia o pojemności 2,9 ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28, Zad. 2, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki do badania układu krzepnięcia o pojemności 1,6 ml i  średnicy Ø = 11,5 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29, Zad. 2, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki do pobierania krwi na glukozę o pojemności 1,4 ml i średnicy Ø = 11,5 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30, Zad. 2, poz. 12: Czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki z heparyna litową do osocza o pojemności 1,4 ml i średnicy Ø = 11,5 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31, Zad. 2, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki do gazometrii o pojemności 2,3 ml i L = 65 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 32, Załącznik nr 8 – Zadanie 2, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  próbówko strzykawki EDTA K3 o średnicy 11mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie 33, Załącznik nr 8 – Zadanie 2, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówko strzykawki EDTA K3 o średnicy 8mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 34, Załącznik nr 8 – Zadanie 2, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  próbówko strzykawki o średnicy 16mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 35, Załącznik nr 8 – Zadanie 2, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  próbówko strzykawki do separacji surowicy z aktywatorem krzepnięcia o rozmiarze 90/13mm i pojemności 4,9ml ,ponieważ z otrzymanych informacji od producenta probówka-strzykawka 4,5ml  została wycofana z produkcji? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 36, Załącznik nr 8 – Zadanie 2, poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  próbówko strzykawki o średnicy 8mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?
Odp.
Pytanie 37, Załącznik nr 8 – Zadanie 2, poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  próbówko strzykawki o średnicy 11mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 38, Załącznik nr 8 – Zadanie 2, poz. 7,8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  próbówko strzykawki o średnicy 8mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 39, Załącznik nr 8 – Zadanie 2, poz. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  próbówko strzykawki o średnicy 8mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
 Pytanie 40, Załącznik nr 8 – Zadanie 2, poz. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  próbówko strzykawki o średnicy 11mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie 41, Załącznik nr 8 – Zadanie 2, poz. 14 Czy Zamawiający wymaga motylka do systemu aspiracyjno próżniowego 0,8 z drenem do 80mm, pakowanego  indywidualnie?
Odp. Zmawiający dopuszcza.
Pytanie 42 Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o podanie cen jednostkowych do dwóch miejsc po przecinku.
Pytanie 43, dotyczy § 2 ust. 3, 4 Projektu umowy: W zawiązku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy? 

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 45, Dotyczy § 3 ust. 2 Projektu umowy: Prosimy o wykreślenie składania zamówień drogą telefoniczną ze względu na to, że składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46, dotyczy § 3 ust. 3 Projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47, Dotyczy § 3 ust. 5 Projektu umowy: Czy Zamawiający zgodzi się aby zamiast daty produkcji była podana jedynie data ważności (przydatności do użycia)? 

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48, Dotyczy § 5 ust. 2 Projektu umowy: Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj. 
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania, 

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49, Dotyczy § 6 ust. 1 lit. a Projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości      0,1 % wartości nie zrealizowanej w terminie CZĘŚCI dostawy za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50, Dotyczy § 6 ust. 1 lit. d Projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po „10%” słowa „niezrealizowanej wartości umowy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 51, Dotyczy § 8 Projektu umowy Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52, Zadanie nr 1, pozycja 8 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści probówki o poj. użytkowej 10 ml i całkowitej 11 ml, o tych samych wymiarach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 53. Zadanie nr 1, pozycja 10 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści probówki z PP do glukozy, z fluorkiem sodu i kapilarą z PP na 200 µl krwi?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54. Zadanie nr 1, pozycja 10  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki z fluorkiem sodu i heparyną sodową? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55, Zadanie nr 1, pozycja 11 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności użytkowej 10 ml i całkowitej 11 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 56, Zadanie nr 1, pozycja 12 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce), a nie nalepki naklejonej na probówkę, która zasłania część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57, Zadanie nr 1, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników do kału o wymiarach 25x80?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58, Zadanie nr 1, pozycja 23-25 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pisaków cienkich czy standardowych?

Odp. standardowych

Pytanie 59, Zadanie nr 1, pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nalepek o wymiarach 40x20mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 60, Zadanie nr 1, pozycja 32 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników o poj. 2 litrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę jedynie w przypadku kiedy szerokość pojemnika jest większa niż wysokość.

Pytanie 61, Zadanie nr 1, pozycja 34 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 62 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyroby nie podlegające Ustawie o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 r? Wyroby te nie są kwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne, nie wystawia się dla nich deklaracji zgodności oraz nie podlegają obowiązkowi wpisu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pozwyższe nie dyskwalifikuje tych wyrobów do użytku w placówkach lecznictwa. w Pakiecie 1 niektóre z wymaganych wyrobów nie podlegają wyżej wymienionym przepisom. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę zaskutkuje to mozliwością złożenia większej ilości ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert. Prosi,y o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

