Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Zadania nr 8

Powiatowe Centrum Usługowe  Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie”, ul. Pszenna 2, 68-200 Żary.

Minimalne wymagania jakościowe dla Przedmiotu Zamówienia.

Zadanie nr 8 dotyczy/nie dotyczy*

| Lp | Asortyment | Charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej 3 komorowy sterylny, jednorazowy | - komora na wydzielinę min.2500ml, - komora wodnej regulacji siły ssania (regulacja mechaniczna wykluczona) - port membranowy do pobierania próbek wydzieliny - minimum 2 zawory bezpieczeństwa - uchwyty do zawieszania |
| 2 | Wkład workowy 2000 ml do pojemników typu Serres | - kompatybilny z pojemnikami typu Serres i osprzętem (ssakami) na wyposażeniu Szpitala - wkład z trwale dołączoną pokrywą, - uszczelnianie automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, - wkład z zastawką zapobiegającą wypływowi wy- dzieliny do źródła próżni i filtrem antybakteryjnym - w pokrywie wkładu tylko jeden króciec łączący (wymagany typ obrotowy schodkowy, pasujący do drenów o różnej średnicy) - w pokrywie duży otwór do pobierania próbek |
| 3 | Wkład workowy 3000 ml do pojemników typu Serres | - kompatybilny z pojemnikami typu Serres i osprzętem (ssakami) na wyposażeniu Szpitala - wkład z trwale dołączoną pokrywą, - uszczelnianie automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, - wkład z zastawką zapobiegającą wypływowi wy- dzieliny do źródła próżni i filtrem antybakteryjnym - w pokrywie wkładu tylko jeden króciec łączący (wymagany typ obrotowy schodkowy, pasujący do drenów o różnej średnicy) - w pokrywie duży otwór do pobierania próbek |
| 4 | Wkład workowy 1000 ml do pojemników typu Serres | - kompatybilny z pojemnikami typu Serres i osprzętem (ssakami) na wyposażeniu Szpitala - wkłady kształtem przystosowane do współpracy z aparatami anestezjologicznymi (spłaszczone) - wkład z trwale dołączoną pokrywą, - uszczelnianie automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, - wkład z zastawką zapobiegającą wypływowi wy- dzieliny do źródła próżni i filtrem antybakteryjnym - w pokrywie wkładu tylko jeden króciec łączący (wymagany typ obrotowy schodkowy, pasujący do drenów o różnej średnicy) - w pokrywie duży otwór do pobierania próbek |
| 5 | Dren do odsysania 200 cm z końcówką żeńską | - dreny sterylne - średnica wewn. 6-7 mm - zakończenia typu żeńskiego z elastycznym przegubem |
| 6 | Zestaw do odsysania z końcówką Yankauer dł. 200-220 cm, śr.drenu 7mm, sterylny | - dreny odporne na załamywanie się - końcówka Yankauer bez koszyczka i bez otworu do przerywanego odsysania |
| 7 | Zestaw do odsysania złożony z wkładu workowego 2000ml i drenu śr. 6mm z końcówką żeńską i męską nakładaną, pakowany w jednym opakowaniu | - zestaw zapakowany w jedno opakowanie, - końcówka męska drenu typu schodkowego, uniwersalna pasująca do cewników do GDO - dren odporny na załamywanie się - worek do odsysania kompatybilny z pojemnikami typu Serres |
| 8 | Dren balonowy 7mm w rolce po 30 m, zgrubienia co 90cm | - dren żłobkowany na całej długości odporny na załamywanie się - niesterylny, biologicznie czysty - zgrubienia co 90 cm umożliwiające uzyskiwanie końcówek typu lejek-lejek o zmiennej średnicy |

Pieczątka i podpis Wykonawcy

................................................