# Pieczątka Wykonawcy

# Załącznik nr 1 do zadania nr 1

Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o. o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie”

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary.

Minimalne wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1. dotyczy/nie dotyczy*

| Lp | Asortyment | Charakterystyka | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły iniekcyjne | - Sterylne - Nietoksyczne - Apirogenne - Końcówka LUER-LOCK - Wykonane z wysokiej klasy stali - Profilowane ostrze |  |
| 2. | Strzykawki insulinówki | - Jałowe - Precyzyjne dozowanie - Bezproblemowa aspiracja max objętości - Zabezpieczenie przed wysunięciem tłoczka - Wyskalowana 40 jednostek na 1 ml - Pakowane pojedynczo - Niepirogenne - Nietoksyczne - Końcówka LUER - Kalibrowana |  |
| 3. | Strzykawki jednorazowego użytku | - jałowe, pakowane pojedynczo - niepirogenne - nietoksyczne |  |
| 4 | Igły z zakończeniem typu motylek | - sterylne - nietoksyczne - apirogenne - końcówka LUER - wykonywane z wysokiej klasy stali - Profilowane ostrze - Elastyczne - Skrzydełka mocujące - Drenik przezroczysty z zamknięciem |  |

#### Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Pieczątka i podpis Wykonawcy

....................................................