Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1 do zadania nr 2

Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie” ul. Pszenna 2, 68-200 Żary.

Minimalne wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 2

dotyczy/nie dotyczy*

| Lp | Asortyment | Charakterystyka | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ###### Wkłucia dożylne | - Łatwość wprowadzania igły do żyły - Materiał hypoalergiczny nie dający odczynów - Plastyczny w temperaturze ciała - Wykonane z poliuretanu lub teflonu (FEP) ( poz. nr 7 wykonane z PTFE) - Łatwy w umocowaniu do ciała pacjenta - Sterylny z portem bocznym - Igła wkłucia profilowana z wysokiej jakości stali, ostra - Kaniula cieniująca w RTG - Kaniula nie odkształcająca się w trakcie wkłucia - Wszystkie pozycje w pakiecie mają być jednego producenta |  |

#### Zamawiający wymaga by kaniule spełniały wymogi ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych a także zgodnie z wymaganiami zasadniczymi wyrobów medycznych, z ustawą z dnia 07.10.1999r. o języku polskim a także z ustawą z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, określającymi wymogi, które muszą spełnić wyroby medyczne i ich opakowania aby mogły być dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP

#### Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Pieczątka i podpis Wykonawcy

...............................................