Pieczątka Wykonawcy

# Załącznik nr 11 do Zadania nr 13

Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie”

ul. Pszenna, 68-200 Żary.

Minimalne wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 13 dotyczy/nie dotyczy*

| Lp | Asortyment | Charakterystyka | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy tytanowe | - Klipsy posiadające żłobkowanie wewnętrzne stabilizujące klips na naczyniu, - Klipsy o kształcie podkowy zamykające się na naczyniu bez efektu nożycowania - Zasobniki klipsów posiadające mechanizm miękkiego elastycznego pobierania klipsów |  |
| 2. | Klipsy polimerowe niewchłanialne | - Klipsy posiadające zamek zatrzaskowy - Klipsy posiadające żłobkowanie wewnętrzne stabilizujące klips na naczyniu oraz zaczepy gwarantujące przytrzymywanie klipsa w szczękach klipsownicy w trakcie przeprowadzania klipsa przez trokar. |  |

#### Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Pieczątka i podpis Wykonawcy

....................................................