Pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr z do Zadania nr 5

Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie”

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary.

Minimalne wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 5. dotyczy/nie dotyczy*

| Lp | Asortyment | Charakterystyka | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na odpady szpitalne i igły | - pojemniki wykonane z twardego ,trudnego do uszkodzenia plastiku - kolorystyka czerwono-żółta - brak możliwości otwarcia po napełnieniu pojemnika - otwór umożliwiający bezpieczne i łatwe odłączanie igieł - tworzywo sztuczne łatwe do utylizacji |  |
| 2 | Zestawy do lewatywy i irygacji | - wykonane z tworzywa sztucznego - worek o pojemności 1750 ml - jednorazowego użytku - dren łączący worek z kanką dł.100-105cm - worek z możliwością zawieszania |  |
| 3 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu | - wykonane z tworzywa sztucznego - kalibrowane co 100 ml - duży otwór - zamykane - poręczne do przenoszenia |  |
| 4 | Kanka odbytnicza | - elastyczna - plastyczna w tem.ciała - nie uszkadzająca śluzówkę - zakończona gładką oliwką umożliwiającą łatwe założenie |  |

#### Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

### Pieczątka i podpis Wykonawcy

### ....................................................