Pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1 do Zadania 4

Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie” ul. Pszenna 2, 68-200 Żary.

Minimalne wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 4. dotyczy/nie dotyczy*

| Lp | Asortyment | Charakterystyka | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki Foleya | - Latex obustronnie silikonowany - sterylne - kod barwny oznaczający średnicę - Końcówka dystalna zapewniająca szczelne połączenie cewnika z workiem na mocz - Określona pojemność balonika przy odpowiednim rozmiarze - Dren do uszczelniania zaopatrzony w zastawkę - Łatwe wprowadzanie pacjentowi |  |
| 2. | Cewnik do odsysania | - Z otworami bocznymi - Zakończenie nie kaleczące śluzówki - Pakowane pojedynczo - Jednorazowego użytku |  |
| 3. | Sondy żołądkowe | - Dren z PCV - Cieniujące w RTG - skalowane - nie dające reakcji alergicznych - bezpieczne w czasie zakładania - nie uszkadzające śluzówek - z otworami bocznymi |  |

#### Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Pieczątka i podpis Wykonawcy

................................................................................