PCU NZOZ/15/2012

Żary, dn. 01.06.2010

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Na Wyspie" zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku,  informujemy:

- dot. zadania nr 12: Zwracamy się z prośba o wydzielenie z zadania nr 12 pozycji nr 26 (worki stomijne) oraz pozycji 40 (worek do moczu), 46 (wieszaki do worków na mocz) i utworzenie nowych pakietów zawierających w/w pozycje co zwiększy konkurencyjność składanych ofert?

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 11: Czy zamawiający przychyli się do prośby o wyodrębnienie z pakietu 11 pozycji 4 oraz 5 jako oddzielny pakiet. Wyodrębnienie tych pozycji w oddzielny pakiet skutkować będzie większą konkurencyjnością, a co za tym idzie niższą ceną równoznaczną z obniżeniem kosztów zakupu?

Odp.   Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 11: Czy zamawiający w pozycji 5 dopuści rękawiczki lateksowe lekko pudrowane palec min 0,12 dłoń min 0,10 mankiet min 0,08 zawartość białka max 140µg/dm2 mankiet rolowany długości 240mm AQL 1,5 opakowanie 100szt.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 11: Czy zamawiający w pozycji 4 dopuści rękawiczki nitrylowe bez pudrowe palec min 0,10 dłoń min 0,07 nadgarstek min 0,05 długości 240 rolowany mankiet AQL 1,5. Opakowanie 100szt.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 2: Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule dożylne posiadały raport z badań klinicznych na biokompatybilność materiału z którego wykonana jest kaniula, który należy dołączyć do oferty przetargowej?

Odp.  Zamawiający nie wymaga.

- dot. Zadania nr 2: Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula dożylna 18Gx32-38 charakteryzowała się przepływem 90ml/min?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr  2: Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula dożylna 18Gx45 charakteryzowała się przepływem 90ml/min?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 2: Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula dożylna 20Gx32-33 charakteryzowała się przepływem 57ml/min?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr  2: Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula dożylna 22Gx25 charakteryzowała się przepływem 33ml/min?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr  2: Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula dożylna 24Gx19 charakteryzowała się przepływem 13ml/min?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr  2: Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula dożylna 14G charakteryzowała się przepływem 290ml/min?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 3: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na aparatach do przetoczeń płynów infuzyjnych i krwi znajdowało się logo producenta? Dla identyfikacji wyrobów, w trakcie i po użytkowaniu wystarczy nazwa i logo producenta na opakowaniu jednostkowym i kartonie zbiorczym.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 11 poz. 3: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic winylowych bezpudrowych, niejałowych o poziomie AQL 1,5, o długości 245mm. grubość na palu 0,10-0,11, gładkie z rolowanym mankietem wolne od DEHP zgodnie z 455 1-3, oraz normą 374 1,2, wszystkie parametry potwierdzone dokumentami Wytwórcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 11 poz. 6: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic gospodarczych w rozmiarach S, M, L pakowanych parami.

Odp. Zamawiający  wyraża  zgody.

- dot. Zadania nr 11 poz. 8: Zwracam się z prośbą o wyłączenie z ww. pakietu pozycji nr 8 i utworzenie nowego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 11 poz. 3: Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty rękawic winylowych zadaniu nr 11 poz. 3 badań na zgodność z normą EN 374(wodorotlenek sodu 40%). ponieważ dla tego typu rękawic (winylowe) nie wykonuje się badań na przenikanie substancji chemicznych (norma EN 374 dotyczy badań na substancje chemiczne).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 11 poz. 8: Prosimy o wyjaśnienie jakie rękawiczki należy zaoferować w zadaniu nr 11 poz. 8 – czy mają to być rękawiczki gospodarcze?

Odp. Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic do higienicznej pielęgnacji chorych jednorazowego użytku nasączonych środkiem myjącym (o naturalnym pH 5,5), aktywowanym wodą, z możliwością stosowania u noworodków. Zgodnie z SIWZ

- dot. Zadania nr 1 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę TBC pakowaną a’100szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę luer dwuczęściową poj. 2ml z możliwością wypełnienia do 2,5 ml z czytelną i niezmywalną skalą w kolorze niebieskim, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 1 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę luer dwuczęściową poj. 5ml z możliwością wypełnienia do 5,6ml z czytelną i niezmywalną skalą w kolorze niebieskim, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 1 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę luer dwuczęściową poj. 10ml z czytelną i niezmywalną skalą w kolorze niebieskim, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 1 poz. 13: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę luer dwuczęściową poj. 20ml z możliwością wypełnienia do 23ml z czytelną i niezmywalną skalą w kolorze niebieskim, pakowaną po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści cewnik foleya pakowany podwójnie ( w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier) zapewniające wysoki stopień ochrony przed utratą sterylności, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 4 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z powierzchnią gładką oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 4 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści cewnik nelatona z końcówką łącznika oznaczoną kolorem w zależności od rozmiaru, końcówka zakończoną owalnym kształtem w celu łatwego wprowadzenia cewnika i polepszenia komfortu pacjenta, z otworami bocznym owalnymi rozmieszczonymi względem siebie naprzemianległe?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 4 poz. 12: Jakich rozmiarów cewnika fogarthego oczekuje Zamawiający?

Odp. Zamawiający oczekuje cewnik jednokanałowy 2-10F dł 40cm.

- Dotyczy wzoru umowy, §6, pkt. 1a. Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy: W ,§6, pkt. 1a prosimy o naliczanie kar umownych od wartości nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr  10A poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wysokiej jakości filtrów antybakteryjnych, antywirusowych z wymiennikiem ciepła i wilgoci o elektrostatycznym sposobie filtracji w wersji sterylnej.

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr  10A poz. 1:  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wysokiej jakości filtrów antybakteryjnych, antywirusowych z wymiennikiem ciepła i wilgoci o elektrostatycznym sposobie filtracji w wersji mikrobiologicznie czystej.

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr  10A poz. 1:  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wysokiej jakości filtrów antybakteryjnych, antywirusowych z wymiennikiem ciepła i wilgoci o mechanicznym sposobie filtracji w wersji sterylnej.

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr  10A poz. 1:  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wysokiej jakości filtrów antybakteryjnych, antywirusowych z wymiennikiem ciepła i wilgoci o mechanicznym sposobie filtracji w wersji mikrobiologicznie czystej.

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr  9: Czy Zamawiający w zadaniu 9 dopuści anestetyczny obwód oddechowy z polipropylenu rozciągliwy z pamięcią kształtu ze złączką L (kolankową), nieobrotową, z portem Kapno, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr 10: Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie 10 rurek intubacyjnych bez dodatkowego oznakowania na łączniku?

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr 10: Czy w zadaniu nr 10 Zamawiający ma na myśli  w pozycji 2:  „Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka cienkościennym i przewodem do drenażu przestrzeni podgłośniowej  o średnicy min. 4mm w rozmiarach od  8,0 do 9,0”, która posiada mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy?

Odp.  Zamawiający wymaga standardowej rurki z odsysaniem znad mankietu.

- dot. Zadania nr 10: Czy w załączniku nr 1 do zadania 10 Zamawiający przypadkowo nie pomylił się i w punkcie 4 powinien być opis do pozycji 3 tego pakietu?

Odp.  Tak, Zamawiający pomylił się.

- dot. Zadania nr  9: Czy Zamawiający w zadaniu 9 wydzieli pozycję nr 10 do osobnego zadania ze względu na fakt, że taki obwód oddechowy posiada tylko jedna firma na rynku?

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Załącznika nr 14, wydzielając pozycję nr 10 do Załącznika nr  23 tj. do Zadania nr  9A.

- dot. Zadania nr 1 poz. 10-15: Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika (także odszkodowania z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego w trakcie całego okresu jego  użytkowania (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego)  - oferowane strzykawki powinny posiadać poza wymaganym w siwz logo lub nazwą producenta także nazwę własną na samym wyrobie jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odp.  Zgodnie z zapisem SIWZ

- dot. Zadania nr 1 poz. 10-15: Czy oferowane strzykawki powinny być tego samego producenta ?

Odp. Pozycje 10-13 powinny być tego samego producenta.

- dot. Zadania nr 1 poz. 14: Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert strzykawki perfuzyjne do pomp infuzyjnych ze standardową skalą, światowych liderów w ich produkcji firm B/Braun /Niemcy/ lub Becton-Dickinson /USA/, spełniającą wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawki w/w producentów.

- dot. Zadania nr 1 poz. 14:  Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), oraz zapisy PN-EN ISO 7886 - strzykawki jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych 50/60ml, powinny posiadać oznaczenie logo producenta i nazwę własną na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki w całym okresie jej użytkowania oraz umożliwienia poprawnego i szybkiego ustawienia w menu pompy infuzyjnej ?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1 poz. 14:  Czy oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, przeznaczonymi do współpracy z pompami infuzyjnymi tj. wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia oraz poprzeczne wcięcie na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi ?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1 poz. 14: Czy oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być wpisane w instrukcję użytkowania pomp infuzyjnych używanych w Państwa Szpitalu (prosimy o podanie producentów posiadanych przez Państwa pomp infuzyjnych) , co zapewnia prawidłowość funkcjonowania zarówno strzykawek jak i samych pomp infuzyjnych, gwarantowaną przez producenta pomp ?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 2  poz. 1-7:  Czy zapis zawarty w siwz brzmiący cyt. „kaniula cieniująca w RTG” należy rozumieć jako wymóg posiadania minimum 4 pasków kontrastujących w promieniach RTG, które są równomiernie rozłożone na obwodzie kaniuli oraz wtopione w jej ściankę ? Wskazana minimalna ilość pasków radiacyjnych oraz ich umiejscowienie, nie tylko pozwala na skuteczną lokalizację kaniuli w sytuacjach nagłych (w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych), ale także zabezpiecza przed niezamierzoną zmianą symetrii kaniuli (zaginanie), która mogłaby nastąpić przy asymetrycznym rozłożeniu pasków kontrastujących jak również przed adhezją wszelkich patogenów na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni samej kaniuli.

Odp.  Zamawiający nie określa minimalnej ilości pasków kontrastowych w promieniach RTG.

- dot. Zadania nr 2  poz. 1-7:  Czy ze względu na prawne bezpieczeństwo użytkownika (także związane z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego implantowanego pacjentowi na okres użytkowania - oferowane kaniule dożylne powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 2  poz. 1-7:  Czy oferowane kaniule dożylne ze względu na zwiększone możliwości terapeutyczne powinny charakteryzować się maksymalnie dużym przepływem, zgodnym z pkt. 4.4.5 normy PN-EN ISO 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku” i powinny wynosić odpowiednio dla rozmiarów 24G do 14G minimum 22ml/min do minimum 340ml/min ?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 2  poz. 1-7:  Czy oferowane kaniule dożylne powinny charakteryzować się barwnym oznaczeniem skrzydełek mocujących oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami opisanymi w pkt. 4.4.1. PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku. Część 5: Cewniki wprowadzane na igle”, ułatwiającym natychmiastową identyfikację rozmiaru, także w sytuacjach nagłych ?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 2  poz. 1-7:   Czy oferowane kaniule dożylne ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania powinny posiadać koreczki zabezpieczające luer-lock z trzpieniem  zamykającym światło kaniul położonym poniżej własnej krawędzi ?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 2  poz. 7:  W związku z zapisami z załącznika nr 1 do zadania nr 2 prosimy o dopuszczenie w tej pozycji także kaniul wykonanych z PUR lub FEP zgodnie z zapisami załącznika nr 7.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

- dot. Zadania nr  4 poz. 4:  Czy oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne z międzynarodową skalą i obowiązującymi normami, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru, w każdym momencie wykonywanie procedury - tak jak np.  w cewnikach światowego lidera w ich produkcji firmy Unomedical  /Dania/ ?

Odp. Zamawiający określił wymagania w SIWZ.

- dot. Zadania nr  4 poz. 4: Czy oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać uniwersalne zakończenia typu lejek z wewnętrznym karbowaniem, zapewniającym w pełni szczelne połączenie z drenami łączącymi, a tym samym zapewniającym skuteczne i bezpieczne wykonanie procedury ?

Odp. Zamawiający określił wymagania w SIWZ.

- dot. Zadania nr  4 poz. 4: Czy oferowane cewniki do odsysania powinny być pakowane w opakowanie typu folia-papier z dodatkowym otworem, umożliwiającym ich zawieszenie na uniwersalnych wieszakach przy łóżkach (stanowiskach) pacjenta ?

Odp. Zamawiający określił wymagania w SIWZ.

- dot. Zadania nr  4 poz. 16: Czy oferowane dreny Pezzera powinny posiadać minimum 3 czy minimum 4 otwory przelewowe w odcinku dystalnym, co określa zakładaną wielkość odpływu ?

Odp. Zamawiający określił wymagania w SIWZ.

- dot. Zadania nr  4 poz.16: Czy oferowane dreny Pezzera powinny posiadać długość minimum 40cm, co zapewnia ich wygodną aplikację oraz obsługę pielęgnacyjną ?

Odp. Zamawiający określił wymagania w SIWZ.

- dot. Zadania nr  4 poz.16: Czy oferowane dreny Pezzera jako wyroby zakładane na bloku operacyjnym powinny być pakowane w sposób umożliwiający ich aseptyczne użytkowanie t.j. w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier ?

Odp. Zamawiający określił wymagania w SIWZ.

- dot. Zadania nr  7 poz. 1: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga wkłuć dwuświatłowych 7F x 20cm o kanałach 16/16G, spełniających wszelkie pozostałe wymogi siwz, które w zestawie posiadają igłę typu V, umożliwiającą wykonanie procedury bez odłączania strzykawki ?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

- dot. Zadania nr  7 poz. 2: Czy oferowane igły do znieczuleń Standard powinny posiadać wbudowany, dobrze widoczny z każdej strony igły - pryzmat - zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym oraz ergonomiczny, eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły określający jej położenie także po usunięciu mandrynu ?

Odp. TAK.

- dot. Zadania nr  7 poz. 3:  Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości w zakresie 88-90mm, przy spełnieniu pozostałych wymogów siwz ?

Odp. Zamawiający wymaga igieł o długości 90mm.

- dot. Zadania nr  7 poz. 3-4: Czy oferowane igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point oraz kompatybilne z nimi prowadnice powinny posiadać taka konstrukcję uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnice skracają długość roboczą igły podpajęczej o mniej niż 12mm, co umożliwia ich wygodne użycie m.in. u pacjentów otyłych ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr  7 poz. 5: Prosimy o potwierdzenie, czy długość oferowanych igieł z dwupłaszczyznowym szlifem z prowadnicą powinna mieścić się w zakresie 88-90mm ?

Odp. TAK.

- dot. Zadania nr  7 poz. 7-8: Czy oferowane igły typu Spinocan powinny posiadać wbudowany, dobrze widoczny z każdej strony igły - pryzmat - zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym oraz ergonomiczny, eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły określający jej położenie także po usunięciu mandrynu ?

Odp. TAK.

- dot. Zadania nr  7 poz. 9-11:  Czy oferowane igły powinny posiadać wbudowany, dobrze widoczny z każdej strony igły - pryzmat - zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym oraz ergonomiczny, eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły określający jej położenie także po usunięciu mandrynu ?

Odp. TAK.

- dot. Zadania nr  7 poz. 9-11: Czy oferowane igły podpajęczynówkowe oraz kompatybilne z nimi prowadnice powinny posiadać taka konstrukcję uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnice skracają długość roboczą igły podpajęczej o mniej niż 12mm, co umożliwia ich wygodne użycie m.in. u pacjentów otyłych ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr  7 poz. 16:  Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na igły 22G (0,7x 40mm), spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr  7 poz. 18: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga wkłuć czteroświatłowych 8F o długości 30cm dwuświatłowych 7F x 20cm o kanałach 16/18/18/14G, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG, (analogicznie do wkłuć z poz. 1), spełniających wszelkie pozostałe wymogi siwz, które w zestawie posiadają igłę typu V, umożliwiającą wykonanie procedury bez odłączania strzykawki ?

Odp. Tak Zamawiający wymaga w/w cewnika czteroświatłowego.

- dot. Zadania nr 2 poz. 7: Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula dożylna 16G charakteryzowała się przepływem 180ml/min?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 3 poz. 1,3: Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi z drenem o standardowej długości 150cm pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr 8: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 i w zakresie ust. 1 a) W przypadku  opóźnienia terminu dostawy zamawianych artykułó medycznych z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki: *do czwartego dnia zwłoki – po – 0,5% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie zrealizowanej w terminie dostawy, * natomiast po czwartym dniu – po – 1% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy licząc za każdy następny, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie zrealizowanej w terminie dostawy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr 8:  Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 8 poz. 1, 6, 7 oraz 9 i utworzy oddzielne zadanie, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczby oferentów, a tym samym Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot Zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 8:  Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposażenia szpital, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (moczowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do dopsażenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 8:  Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowła się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 8:  Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce(pacjent, próznia), o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 18Gx45mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1 poz. 9:  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej w opakowaniu a’100 szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1 poz. 10-13: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych luer z niezmywalną niebieską skalą i z niebieskim tłokiem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1 poz. 14: Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę z dodatkowym kołnierzem stabilizującym przy zakończeniu luer-lock?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1 poz. 14: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1 poz. 14: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę standardową trzyczęściową luer-lock?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr 1 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dołączoną jedną nasadką luer?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr  2 poz. 1-7: Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym pełniącym rolę zastawki antyzwrotnej?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr  2 poz. 7: Czy nie zaszła omyłka i wymóg nr 4 w załączniku 1 do zadania 2 ((wykonane z poliuretanu lub teflonu (poz. Nr 7 wykonane z PTFE)) winien odnosić się do zadania 2A a nie jak określono do pozycji nr 7?

Odp. Tak, wykonane PTFE odnosi się do zadania 2A.

- dot. Zadania nr  2 poz. 7: Czy Zamawiający, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, dopuści kaniule wykonane z poliuretanu?

Odp. Zgodnie z powyższym pytaniem zaszła pomyłka w opisie.

- dot. Zadania nr  2: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby wszystkie kaniule były jednego producenta.

Odp. Zamawiający wymaga aby zaoferowane kaniule były jednego producenta.

- dot. Zadania nr  3 poz. 1, 3: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu loga producenta na aparacie? Wymóg ten znacznie ogranicza konkurencję. Państwa zgoda pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr  3 poz. 1, 3: Czy Zamawiający dopuści aparaty do przetoczeń z drenem o długości 150cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- dot. Zadania nr  3 poz. 1, 3: Czy Zamawiający, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, zgodzi się wydzielić te pozycje do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr  3 poz. 1, 3:  Czy Zamawiający dopuści aparaty do przetoczeń z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr  3 poz. 1, 3:  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy do przetaczania nie zawierały ftalanów? Przyrządy do przetaczania zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały ftalanów. Zagrożenie dla organizmów ludzkich przez DEHP zawarte w wyrobach medycznych – jakkolwiek znaczące – jest w skali populacji istotnie mniejsze (ze względu na częstość kontaktu) niż zagrożenie stwarzane przez DEHP wprowadzane do organizmów ludzkich z innych źródeł (np. opakowań napojów i żywności). Państwa zgoda na odstąpienie od wymogu umożliwi złożenie duży niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuacją finansową szpitala.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr  3 poz. 6: Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd do przetaczania z precyzyjnym regulatorem przepływu czy z regulatorem rolkowym?

Odp. Z precyzyjnym regulatorem przepływu

- dot. Zadania nr  4 poz. 1:  Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya w opakowaniu wew. foliowym i zew. folia-papier?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr  4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya jednostronnie silikonowany?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr  4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr  4 poz. 3:  Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze 12-18CH, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr  4 poz. 3:  Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya silikonowane?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania nr  4 poz. 4:  Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr  4 poz. 4:  Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości dla rozmiaru CH6-10 – 40cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr  4 poz. 11:  Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemana w rozmiarach CH8-18 i CH20-24, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr  4 poz. 17:  Czy Zamawiający dopuści cewnik do drenażu jamy opłucnej z trokarem o długości 42cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- dot. Zadania nr  5 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści kankę doodbytniczą w rozmiarze CH14x200?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

- dot. Zadania nr  5 poz. 9:  Czy Zamawiający dopuści kankę doodbytniczą w rozmiarze CH24 x 250 lub CH28 x 300?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

- dot. Zadania nr  6 poz. 8:  Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli papier K61B-CE?

Odp. Tak Zamawiający pomylił się ma być K61B-CE.

- dot. Zadania nr  6 poz. 12:  Czy Zamawiający dopuści papier do Lifepacka kratka 10,8cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- dot. Zadania nr  6 poz. 13:  Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru papieru do BFM-10.

Odp. 110x20mm

- dot. Zadania nr  7 poz. 1: Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń bez możliwości kontroli w EKG?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- dot. Zadania nr  7 poz. 3, 4: Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń z prowadnicą 20G/34mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- dot. Zadania nr  7 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń o długości 90mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- dot. Zadania nr  7 poz. 6, 8, 9, 13: Czy Zamawiający dopuści igły o długości 90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający określił wymagane parametry w SIWZ.

- dot. Zadania nr  7 poz. 15-17: Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić te pozycje do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr  9 poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić tę pozycję do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr  9 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania w systemie zamkniętym do stosowania przez 72h, z łącznikiem kominkowym rozwartym na 90°, bez przestrzeni martwej w zestawie i z jednakową sztywnością cewnika?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

- dot. Zadania nr  9 poz. 5: Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić tę pozycję do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr  10  poz. 1: Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne w rozmiarze od 3 do 9?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- dot. Zadania nr  10  poz. 2, 4: Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić te pozycje do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr  10  poz. 3: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z półprzejrzystym łącznikiem?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- dot. Zadania nr  10  poz. 3: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną bez znaczników głębokości, skalowaną co 1cm (skala numeryczna co 2cm)?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- dot. Zadania nr  10  poz. 3: Czy Zamawiający, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, zgodzi się wydzielić te pozycje do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr  10  poz. 7: Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel 3/9cm?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

- dot. Zadania nr  10A: Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji 99,999%, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, o wydajności nawilżania 33 mg/l przy Vt250ml?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

- dot. Zadania nr  11: Czy Zamawiający dopuści rękawice gospodarcze w rozmiarze M, L?

Odp. Zamawiający  wyraża  zgodę.

- dot. Zadania nr  12  poz. 13: Czy Zamawiający dopuści butlę Redona o pojemności 200ml?

Odp. Zamawiający  wyraża  zgodę.

- dot. Zadania nr  12  poz. 14,15, 21-23, 24, 28, 36, 45: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr  5 poz. 7-10: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanek doodbytniczych o powierzchni zmrożonej z atraumatycznie zakończonym otworem centralnym. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji 7-10 do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza