PRACOWNIA     PROJEKTOWA

# GBB  -   PROJEKT

68-200     Żary  , MARSZÓW  , ul. Leśna  22

tel.   374-10-90  i  0-604-716-712.

PROJEKT   KONCEPCYJNY

## Przebudowy  części  II  piętra  w  pawilonie nr 2  IV  ETAP  .

#### Inwestor  : Szpital Na  Wyspie  sp.  z  o.o.

#### Żary

Ul.   Pszenna  2.

PROJEKTANT  :

mgr inż. Wiesław Bogacz , specjalność : konstrukcyjna bez  ograniczeń, architektura  z  ograniczeniami , nr upraw. 61/94/ZG, data opracowania 20.04 .2015r ,  podpis:

- ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

( spis  treści)

- Część  opisowa.

- Opis  techniczny.

- Część graficzna

2.        Koncepcja  części  II  piętra   IV ETAP.

### OPIS      TECHNICZNY  ETAP  IV

1.DANE   OGÓLNE.

###### Wykonuje się koncepcję  przebudowy części  II  piętra  w pawilonie nr 2  w  Szpitalu  na Wyspie.

Koncepcja  obejmuje  : roboty  rozbiórkowe  ora z roboty  nowe  mające  na celu dostosować  pomieszczenia sanitarne  jak również  sale  porodowe  do współczesnych wymogów .

2.DANE   TECHNICZNE

2.1. Roboty  rozbiórkowe  .

Roboty  rozbiórkowe  należałoby  prowadzić  zgodnie  z rysunkiem  nr 2 oraz  rysunkiem nr  4 .

Roboty  rozbiórkowe  należałoby prowadzić  w  sposób  nie zagrażający konstrukcji  budynki. Przed  rozebraniem  jakiegokolwiek elementu  budowlanego  należałoby sprawdzić czy  nie pełni on funkcji konstrukcyjnej ; w przypadku  gdyby się okazało ,że  element pełni funkcję  konstrukcyjną  nie wolno go rozebrać  chyba ,ż e po opracowaniu projektu  zmieniającego konstrukcję.

2.2. Pozostałe  roboty .

Na  rysunku  nr  4   naniesione koncepcję  nowego  układu  funkcjonalnego części 2  piętra. Również  na rysunku nr  4 określono  jakie  roboty należałoby wykonać   i jakich materiałów  należałoby użyć. Wszystkie materiały  powinny mieć  stosowane dopuszczenia  do obiektów  szpitalnych. Szczegółowe  określenie materiałów należałoby uzgodnić   z inwestorem.

Generalnie założono :

- w sanitariatach na posadzkach  płytki  gress.

- na ścianach w sanitariatach  i pozostałych pomieszczeniach okładzina  PCV

higieniczna.

- na ścianach  w  pom. Sali porodowej z  wanną (etap I)  i w salach  porodowych

etap II  i etap III  wykładzina  Gamrat  typ Forum .

- posadzka w pozostałych pomieszczeniach  wykładzina homogeniczna  PCV  z

właściwościami rozpraszania  ładunków  elektrycznych, cokoliki  jak wykładzina o

wys. 10cm

- drzwi  i okna  do stosowania  w  obiektach szpitalnych.

W oknach nawiewniki  zwykłe, podział okien  i sposób  otwierania  jak ist.

Drzwi  wew.  Oprócz  ścianek  aluminiowych   z drzwiami  drewniane  z  okleiną

CPL  bez  tłoczeń  i wgłębień  , konstrukcją  typ  plaster miodu  , w W-C  i pom.

Sanitarnych  dołem kratki  wentylacyjne  zgodnie  z normą .

Ościeżnica  metalowa  kątowa ze stali nierdzewnej w  kolorze drzwi. Kolor drzwi  i

okien  uzgodnić  z  inwestorem.

- ścianki aluminiowe  z drzwiami o konstrukcji  aluminiowej ze  szkłem mlecznym  ,

podział  i wyposażenie  jak na bloku operacyjnym.

- wszelkie  uchwyty  i poręcze  do uzgodnienia  z inwestorem na bazie

obowiązujących  norm.

- podłogi natrysków  w  poziomie  posadzki  pomieszczenia ze  spadkiem  do

wpustów.

- W natryskach składane  siodełka  - do uzgodnienia z inwestorem na bazie

obowiązujących  norm.

- sedesy i  bidety  typu geberit  ( stelaż  geberit  schowany w ścianie), przy  ścianach

murowanych  wykonać  obudowę  stelażu geberit  systemem  Nid-gips. ( okładzina

jak  ścian).

- farby  do obiektów  szpitalnych  typ  CS , w przypadku farb  na ścianach farby

odporne na

szorowanie  typ CS.

- sufit podwieszany typu  Nida-gips  lub równoważnych o parametrach

odpowiadających  obiektom szpitalnym.

- wszelkie  roboty  instalacyjne  po uprzednim zinwentaryzowaniu  przez  wykonawcę

robót istniejących  instalacji .

- roboty instalacyjne  powinna wykonać  firma  pod nadzorem kierowników robót

instalacyjnych  ze  stosownymi  uprawnieniami.

- w pokojach   i przy  wannie baterie  bezdotykowe.

ROBOTY  WYKONYWAĆ  ZGODNIE  Z  PRAWEM  I SZTUKĄ  BUDOWLANĄ.

OPRACOWAŁ  : mgr  inż.  W. Bogacz