**SNWZP/16/2016 Załącznik nr 12**

### Specyfikacja parametrów technicznych

***Meble ze stali nierdzewnej – dotyczy Zadania nr 3***

Producent: ..............................................................................................................

Rok produkcji: **2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry** Opis minimalnych wymagań | Warunek wymagane | Parametry oferowane (podać) |
| **Poz. 1** | Stół ze zlewem jednokomorowym na nóżkach, drzwi przesuwne zamykane na zamek, całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej . Otwór pod baterie o średnicy 33mm (zaślepiony) na środku komory. Komora o wymiarach 400x400x250mm z prawej strony. Wymiary stołu dł.800xgł.600xwys.850mm | TAK |  |
| **Poz. 2** | Szafka wisząca, drzwi skrzydłowe zamykane na zamek, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Szafka spawana, przestawna półka. Wymiary dł.800xgł.300xwys.600mm | TAK |  |
| **Poz. 3** | Stół z basenem jednokomorowym, całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wysokość komory 400mm, basen spawany, otwór pod baterie na środku komory o o średnicy 33mm (zaślepiony), wymiary: dł.600xgł.600xwys.850mm | TAK |  |
| **Poz. 4** | Półka wisząca przestawna podwójna, całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wymiary: dł.1500xgł.300xwys.660mm | TAK |  |
| **Poz. 5** | Półka wisząca przestawna podwójna, całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wymiary: dł.1100xgł.300xwys.9300mm | TAK |  |
| **Poz. 6** | Półka wisząca przestawna podwójna, całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wymiary: dł.1500xgł.300xwys.930mm | TAK |  |

**Uwaga:**

1. Okres gwarancji ……………m-cy (min. 24 miesiące), obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.
2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „Warunek wymagane” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia .................... ……………………………………………

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy