ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY – po modyfikacji

(oznaczenie Wykonawcy)

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary

ul. Pszenna 2

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi w SIWZ przez Zamawiającego warunkami:

  - Kalkulacja częściowa:

| Przedmiot Zamówienia | Ilość sztuk | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG | 1 | za cenę bez VAT ..................................... zł. | z VAT ................................zł. |
| Automatyczna myjnia endoskopowa | 1 | za cenę bez VAT ..................................... zł. | z VAT ................................zł. |
| System nadzoru okołoporodowego ze stacją roboczą i kardiotokografami: - System nadzoru okołoporodowego na 4 łóżka - Komputer centralny + drukarka - Moduły bezprzewodowe do podłączenia 4 KTG do systemu - KTG z wózkiem monitorowanie ciąży pojedynczej - KTG z wózkiem monitorowanie ciąży bliżniaczej | 1 1 4 2 1 | za cenę bez VAT ..................................... zł. za cenę bez VAT ..................................... zł. za cenę bez VAT ..................................... zł. za cenę bez VAT ..................................... zł. za cenę bez VAT ..................................... zł. | z VAT ................................zł. z VAT ................................zł. z VAT ................................zł. z VAT ................................zł. z VAT ................................zł. |
| Wirówka laboratoryjna | 1 | za cenę bez VAT ..................................... zł. | z VAT ................................zł. |

2 Cena przedmiotu zamówienia z kosztami finansowania:

Wartość netto.......................................................................................................zł

(słownie: .........................................................................................................)

podatek VAT............%, tj. .................................................................................zł

Wartość brutto.....................................................................................................zł

(słownie: .........................................................................................................)

3. Kalkulacja kosztów finansowania (36 miesięcy)

1. Cena przedmiotu zamówienia: kwota netto………………, Vat……..., kwota brutto…………

(bez kosztów finansowania)

2. Rata miesięczna                        kwota netto………………, Vat……..., kwota brutto…………

3. Łączna wartość rat (36)            kwota netto……………, Vat……...,   kwota brutto…………

4. Koszty finansowania ogółem    kwota netto……………, Vat………, kwota brutto…………

2)         Oświadczamy, że:

a)	Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

b)	Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

c)	Zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

d)	Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia: koszt towaru, opakowania, ubezpieczenia, transportu zagranicznego i krajowego, koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług, koszt załadunku i rozładunku, wniesienia i instalacji oraz koszt pierwszego uruchomienia (przekazania do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami
potwierdzającymi udział w szkoleniu. Oraz koszty wykonywania, w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz ustalonym harmonogramem.

e)	Oferowane wyspecjalizowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

f)	Dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w
obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

g)	Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

i)	Ofertę niniejszą składamy na ………kolejno ponumerowanych stronach.

3)	Deklaruję:

a)	Termin wykonania zamówienia do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

b)	Spełnianie warunków stawianych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 3.

c)	Spełnianie warunków stawianych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 4.

d)	Że dostarczony sprzęt jest w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja
demonstracyjna.

4)	Załącznikami do niniejszej oferty są:

a)	...................................................

b)	...................................................

c)	...................................................

....................................................dnia ........................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

SNWZP/17/2016

Załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Aparat USG – 1 szt. – po modyfikacji

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2016 r.

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy rok produkcji min 2016, wyklucza się aparat rekondycjonowany, demonstracyjny | TAK Układ jezdny: 4 koła skrętne, każde z możliwością blokady. |  |  |
|  | Procesor główny aparatu min. INTEL-i5 | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej o min. 50000kanałach przetwarzania. | TAK |  |  |
|  | Dynamika aparatu w trybie B z wyświetlaniem wartości na ekranie. | Min 230 dB |  |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy (określony częstotliwościami pracy głowic w aparacie) | 1 - 13 MHz |  |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania, bez użycia funkcji Zoom | min od 2 do 36 cm |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D | Min 1000 Hz |  |  |
|  | Ilość linii obrazowych. | Min. 1000 linii |  |  |
|  | Regulacja wysokości położenia konsoli operatora. | Min. 18 cm |  |  |
|  | Dotykowy panel sterowania funkcjami aparatu umieszczony na konsoli sterowania | Tak >10” Wykonany w technologii LED |  |  |
|  | Wysuwana klawiatura do wprowadzania danych pacjentów i opisów | TAK |  |  |
|  | Monitor kolorowy LED, na ruchomym dwuprzegubowym ramieniu, zapewniającym swobodę ustawienia monitora (góra/dół, prawo/lewo, obrót). | Przekątna ekranu min. 18” |  |  |
|  | Waga aparatu | Max. 110 kg |  |  |
|  | Poziom hałasu generowanego przez aparat max. 41 dB. | TAK |  |  |
| # II | ## Tryby pracy aparatu |  |  |  |
|  | 2-D M-mode Kolor M-mode Doppler spektralny z HPRF Doppler kolorowy Power Doppler Kierunkowy Power Doppler Tryb Duplex (2D/PW) Tryb Triplex (2D/PW/CD) | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem. | TAK |  |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera Spektralnego | Min. 0,5 do 15 mm |  |  |
|  | Zakres mierzonych prędkości w Dopplerze spektralnym 0,1 cm/s – 8 m/s | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera min. +/-300 | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu Power Dopplera. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | TAK |  |  |
|  | Cyfrowa regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC – minimum 8 stref. | TAK |  |  |
|  | Tryb Dual Live – tzw Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. TGC, gain) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. | TAK |  |  |
|  | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | TAK |  |  |
|  | Powiększenie obrazu zamrożonego | min. 8x |  |  |
|  | Powiększenie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym | min. 8x |  |  |
|  | Obrazowanie Trapezoidalne w trybie B. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie skośne - rombowe w trybie B. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu | Możliwość rozbudowy (dostępna na dzień składania ofert) TAK |  |  |
|  | Minimum cztery równoważne z pozostałymi porty głowic obrazowych przełączanych z konsoli aparatu. | TAK, w tym min. trzy aktywne oraz min. jedno postojowe |  |  |
|  | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) – działające na wszystkich oferowanych sondach. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pracę w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki. minimum 7 kątów. | Możliwość rozbudowy (dostępna na dzień składania ofert) TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT. | Możliwość rozbudowy (dostępna na dzień składania ofert) TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D i 4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych) typu convex | Możliwość rozbudowy (dostępna na dzień składania ofert) TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne na obrazie żywym i zamrożonym w trybie 3D/4D z możliwością wyświetlenia minimum 9 równoległych warstw. | Możliwość rozbudowy (dostępna na dzień składania ofert) TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie, które pozwala na uzyskanie dowolnej płaskiej płaszczyzny z zeskanowanej bryły poprzez cięcie wybranej płaszczyzny odniesienia linią prostą i krzywą. | Możliwość rozbudowy (dostępna na dzień składania ofert) TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet kardiologiczny z Dopplerem fali ciągłej, Dopplerem tkankowym (kolorowym i spektralnym) oraz głowicami kardiologicznymi dla dorosłych i dzieci. | Możliwość rozbudowy (dostępna na dzień składania ofert) TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom send, Dicom, Print, Modality Worklist) | Możliwość rozbudowy (dostępna na dzień składania ofert) TAK |  |  |
| # III | Głowice |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany zakresu częstotliwości dla trybu B-mode oraz w trybach Dopplerowskich, na wszystkich zaoferowanych głowicach. | TAK |  |  |
|  | Głowica endokawitarna | TAK |  |  |
|  | Częstotliwości pracy głowicy min. 4 – 10MHz ±1MHz | TAK Podać |  |  |
|  | Kąt widzenia – min. 145º | TAK Podać |  |  |
|  | Promień krzywizny główki max10mm. | TAK |  |  |
|  | Głowica convex | TAK |  |  |
|  | Częstotliwości pracy głowicy min. 1 – 8 MHz ±1MHz | TAK Podać |  |  |
|  | Kąt widzenia - max. 700 | TAK Podać |  |  |
|  | Promień krzywizny główki max. 60 mm. | TAK |  |  |
| ## IV | Pakiety obliczeniowe/raporty |  |  |  |
|  | Pełny pakiet do badań brzusznych, małych narządów, naczyniowych, mięśniowo szkieletowych, ginekologicznych, położniczych, urologicznych. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum. | TAK Opisać |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dodawania zdjęć do raportu. |  |  |  |
|  | Programy pomiarów: min. 8 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość, kąty. | TAK |  |  |
| ## V | System archiwizacji |  |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądania w sposób płynny. | Min 2500 obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań. | Min 250 GB |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania – w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu. | TAK |  |  |
|  | Nagrywarka DVD wbudowana w aparat. | TAK |  |  |
|  | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive). | TAK |  |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A4. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie. | 220-240 V 50Hz |  |  |
|  | Książkowa Instrukcja obsługi w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięcy | TAK |  |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

GWARANCJE I SERWIS – po modyfikacji

Nazwa i adres Wykonawcy: .........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wykonawca OFERUJE następujące warunki serwisu i GWARANCJI.

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | a) Aparat USG …. m-cy b) Automatyczna myjnia endoskop. ….m-cy c) System nadzoru okołopor dowego ze stacja roboczą i kardiotokografami - System nadzoru okołporodowego – …… m-cy - komputer centralny + drukarka – …….m-cy - moduł bezprzewodowy do podłączenia 4 KTG do systemu – ………. m-cy. - KTG z wózkiem do monitorowania ciąży pojedynczej – ……m-cy - KTG z wózkiem do monitorowania ciąży bliźniaczej – …….m-cy d) wirówka laboratoryjna …….m-cy |
| 2 | Przeglądy i naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowany Serwis producenta aparatu zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, | TAK |  |
| 3 | Uzgodniony harmonogram przeglądów zostanie dostarczony w terminie 14 dni od podpisania umowy | TAK |  |
| 4 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym (tel. Fax.) | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada niewymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada wymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem. W okresie gwarancji koszty przesyłki kurierskiej związane z przesyłką sprzętu do serwisu jak i z serwisu do Zamawiającego pokrywa Wykonawca. | TAK |  |
| 7 | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 3 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy. W przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego naliczane będą kary umowne w wysokości 0,1% ceny brutto naprawianego aparatu. | TAK |  |
| 8 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | TAK |  |
| 9 | Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty: - Kartę gwarancyjną w języku polskim, - Instrukcję użytkowania w języku polskim, - Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących przedmiot zamówienia, - Paszport aparatu dla danego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy autoryzowanego serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wystawienie przez Wykonawcę certyfikatu dopuszczenia sprzętu do eksploatacji klinicznej oraz wpis do Paszportu aparatu. | TAK |  |
| 11 | W przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części aparatury, Wykonawca wymieni aparat na nowy, a w przypadku 5. uzasadnionych reklamacji różnych części aparatury wymieni aparaturę na nową. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od podpisania umowy. | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

................................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

ROZDZIAŁ IV

Umowa – projekt – po modyfikacji

zawarta w dniu .......... w Żarach pomiędzy:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary, ul. Pszenna 2

reprezentowanym przez

Prezes Zarządu   -    Wiesław Olszański

Zwanym dalej Zamawiający,

a

.......................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawca.

- Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia   publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2”.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym w którego skład wchodzą:

a) Aparat USG – 1 szt.

b) Automatyczna myjnia endoskopowa – 1 szt.

c) System nadzoru okołoporodowego ze stacja roboczą i kardiotokografami

- System nadzoru okołoporodowego – 1 szt.

- komputer centralny + drukarka – 1 szt.

- moduł bezprzewodowy do podłączenia 4 KTG do systemu – 4 szt.

- KTG z wózkiem do monitorowania ciąży pojedynczej – 2 szt.

- KTG z wózkiem do monitorowania ciąży bliźniaczej – 1 szt.

d) Wirówka laboratoryjna – 1 szt.

o parametrach technicznych określonych w ofercie Wykonawcy wg załącznika nr 1a, 1b, 1c, 1d do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiących integralna część niniejszej Umowy, zwanego dalej „sprzętem medycznym".

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt medyczny jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz złożoną ofertą przetargową.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt medyczny jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania, jest kompletny, fabrycznie nowy i nie powystawowy, nie rekondycjonowany i będzie po zainstalowaniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Oferowany przedmiot zamówienia oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia instrukcje obsługi lub dokumentację techniczno-ruchową sprzętu w języku polskim, karty gwarancyjne, wypisane paszporty techniczne oferowanego sprzętu (z wyszczególnieniem w paszporcie technicznym nazwy producenta, nazwy urządzenia, modelu i typu urządzenia, roku produkcji, klasy urządzenia, oznaczenia CE i daty uruchomienia urządzenia).

II. TERMIN DOSTAWY

§ 2

- Wykonawca oświadcza, iż dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzęt medyczny będący przedmiotem niniejszej umowy w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Wraz z dostawą sprzętu medycznego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące tego sprzętu, w tym między innymi karty gwarancyjne i instrukcje obsługi.

- Za termin dostawy rozumie się datę podpisania protokołu odbioru urządzeń.

III. CENA

§ 3

- Cena umowy netto wynosi:	 …………..	zł.

- Cena umowy brutto wynosi:	 …………..	zł.
(słownie : ……………………………………………………………………………..).

- Wysokość raty miesięcznej            …………      zł.

- Cena, o której mowa w ust. 2 obejmuje:

- cenę netto sprzętu,

- koszt instalacji i uruchomienia,

- koszt finansowania

- koszt szkolenia personelu,

- koszty niezbędnych przeglądów i serwisu w okresie gwarancji,

- wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,

- ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu,

- koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,

- wszelkie koszty odprawy celnej,

- cło, podatek VAT,

- inne.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 4

- Zapłata ceny, o której mowa § 3 ust. 2 umowy będzie zrealizowana w 36 równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Płatność pierwszej raty nastąpi w kolejnym najbliższym miesiącu po dniu odbioru przedmiotu sprzedaży.

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 3 § 2 wypłacone będzie na podstawie umowy, faktury VAT oraz dołączonego do niej zaktualizowanego po dostawie harmonogramu.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- W przypadku nieterminowego regulowania należności za przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

- Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny.

##### V. GWARANCJA

§ 5

- Wykonawca gwarantuje jakość dostarczonego sprzętu zgodną z wymaganiami Zamawiającego w załącznikach 1a do 1d.

- Wykonawca udziela gwarancji na oferowany sprzęt, liczonej od dnia  uruchomienia sprzętu medycznego w ilości:

a) Aparat USG …. m-cy

b) Automatyczna myjnia endoskop.     ….m-cy

c) System nadzoru okołoporodowego ze stacja roboczą i kardiotokografami

- System nadzoru okołporodowego – …… m-cy

- komputer centralny + drukarka – …….m-cy

- moduł bezprzewodowy do podłączenia 4 KTG do systemu – ………. m-cy.

- KTG z wózkiem do monitorowania ciąży pojedynczej – ……m-cy

- KTG z wózkiem do monitorowania ciąży bliźniaczej – …….m-cy

d) wirówka laboratoryjna …….m-cy

- Okres pełnej gwarancji przedmiotu zamówienia liczony będzie od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania (karta gwarancyjna z dostawą przedmiotu zamówienia).

- Warunki gwarancji określa niniejsza umowa oraz karty gwarancyjne w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową oraz w zakresie w jakim jej postanowienia są korzystniejsze od zapisów umowy. Karty gwarancyjne zostaną wydane Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu dostawy. Brak wydania Zamawiającemu kart gwarancyjnych w powyższym terminie upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru sprzętu z winy Wykonawcy. Ponadto Wykonawca przeniesie w dniu dostawy sprzętu na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa wynikających z dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez podmioty trzecie, które to dokumenty dotyczą przedmiotu dostawy.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie wykonywać przeglądy konserwacyjne. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada niewymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada wymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem. W okresie gwarancji koszty przesyłki kurierskiej związane z przesyłką sprzętu do serwisu jak i z serwisu do Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

6a.    przypadku kiedy czas naprawy przekroczy 3 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wykonawca zapewni w tym okresie, sprzęt   zastępczy o parametrach nie gorszych

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady ukryte sprzętu medycznego.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zostały określone w ofercie Wykonawcy wg załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

- Z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia i uruchomienia sprzętu medycznego, przechodzi na niego prawo własności. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi producenta.

##### VI.  ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 6

1. Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy oferowany przedmiot zakupu nie jest zgodny z formularzem parametrów technicznych oferty, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2

2. Strony uzgadniają następujące kary umowne:

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą, zainstalowaniem, uruchomieniem sprzętu poza termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto niedostarczonego sprzętu każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto umowy, określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.

- z tytułu odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto, określonej w §3 ust.2”.

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą, zainstalowaniem, uruchomieniem sprzętu zastępczego na czas naprawy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień zwłoki.

§ 7

- W  razie opóźnienia o 30 dni w wykonaniu umowy Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz  prawo żądania zapłaty kar umownych. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej.

- Postanowienia § 6 nie wykluczają prawa stron do wzajemnego żądania na zasadach ogólnych, odszkodowania, w przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych

- Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zmiany ceny sprzętu  brutto określonej w §2 ustęp 1 spowodowanej wzrostem stawki VAT

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zmiany numeru konta bankowego o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

### VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Dopuszcza się przekazanie praw z umowy na konto instytucji finansowej.

§ 9

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Z zastrzeżeniem zapisów § 7 ustęp 1 Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy  do realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami i wyznaczenia mu w tym celu minimum 7-dniowego terminu

§ 10

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe to przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnosci i wprowadzone mogą być aneksami obustronnie podpisanymi.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA	        					         ZAMAWIAJĄCY

....................................						        ....................................