SNWZP/25/2016

Żary, dn. 13.06.2015

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2,  informujemy:

Pytanie nr 1 zadania nr 1, poz. 22 Czy Zamawiający miał na myśli kaniulę G16 o średnicy 1,7mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki w opakowaniu papier-folia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 Pakiet nr 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 Pakiet nr 4, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści cewniki lateksowe silikonowane?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 5 Pakiet nr 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach w zakresie CH 20-24?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 6 Pakiet nr 4, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach w zakresie CH 14-18?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 7 Pakiet nr 4, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewniki z konektorami nieprzezroczystymi? Półprzezroczyste konektory nie mają praktycznego zastosowania a zapis ogranicza możliwość złożenia ofert większej ilości wykonawców.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 8 Pakiet nr 4, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworami naprzemianległymi?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 9 Pakiet nr 4, pozycja 12-13 Czy Zamawiający dopuści cewniki z konektorami nieprzezroczystymi? Półprzezroczyste konektory nie mają praktycznego zastosowania,  a zapis ogranicza możliwość złożenia ofert większej ilości wykonawców.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 10 Pakiet nr 4, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 37 cm (41 cm z łącznikiem)?

Odp.

Pytanie nr 11 Pakiet nr 6, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 32 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 Pakiet nr 7, Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje?  Asortyment w tej części jest bardzo zróżnicowany przez co pozyskanie całego sprzętu zwiększa jego koszty?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 Pakiet nr 10, pozycja 10-29 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z niej odrębne zadanie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 Pakiet nr 10, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a’75 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości na 267?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 Zad. 1, poz. 1-7, 16 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu z igłami. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 Zad. 1, poz. 8-15, 44, 50 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu z igłami. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 Zad. 1, poz. 13 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 Zad. 1, poz. 14 i 50 Czy Zamawiający wymaga strzykawki z czterostronnie podciętym tłokiem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 19 Zad. 1, poz. 17-22 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu z kaniulami. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 Zad. 1, poz. 17-22 Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, ze standardowym systemem zamykania portu górnego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,20 x 45 | 290 |
| 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 90 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 33 |
| 24 G | 0,70 x 19 | 13 |

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 21 Zad. 1, poz. 30- 43, 45 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22 Zad. 1, poz. 46-49 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23 Zad. 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon), z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 3 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 24 Zad. 2, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 25 Zad. 10, poz. 1-2, 4-7, 10 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26 Zad. 10, poz. 8-9 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu z kaniulami. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27 Zad. 10, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE, z samodomykającym się systemem zamykania portu górnego, z filtrem hydrofobowym, z trzpieniem poniżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec, w rozmiarze 1,0 x 32, 54 ml/min lub 1,1 x 33, 61 ml/min? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 28 Zad. 10, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE, z samodomykającym się systemem zamykania portu górnego, z filtrem hydrofobowym, z trzpieniem poniżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 29 Czy zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja nr 1 dopuści cewnik Foley z końcówką  Nelaton pakowane folia papier, pozostałe parmetry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 30 Czy zamawiający  w zadaniu nr 4 pozycja nr 2 dopuści Cewnik w rozmiarze 20-24 a w pozycji nr 3 w rozmiarze 10-18, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 31 Czy zamawiający w zadaniu nr 4 wydzieli pozycje 1-4 oraz 9,10 do osobnego pakietu w celu złożenia konkurencyjnej oferty?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32 Czy zamawiający w zadaniu nr 7 pozycja nr 29 dopuści rurki intubacyjne w wymaganych rozmiarach jednakże z mankietem od rozmiaru 3,5 mm?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 33 Czy zamawiający w zadaniu nr 7 wydzieli pozycje 29-30, 33, 34, do osobnego pakietu w celu złożenia konkurencyjnej oferty?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.