Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNW/ZP-371-1/2017

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej): ……………………………….………………

.....................................................................................................................................................................................

Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………..…………..

Województwo:  ……………..........................................................................................................

Dane rejestrowe:

wpisana/y do rejestru przez Sąd Rejonowy ………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS ……………………………….. *

/ wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

NIP: 		……………..........................................

REGON: 	……………..........................................

Nr Tel/ fax: 	……………........./.................................

E:mail: 	……………..........................................

Przystępując do zapytania

Oferowana cena:

- Zadanie nr 1

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w zapytaniu za całość zamówienia 
za cenę (bez VAT ...................................... zł, z VAT ...................................zł ).

Zadanie nr 2

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w zapytaniu za całość zamówienia 
za cenę (bez VAT ...................................... zł, z VAT ...................................zł

Zgodnie z wypełnionym formularzem asortymentowo cenowym Załącznik nr 3 i 5

Ponadto oferujemy:

1. Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia do Laboratorium Analitycznego w Żarach przy ul. Pszennej 2,  zgodnie ze złożonym zamówieniem – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy;

2. Termin dostaw cząstkowych odczynników ……… dni.

2. Termin i forma płatności – przelew do 30 dni od daty dostawy i dostarczenia faktury VAT.

3. Stałość ceny przez okres obowiązywania umowy;

Oświadczam, że:

- Oferta niniejsza stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonanie niniejszego zamówienia.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy według załączonego wzoru w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

Imię / nazwisko: ........................................................ tel. kontaktowy ............................., faks: ................................

zakres odpowiedzialności .………………………...............

2. Imię / nazwisko: .................................................................. tel. kontaktowy .........................., faks: .................

zakres odpowiedzialności .………………………...............

.............................................                         .................................................................................

Miejscowość, data                                            Podpis osoby/osób upoważnionej/nych

do reprezentowania

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNW/ZP-371-1/2017

ZADANIE NR 1

MINIMALNE WYMAGANIA analizatora parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – szt.1

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy:  ........................................................................................................

Urządzenie/wersja: ………………………………………………………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2013):…………………

Ilość badań na 2 lata 6 000.

| L.P. | ## OPIS | PARAMETR WYMAGANY MINIMALNY | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub używany po pełnym przeglądzie z wymienionymi na nowe elementami pomiarowymi | TAK |  | Rok produkcji: |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hb . | TAK |  | Wypisać mierzone parametry: |
| 3. | Oznaczanie z krwi pełnej, żylnej, tętniczej, włośniczkowej | TAK |  |  |
| 4. | Podanie próbki bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |  |
| 5. | Wymagana objętość badanej próbki – max. 210 ul. Zabezpieczenie toru pomiarowego przed zaaspirowaniem skrzepu. | TAK |  | Napisać objętość oraz podać rodzaj zabezpieczenia. |
| 6. | Automatyczna kalibracja jedno- i dwupunktowa bez użycia butli z gazem | TAK |  |  |
| 7. | W programie dostępny system kontroli jakości, pamięć wyników kontroli | TAK |  | Napisać ile zapamiętuje wyników: |
| 8. | Termin ważności odczynników po zainstalowaniu w aparacie nie krótszy niż 10 dni. | TAK |  | Napisać ile dni: |
| 9. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość wpisywania danych demograficznych pacjenta | TAK |  |  |
| 11. | Wszystkie elektrody bezobsługowe | TAK |  |  |
| 12. | Wbudowana drukarka | TAK |  |  |
| 13. | Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę analizatora – wymagane minimum to możliwość zakończenia aktualnie badanej próbki oraz bezpieczne wyłączenie analizatora. | TAK |  | Napisać ile czasu jest w stanie podtrzymać pracę analizatora: |
| 14. | Instrukcja obsługi dostarczona z analizatorem w języku polskim | TAK |  |  |
| 15. | Wykonawca w ramach czynszu dzierżawy dokona montażu w/w sprzętu oraz zapewni przeszkolenie personelu laboratorium w obsłudze analizatora w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 16. | Dostarczony materiał kontrolny umożliwiający przeprowadzanie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na trzech różnych poziomach . | TAK |  |  |
| 17. | Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawy międzynarodową kontrolę zewnętrzną jeden raz w roku. | TAK |  |  |
| 18. | Analizator posiada zabezpieczenie przed przestojem na skutek dostania się opiłka do układu pomiarowego oraz skrzepu z kapilary i strzykawki. | TAK |  | Opisać sposób zabezpieczenia: |
| 19 | Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni robocze w roku | TAK |  |  |
| 20 | W ramach czynszu dzierżawy podłączenie analizatora do istniejącego systemu komputerowego Prometeusz. Adres firmy odpowiedzialnej za system Prometeusz: Jarosław Kołton: 695 066 888 | TAK |  |  |
| 21 | Wymiana analizatora na nowy w przypadku 2 awarii elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora | TAK |  |  |
| 22 | W czasie dzierżawy wykonawca gwarantuje autoryzowany serwis w trakcie przeglądów i awarii. | TAK |  |  |
| 23 | Wykonawca dokonywać będzie w ramach czynszu dzierżawy walidacji w/w sprzętu przez okres trwania umowy | TAK |  |  |

* W przypadku za małej ilości miejsca na opis, dołączyć na osobnym załączniku

| Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Dostawca odczynników dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia autoryzowaną obsługę serwisową analizatora, dla którego będzie dostarczał odczynniki |  |  |  |
| 2.Dostawca dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia dostęp do oryginalnych, fabrycznie nowych podzespołów zamiennych i materiałów zużywalnych producenta aparatu, dla którego będzie dostarczał odczynniki. |  |  |  |
| 3. Zamawiający wymaga odczynników oryginalnych od producenta aparatu. |  |  |  |
| 4. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne winny być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r, poz. 876) |  |  |  |
| NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY |  |  |  |

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNW/ZP-371-1/2017

ZADANIE NR 2

MINIMALNE WYMAGANIA analizatora parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem na OIT– szt.1

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy:  ........................................................................................................

Urządzenie/wersja: ………………………………………………………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2011) :………………

Ilość badań na dwa lata 10 800.

| L.P. | ## OPIS | PARAMETR WYMAGANY MINIMALNY | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub używany po pełnym przeglądzie z wymienionymi na nowe elementami pomiarowymi | TAK |  | Rok produkcji: |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, HHb, Na, K, Cl, Ca, Glu, Lac, O2Hb, COHb, MetHb, tHb, SO2. | TAK |  | Wypisać mierzone parametry: |
| 3. | Oznaczanie z krwi pełnej, żylnej, tętniczej, włośniczkowej | TAK |  |  |
| 4. | Podanie próbki bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |  |
| 5. | Wymagana objętość badanej próbki – wszystkie parametry max 210 ul. Zabezpieczenie toru pomiarowego przed zaaspirowaniem skrzepu. | TAK |  | Napisać objętość oraz podać rodzaj zabezpieczenia. |
| 6. | Automatyczna kalibracja jedno- i dwupunktowa bez użycia butli z gazem | TAK |  |  |
| 7. | W programie dostępny system kontroli jakości, pamięć wyników kontroli | TAK |  | Napisać ile zapamiętuje wyników: |
| 8. | Termin ważności odczynników po zainstalowaniu w aparacie nie krótszy niż 10 dni | TAK |  | Napisać ile dni: |
| 9. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość wpisywania danych demograficznych pacjenta | TAK |  |  |
| 11. | Wszystkie elektrody bezobsługowe | TAK |  |  |
| 12. | Wbudowana drukarka | TAK |  |  |
| 13. | Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę analizatora – wymagane minimum to możliwość zakończenia aktualnie badanej próbki oraz bezpieczne wyłączenie analizatora. | TAK |  | Napisać ile czasu jest w stanie podtrzymać pracę analizatora: |
| 14. | Instrukcja obsługi dostarczona z analizatorem w języku polskim | TAK |  |  |
| 15. | Wykonawca w ramach czynszu dzierżawy dokona montażu w/w sprzętu oraz zapewni przeszkolenie personelu OIT w obsłudze analizatora w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 16. | Dostarczony materiał kontrolny umożliwiający przeprowadzanie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na trzech różnych poziomach. | TAK |  |  |
| 17. | Odczynniki w stanie płynnym. Niezależny oddzielny pojemnik na odpady. | TAK |  |  |
| 18. | Analizator posiada zabezpieczenie przed przestojem na skutek dostania się opiłka do układu pomiarowego oraz skrzepu z kapilary i strzykawki. | TAK |  | Opisać sposób zabezpieczenia: |
| 19. | Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni robocze w roku | TAK |  |  |
| 20 | Wymiana analizatora na nowy w przypadku 2 awarii elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora | TAK |  |  |
| 21 | W czasie dzierżawy wykonawca gwarantuje autoryzowany serwis w trakcie przeglądów i awarii. | TAK |  |  |
| 22 | Wykonawca dokonywać będzie w ramach czynszu dzierżawy walidacji w/w sprzętu przez okres trwania umowy | TAK |  |  |

* W przypadku za małej ilości miejsca na opis, dołączyć na osobnym załączniku

| Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamawiający zastrzega sobie że podana ilość przemiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość |  |  |  |
| 1.Dostawca odczynników dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia autoryzowaną obsługę serwisową analizatora, dla którego będzie dostarczał odczynniki |  |  |  |
| 2.Dostawca dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia dostęp do oryginalnych, fabrycznie nowych podzespołów zamiennych i materiałów zużywalnych producenta aparatu, dla któregogo będzie dostarczał odczynniki. |  |  |  |
| 3. Zamawiający wymaga odczynników oryginalnych od producenta aparatu. |  |  |  |
| 4. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne winny być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r, poz. 876) |  |  |  |
| NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY |  |  |  |

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNW/ZP371-1/2016

UMOWA - PROJEKT

Zawarta w Żarach w dniu, ……………………………….r. pomiędzy:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary, ul. Pszenna 2

NIP  928-18-52-023			REGON     977947094

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000080318

reprezentowanym przez

- Prezes Zarządu	-	Wiesław Olszański

Zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonującym”

§1  PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia ……………………….r. Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć Zamawiającemu do użytkowania w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w terminie 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy:

Zadanie nr 1 analizator parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej typu ………………… spełniający wymogi stawiane w Parametrach granicznych zawartych w  Załączniku nr 2 i zgodny z ofertą cenową,

Zadanie nr 2 analizator parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do OIT typu ………………… spełniający wymogi stawiane w Parametrach granicznych zawartych w  Załączniku nr 4 do Umowy i zgodny z ofertą cenową

- do sukcesywnej dostawy przez okres obowiązywania umowy odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do oznaczeń zgodnie z ofertą.

- Analizatory zostaną zainstalowane i uruchomione, a personel Laboratorium i OIT przeszkolony w obsłudze aparatów, przez przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w ramach czynszu dzierżawnego.

- Dostarczenie, montaż i uruchomienie aparatów zostanie potwierdzone „Protokołem Zdawczo-0dbiorczym” podpisanym przez strony.

§2  CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 3, 5 do niniejszej umowy za dostarczony przedmiot umowy opisany w §1pkt.1  Zamawiający zapłaci łączną kwotę brutto …………………………….. zł, słownie …………………………………………….

- Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych faktur. Przy czym:

- Za użytkowanie analizatorów Zamawiający będzie płacił Wykonawcy miesięczny czynsz w wysokości:

-…………… zł brutto za analizator parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie  30 dni od daty wystawienia faktury za dzierżawę.

- …………… zł brutto za analizator parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do OIT w terminie  30 dni od daty wystawienia faktury za dzierżawę.

- Za każdą dostarczoną partię odczynników i pozostałych materiałów Zamawiający będzie płacił według cen zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy .

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą do laboratorium Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłata wynikająca z polskiego prawa celnego i podatkowego, itp.).

- Podane w ofercie ceny netto nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy, chyba że dojdzie do okoliczności nieprzewidywalnych w momencie podpisania umowy takich jak:

- zmiany cen urzędowych – w przypadku pozycji z cenami urzędowymi,

- zmiany wprowadzonych przez producentów – w przypadku pozycji z cenami umownymi,

- zmiany kursów walut, stawek podatkowych lub stawek opłat celnych,

- ceny brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT będą  obowiązywały od dnia wejścia w życie aktu prawnego dokonującego tej zmiany.

Do wszystkich wyżej wymienionych okoliczności wymagane jest uzasadnienie trybu zmiany ceny.

- O zmianie cen, Wykonujący poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem przyczyny zmiany cen. Nowe ceny będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po otrzymaniu zawiadomienia

- Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej.

§3  TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Termin całkowitej realizacji zamówienia strony określają na dzień ………………….roku. Umowa będzie uznana również za zrealizowaną w przypadku wyczerpania przez Zamawiającego kwoty o której mowa w § 2 ust. 1

- Wykonujący zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – asortymentowych w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia za pośrednictwem faxu, telefonu albo poczty elektronicznej.

- Wykonujący zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, tj. Laboratorium Szpitalne ul. Pszenna 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430.

- Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej, która potwierdza odbiór tegoż towaru.

- Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach powinien mieć na opakowaniu oznaczenie fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, data produkcji lub data ważności, nazwa i adres producenta.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości oraz cykliczności dostaw.

- Wykonujący zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmniejszone lub zwiększone zapotrzebowanie Zamawiającego.

§4  WARUNKI PŁATNOŚCI

- Przy dostawach partiami, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonującemu za każdą dostarczoną partię według cen podanych zgodnie z § 2 ust.1 niniejszej umowy.

- Przy każdorazowej dostawie Wykonujący dostarczy oryginał faktury wraz z towarem lub prześle drogą pocztową.

- Faktura  doręczona osobie upoważnionej, określona w § 3 ust. 5 będzie, podstawą do regulowania należności przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia przyjęcia dostawy i doręczenia faktury.

- Płatności uważane będą za zrealizowane w dniu, w którym środki wpłyną na konto Wykonującego.

- Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w ustalonym terminie Wykonujący może naliczyć ustawowe odsetki.

- Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonującego pokrywa Wykonujący natomiast powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.

§5  GWARANCJE

- Wykonujący będzie dostarczał artykuły medyczne w ilościach wynikających z przesyłanych zamówień o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych jak i odpowiednim terminem ważności, zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów. Przedmiot umowy oznaczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonujący ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych produktów leczniczych. W przypadku stwierdzenia  wad fizycznych Wykonujący ponosi odpowiedzialność za wyroby na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu utraty lub zniszczenia towaru.

- Wszelkie reklamacje zarówno ilościowe jak i jakościowe zgłaszane będą w ciągu 7 dni po dostawie. Wykonujący rozpatrzy reklamację w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia i w przypadku jej uznania wyroby o niepełnej jakości będą wymieniane przez Wykonującego w ciągu 7 dni. Jednocześnie Wykonujący pisemnie potwierdza przyjęcie zgłoszenia.

- Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonującego.

- Zamawiający traci uprawnienia wynikające z usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z umową w przypadku dokonania napraw, przeróbek lub modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby nieupoważnione, za wyjątkiem napraw dokonywanych pod kierunkiem telefonicznym inżyniera serwisowego . Zamawiający może utracić ww. uprawnienia również wówczas, jeśli Wykonawca (jego upoważniony przedstawiciel, serwisant) stwierdzi, że Zamawiający korzysta z akcesoriów innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub korzysta z odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę, co wpływa negatywnie z na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan przedmiotu dzierżawy; w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu swoją decyzję niezwłocznie.

§6 KARY UMOWNE

- Obciążające Wykonującego:

A/ w przypadku opóźnienia terminu dostawy z przyczyn powstałych po stronie  Wykonującego, Zamawiający naliczy kary – za każdy dzień zwłoki po 5 dniach od przekazanego zamówienia:

do ósmego dnia zwłoki – po – 0,1% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy

natomiast po ósmym dniu – po – 0,2 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy licząc na każdy następny dzień po dniu ósmym.

B/ w razie trzykrotnej zwłoki dostaw przekraczającej 5 dni roboczych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy

C/ w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonującego, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości nie zrealizowanej części umowy.

D/  Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

- Wykonujący zobowiązuje się do nie dochodzenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania w trakcie trwania umowy pełnej wartości i ilości przedmiotu zamówienia.

§7  ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników a następnie członków dyrekcji.

- Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r., nr 19, poz.177).

§8  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana niniejszej umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, że jest ona korzystna dla Zamawiającego.

- Zmiana umowy może dotyczyć:

- Jakości (na wyższą) zaoferowanych produktów, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,

- Wielkość opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy zachowaniu ceny jednostkowej,

- Numeru katalogowego produktu,

- Nazewnictwa produktu,

- Produktu w przypadku np. wycofania jednego produktu i wprowadzeniu nowego produktu na rynek przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,

- Produktu w przypadku zmiany jednego produktu na nowy produkt przy zachowaniu lub obniżeniu ceny

- Przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, i w tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia o karze umownej, a zatem Wykonujący nie może żądać odszkodowania.

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 1 miesięcznym wypowiedzeniem.

- Rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt. 4 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

- Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej.

- Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie strony.

- Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Parametry Graniczne Zadanie nr 1

- Załącznik nr 3 - Formularz Asortymentowo-Cenowy Zadanie nr 1

- Załącznik nr 4 – Parametry graniczne Zadanie nr 2

- Załącznik nr 5 - Formularz Asortymentowo-Cenowy Zadanie nr 2

- Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia ………………..r. do ………………r., zgodnie z terminem określonym w § 3.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONUJĄCY:                                                      ZAMAWIAJĄCY: