## Zał. nr 1.5
Rozdział II
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - po modyfikacji | [6 empty] | Załącznik nr 1.5
Zadanie nr 5 - Histeroskop
| Lp | Nazwa asortymentu | jednostka miary | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (6=4X5) | VAT (%) | Cena Jedn. brutto (8=5+7) | Wartość Brutto (9=6+7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | Optyka endoskopowa HD , średnica 2,9 mm, długość 30 cm , skośna 30 Stopni. | szt | 1
| 2 | Histeroskop diagnostyczny płaszcz wewnętrzny średnica 4,5 mm (5,6 x 3,3 mm), długość robocza 18,8 cm (do optyki 30 cm skośnej 2,9 mm.), kanał roboczy 5 Charr, port ssąco płuczący zamykany | szt | 1
| 3 | płaszcz zewnętrzny średnica 5,1 mm (6,3 x 3,8 mm) długość robocza 17,8 cm (do optyki 30 cm skośnej 2,9 mm.) port ssąco płuczący zamykany | szt | 1
| 4 | Mankiet duży do wytwarzania ciśnienia z uchwytem do zawieszenia manometrem ,pompką. | szt | 1
| 5 | kabel monopolarny do elektrod endoskopowych 4mm długość 4,5 m , min. 300 cykli sterylizacji | szt | 1
| RAZEM |  |  |  | X |  |  | X
Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzet stanowił zestaw i był kompatybilny ze sobą.
słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………..
Uwaga:
1. Warunki gwarancji i serwisu zgodne z warunkami okreslonymi w Załaczniku nr 8
2. Dostawa, uruchomienie, przeszkolenie personelu z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia po stronie wykonawcy
3.Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
4.Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
5. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.
6. Oświadczam, że oferowany zestaw jest kompatybilny z wierzą laparoskopową firmy Aesculap Chifa będącą w posiadaniu Zamawiającego.
.................................... dnia ....................
.....................................................................................
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy