27/2012

Żary, dn. 12.11.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Leasing finansowy fabrycznie nowego wysokiej jakości respiratora dla dzieci i dorosłych”,  informujemy:

Pytanie nr 1 ad pkt 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 ad pkt 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez konieczności zasilania powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 ad pkt 27

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez możliwości rozbudowy o oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie z automatycznym pomiarem podatności i oporów oddechowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 ad pkt 30

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator o objętości pojedynczego oddechu 40-2500ml??

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr  5 ad pkt 47

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez możliwości obrotu ekranu względem respiratora?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.